MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - MOKYMŲ CENTRO, I. KANTO G. 7A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM (ANGL. BUILDING INFORMATION MODELING – STATINIO INFORMACINIS MODELIS) APLINKOJE PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „EGNA“ kartu su UAB „du kart du“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VILNIUS TECH; Užsakovas) užsakymu 2025 m. parengė mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje techninį  projektą Nr. 0276 Projekto bendrąją ekspertizę atliko UAB „Projektų ekspertizė“ pateikdama 2025 m. ___________________   d. Techninio  projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. _______ su išvada rekomenduojančia tvirtinti techninį darbo projektą.

Pagal parengtą mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje techninį  projektą, rangovas privalės pastatyti 2 aukštų ≈1450 m2, bendrojo ploto, ≈14000 m3 tūrio,  A++ energetinės klasės su prieigomis mokymų centrą su specialios paskirties 25 m ilgio, 5 m gylio, ≈1100 m3 vandens talpos mokymų baseinu, kuriame bus įrengtos sraigtasparnio kritimo iš aukščio gelbėjimo jūroje simuliatorius valdomas tiltinio krano pagalba, gelbėjimo iš skestančio laivo audros metu simuliatorius, aukštalipių darbo ir gelbėjimo vėjo jėgainėse simuliatorius, taip pat patalpos su mokymo auditorijomis bei laboratorijomis atinkančiomis tarptautiniams mokymams keliamus OPITO (The Offshore Petroleum Industry Training Organisation), IRATA (The Industrial Rope Access Trade Association), GWO (Global Wind Organisation), STCW SOLAS (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping of International Convention for the Safety of Life at Sea) keliamus reikalavimus mokymo įstaigoms, siekiančioms vykdyti mokymus pagal OPITO, IRATA, GWO bei STCW SOLAS sertifikuotas mokymo programas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų programų, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH), valstybės biudžeto lėšomis. Mokėjimai už mokslo paskirties pastato - mokymų centro, I. Kanto g. 7a, Klaipėdoje, statybos darbus ir su tuo susijusias paslaugas bus apmokami sekančia tvarka:

- Pirmiausia bus apmokama iš Europos Sąjungos fondų investicijų programų lėšų,

- Išnaudojus Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšas už paslaugas bus apmokama VILNIUS TECH ir valstybės biudžeto lėšomis.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą bei įgyvendinamas sutartį turi įsivertinti:

- Parengti darbo projektą BIM (angl. building information modeling – statinio informacinis modelis) aplinkoje.

- Darbus, numatytus  techniniame darbo projekte Nr. 0276, juos atlikti vadovaujantis parengto projekto sprendiniais ir   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Įsivertinti griaunamas statinių dalis, jų utilizavimą vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

- Gauti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, medžių kirtimui, žemės darbams, apmokėti jų gavimo išlaidas.

- Prie statybvietės savo lėšomis įrengti informacinį stendą.

- Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus.

- Užbaigus darbus, savo lėšomis organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Tiekėjas privalės pateikti visus  statinių statybos užbaigimo komisijai  reikalingus dokumentus ir sumokėti reikalingas įmokas.

- Statinius įregistruoti Nekilnojamojo turto registre užsakovo vardu ir registro išrašą perduoti užsakovui.

- Parengti ir pateikti užsakovui pastatų naudojimo vadovą. Apmokyti užsakovo personalą eksploatuoti pastatą.

- Pastatytus inžinerinius statinius aktu perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei Klaipėdos miesto tarybos nustatyta inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarka.

- Tiekėjas pasiūlyme nevertina dalies technologinės įrangos (sąrašas pridedamas), juos įsigys ir montuos Užsakovo konkurso būdu parinkta įmonė.

- Statybos darbų  terminas – 460 kalendorinių dienų, arba kitas tiekėjo pasiūlytas terminas, pateiktas pasiūlymo metu.

PRIDEDAMA:

- Techninis  projektas Nr. 0276-TP, 21 byla;

- BIM modelis;

- Technologinės įrangos sąrašas kurio rangovas teikdamas pasiūlymą nevertina ir nebus atsakingas už šios įrangos įsigijimą ir sumontavimą;

- Sutartis su priedais.