Pirkimo sąlygų

2 priedas

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Valstybės įmonė Turto bankas Juridinio asmens kodas112021042 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT120210411 Buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius Banko sąskaita: LT51 7044 0600 0044 3925 (SEB bankas) El. paštas info@turtas.lt Tel. (8~5) 278 09 00 |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektavimo paslaugos, kurias sudaro: - Projektinių pasiūlymų parengimas; Statybą leidžiančio dokumento gavimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos rangos darbų metu; - Viešinimo veiklų atlikimas (tame tarpe viešo svarstymo, leidimo gavimas ir kitos paslaugos (jei reikalinga) susijusios su projekto įgyvendinimu ar kitais teisės aktų reikalavimais); - projektavimui būtinų dokumentų gavimas (prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai ir pan.); - projektavimui būtinų tyrimų atlikimas (geologiniai tyrimai, statinio konstrukcijų, geodezinės išpildomosios, topografinės nuotraukos ir pan.); - Kitos šioje techninėje užduotyje aprašytos paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Administracinio pastato Unikalus Nr. 1096-6023-2028, esančio Naujoji Riovonių g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau –Projektas)* Pastaba: * - Tikslus Projekto pavadinimas suformuojamas išnagrinėjus reikiamus suprojektuoti statybos darbus ir patikslinus statybos rūšį. Projekto pavadinimą pasiūlo Projektuotojas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punkto reikalavimus ir suderina jį su Užsakovu. |
| 4. | Statinių adresas | Naujoji Riovonių g. 3, Vilniuje. |
| 5. | Statinių grupės paskirtis | - Negyvenamieji pastatai: administracinė STR. 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Nustatoma projektavimo metu |
| 7. | Statinio kategorija | Nustatoma projektavimo metu |
| 8. | Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei): | Suprojektuoti Administracinio pastato su Unikaliu Nr. 1096-6023-2028, esančio Naujoji Riovonių g. 3, Vilniuje, atnaujinimą, įgyvendinant energetinio audito rekomendacijas atsižvelgiant į šios užduoties bei STR reikalavimus, kuriame įsikurs Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos, bus sukurta ne mažiau kaip 268 darbo vietos. - Projektuojant užtikrinti funkcionalų patalpų išdėstymą, Racionaliai išdėstyti planuojamas įrengti patalpas, suskirstant pastatą atskiromis zonomis: administracinė, klientų aptarnavimo, apklausos patalpos, sandėliavimo patalpos, kitos patalpos nurodytos šioje užduotyje. Numatyti bendro naudojimo koridorių sistemą apjungiančią visus korpusus ; - Būsimų pastato naudotojų poreikių patalpų išplanavimui įvertinimas, preliminarių sprendinių rengimas jų aptarimas ir derinimas su naudotoju bei tikslinimas pagal naudotojo ir Užsakovo poreikius iki bus priimtas visas šalis tenkinantis rezultatas. - Suprojektuoti priedangą arba slėptuvę, atitinkančią statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reikalavimus. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad priedangos arba slėptuvės įrengti pagal teisės aktus nėra privaloma, ji nėra projektuojama ir atitinkamai šia apimtimi mažinama Tiekėjo teikiamų paslaugų apimtis ir Tiekėjui nėra sumokama Tiekėjo pasiūlyme nurodyta priedangos ir/ar slėptuvės projektavimas nurodyta kaina ar atlyginamos kitos šiuo tikslu patirtos išlaidos. Tiekėjas turi prisiimti riziką, kad paaiškėjus poreikiui dėl priedangos ar slėptuvės projektavimo - Paslaugos atliekamos sutartyje nustatytais terminais ir pilna apimtimi. |
| 9. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | Projektavimo metu, vertinant funkcionalų patalpų išdėstymą, trečiojo aukšto patalpose, kurių aukštis H=5,75cm, suprojektuoti patalpas per du lygius, įrengiant antresoles ir laiptus patekti į antrąjį lygį. Antresoles projektuoti lengvų konstrukcijų, siekiant išvengti papildomų apkrovų, kurios sąlygotų pamatų ar laikančiųjų sienų stiprinimą, (galimas perdangos virš antrojo aukšto fragmentų stiprinimas po antresolės kolonomis). Įgyvendinus projektinių pasiūlymų sprendinius pastatas turi būti sertifikuotas ne žemesne kaip B pastato energinio naudingumo klasei. - Projektas turi būti parengtas pastato sertifikavimui pastatų tvarumo vertinimo sistema. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir tikslai |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis | Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visiems numatytiems darbams. - Projektiniai siūlymai, kurių sudėtis turi atitikti STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. - Papildomi užsakovo reikalavimai projektiniams pasiūlymams: - Statinio konstruktyvo principiniai sprendiniai; - Pagrindiniai inžinerinių sistemų sprendiniai (energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų vietų (trasų) sprendiniai; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo sprendiniai; šildymo ir vėdinimo, oro kondicionavimo sprendiniai); - Esminiai gaisrinės saugos sprendiniai; - Interjero sprendiniai, vizualizacijos; - Skaičiuojamosios kainos nustatymas; - Tyrinėjimai. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius. |
| 10.1. | projektavimo paslaugos | Projektuotojas privalo suteikti Užsakovui tokios apimties projektavimo paslaugas, kurios atitiktų Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus bei šioje užduotyje pateiktas užduotis. Parengus projektinius pasiūlymus turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas. Projektavimo paslaugų rezultatas – Projektas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, techniniam darbo projektui parengti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos Rangovui parinkti ir darbams atlikti. Projektavimo paslaugų tikslai: - Įgyvendinti pastatų tvarumo sertifikavimui keliamus reikalavimus, pasiekti ne mažesnę kaip B energinio naudingumo klasę; - Suprojektuoti pastato statybą, vidaus bei lauko inžinerines sistemas bei gerbūvio darbus pagal šioje techninėje užduotyje ir jos prieduose, Valstybės įmonės Turto banko „Techniniame standarte pastatų projektavimui ir įrengimui“ (toliau – Techninis standartas) aprašytus reikalavimus bei Užsakovo poreikius. Reikalavimai statybos darbams ir apimtys tikslinami ir derinami su Užsakovu ir kitomis suinteresuotomis šalimis projektavimo metu, išnagrinėjus esamą situaciją ir galimas alternatyvas; - Parengti projektinius pasiūlymus pagal gautas projektavimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus. Projektavimo paslaugos: - Projektas rengiamas vadovaujantis šia užduotimi su priedais, Valstybės įmonės Turto banko Techniniu standartu pastatų projektavimui įrengimui pastatų tvarumo standartais, projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo ir dokumentų reikalavimais, atsižvelgiant į Užsakovo ir būsimų pastato naudotojų poreikius bei pastabas projektavimo metu; - Projektuotojas privalo detaliai išnagrinėti prie techninės užduoties pridedamus dokumentus ir kitą Užsakovo pateikiamą informaciją; - Pirminiame projektavimo etape turi būti atliekamas pastato naudotojų poreikių patalpų išplanavimui įvertinimas, preliminarių sprendinių rengimas jų aptarimas ir derinimas su naudotojais bei tikslinimas pagal naudotojų ir Užsakovo poreikius iki bus priimtas visas šalis tenkinantis rezultatas; - Fasadų architektūriniai sprendiniai pirminiame projektavimo etape turi būti derinami su Užsakovu ir miesto savivaldybės architektūros skyriumi; - Parenkant pastato fasado sistemą turi būti įvertintas saulės potencialas, fasado sistema turi būti projektuojama atsižvelgiant į būsimus eksploatavimo energetinius kaštus (šildymas, šaldymas); - Projektuotojas organizuoja pirminių Projekto sprendinių pristatymą Užsakovui ir naudotojui po fasado sprendinių ir preliminarių planų su darbo vietomis bei pagrindine inžinerine įranga (įrangos vietos ir magistralinės trasos) parengimo; - Projektavimo apimčių išgryninimas ir nustatymas pagal Užsakovo ir naudotojo poreikius, statybinių tyrinėjimų duomenis ir kitus surinktus duomenis; - Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis abipusio bendradarbiavimo tarp Užsakovo ir Projektuotojo principais. Projekto sprendiniai turi būti iš anksto aptariami ir derinami su Užsakovu, kad būtų taupomas projektavimo laikas. Projektuotojas Projekto rengimo metu turi atsižvelgti į Užsakovo teikiamas pastabas Projektui ir koreguoti Projektą pagal gautas pastabas, jeigu tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. - Projekto sprendiniai turi būti rengiami vadovaujantis Techniniame standarte (pridedama) nustatytais kokybiniais ir kitais reikalavimais; - Projekto sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems; - Nustačius informacijos ir sprendinių prieštaravimą ar neatitikimą tarp Projekto dokumentų ar atskirų Projekto dalių Projektuotojas neatlygintinai turi pakoreguoti Projektą taip, kad tikslinami sprendiniai nepažeistų Užsakovo interesų, Projekto įgyvendinimo biudžeto ir terminų; - Projekte turi būti pateikiami principinių sprendinių suvestiniai inžinerinių tinklų planai (vidaus inžinerinių sistemų, lauko inžinerinių tinklų - kiekių įsivertinimui), kuriuose turi būti suderinti inžinerinių tinklų, projektuojamų skirtingose Projektų dalyse, išdėstymai viename dokumente; - Aktualių Projekto versijų bylų suformavimas ir pateikimas Užsakovui Projekto tvirtinimui iš kurių viena parengta 3D formatu; - Projektuotojas, parengęs Projektą, Užsakovui turi papildomai pateikti vieną Projekto versiją (redakciją), kurioje turi būti nuasmeninta visa su asmens duomenims susijusi informacija (t. y. turi būti paslėpti ar uždengti visi Projekte minimų asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, parašai, gimimo datos, šių asmenų gyvenamieji adresai, telefonai ir kita informacija, kuri leidžia identifikuoti privatų asmenį); |
| 10.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Užsakyti ir gauti projektavimo prisijungimo sąlygas ir specialiuosius projektavimo reikalavimus - Atlikti geologinius, geodezinius, konstrukcijų, topografinius tyrimus ir parengti ataskaitas; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas parengtam Projektui; - Projekto sprendinių derinimas su atsakingomis institucijomis, gretimų sklypų savininkais, ir kitais suinteresuotais asmenimis. Reikalingų trečiųjų šalių sutikimų ir suderinimų gavimas; - Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, netikslumų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas; - Projektuotojas privalo atsakyti į Techninio darbo projekto parengimo ir Rangos darbų konkurso metu pateiktus klausimus, susijusius su parengtais Projektiniais pasiūlymais. Atsakymai į pateiktus klausimus turi būti pateikti Užsakovui Sutartyje nustatytu terminu. Atsakymai turi būti aiškūs, išsamūs ir nedviprasmiški. Jeigu reikalinga, kartu su atsakymais turi būti pateikiami patikslinti Projekto sprendiniai arba kita informacija; - Dalyvavimas statybos užbaigimo procedūrose; - Užsakovui pageidaujant, dokumentų, brėžinių spausdinimo, kopijavimo, įrišimo ir pateikimo išlaidos. |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Paslaugų teikimo pradžia ir terminai nurodyti Sutartyje; - Per Sutartyje nurodytą terminą Projektuotojas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti detalų paslaugų teikimo grafiką ir Projektavimo paslaugų teikimo planą pagal Sutarties reikalavimus; - Grafikas turi būti detalus, atspindėti pasirengimą projektavimo paslaugoms, reikiamų atlikti tyrimų etapus, projektavimo sąlygų etapus, reikalingų susitikimų su suinteresuotomis šalimis, pateikimą Užsakovui ir suderinimo terminus, Projekto kiekvienos iš dalių rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, ryšį tarp atskirų procesų, tarpinius visų etapų atskaitinius etapus, derinimų su Užsakovu etapus; - Nustačius grafiko neatitikimą esamai situacijai, Projektuotojas privalo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pateikti atnaujintą grafiką; - Paslaugų teikimo pabaiga – po statinio užbaigimo akto sudarymo dienos (statinio pripažinimo tinkamu naudoti). |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio Projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra; - Projektavimo dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jos įgaliotų institucijų teisės aktų reikalavimus, Europos sąjungos, Europos komisijos ir kitų Europos institucijų nustatytus reikalavimus bei ribojimus statybos produktams, įrenginiams ir darbams, jų naudojimui ir importui (Priedas Nr. 2) |
| 13. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | - Valstybės institucijų veiklos vykdymui skirtos biuro patalpos (darbo kabinetai, posėdžių salės, pagalbinės patalpos, dokumentų saugojimo patalpos ir pan.), taip pat specialios paskirties patalpos ( ginklų saugojimo, apklausos kambariai, kitos patalpos); - Projektuojama ne mažiau 268 darbo vietų (tikslinama projektavimo metu); Reikalavimai patalpų plotui – preliminarūs pagalbinių patalpų plotai pateikti patalpų plotų lentelėje, kuri pridedama prie medžiagos, likusios patalpos maksimaliai pritaikomos darbo vietoms. |
| 14. | Aplinkosaugos reikalavimai | - Privalomi pagal 2011 m. birželio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |
| 15. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - Statinių universalus dizainas projektuojamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų teisės aktų reikalavimais bei laikantis tarptautiniame standarte ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ aprašytų principų; - Reikalavimai universalaus dizaino sukūrimui pateikiami Techniniame standarte (pridedama). |
| 16. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - Projektuotojas turi vadovautis Techniniame standarte nustatytais reikalavimais (pridedama); - Projektuojami sprendiniai turi būti tvarūs, turi būti įvertinta galimybė naudoti medžiagas iš atsinaujinančių išteklių ir su mažesniu įkūnyto CO2 kiekiu - Pastatas turi pasiekti ne žemesnę kaip B energinio naudingumo klasę ir apskaičiuotus sutaupymus. |
| 16.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | - Numatomi projektuoti sprendiniai*: - Suprojektuoti transporto įvažiavimo ir judėjimo kelius sklype; - Suprojektuoti automobilių parkavimo aikšteles; - Suprojektuoti stoginę skirtą dviračiams, mažąją architektūrą; - Suprojektuoti darbuotojų ir besikreipiančių į įstaigą (nuomininkus) asmenų stovėjimo aikštelę su automatiniu kelio užtvaru. Skaičius tikslinamas atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - Teritorijos atskyrimo/uždarymo/privažiavimo/aptvėrimo sprendinių numatymas. Suprojektuoti įvažiavimo kontrolės sistemą, numatant įvažiuojančių transporto priemonių numerių atpažinimą ir galimybę atidaryti kelio užtvarą telefono skambučiu; - Suprojektuoti pėsčiųjų takus, pritaikyti neįgaliųjų judėjimui; - Poilsio/sporto zonos/zonų lauke sprendimai; - Išorės apsaugos reikalavimų sprendiniai; - Numatyti parkavimą žmonėms su negalia; - Numatyti parkavimo vietų numeravimą; - Suprojektuoti teritorijos, pastato fasadų ir pagrindinių įėjimų zonos apšvietimą; - Suprojektuoti laikiną specialią rūkymo vietą su apsauga nuo vėjo ir lietaus / sniego; - Suprojektuoti mažosios architektūros elementus – suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, stulpelius pririšti šunims. - Suplanuoti konteinerių vietas, techninio - aptarnaujančio transporto privažiavimo vietas; - Projektuojant teritoriją, atsižvelgti į žaliosios infrastruktūros reikalavimus; - Suprojektuoti elektromobilių parkavimo ir įkrovimo vietas. - Lietaus vandens surinkimą, valymą ir nuvedimą. - Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 16.2. | architektūros daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai*: Bendrieji reikalavimai Suprojektuoti saulės elektrinę ant pastato stogo. Numatyti vietas elektros baterijoms saulės elektrinės generuojamai energijai saugoti. Išorinės erdvės Prieiga, viešas įėjimas ir tarnybiniai įėjimai (pageidautina įsivertinti atskirus įėjimus, kad atskirti srautus), priešgaisriniai išėjimai, automobilių stovėjimo aikštelės lankytojams, darbuotojams, tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelės-tarnybinis kiemas. Visuomenei atviros erdvės Laukiamasis ir priimamasis (pagal naudotojų poreikį), lankytojų priėmimo, apklausos patalpos. Kitų institucijų lankytojų priėmimas. Srautų paskirstymas Turi būti numatytas asmenų srautų atskyrimas. Besikreipiantys į įstaigą ir kiti asmenys į įstaigą įleidžiami per viešąjį (pagrindinį) įėjimą (pritaikytą ir neįgaliesiems), kur numatomas įrengti laukiamasis, besikreipiančių asmenų aptarnavimo (priėmimo) patalpa, apklausos patalpa, sprendimų priėmimo, gyventojų priėmimo patalpos, vaikų kambarys ir sanitariniai mazgai (taip pat ir neįgaliems asmenims). Numatyti vieno langelio pricipo darbo vietas prie pagrindinio įėjimo į pastatą su vestibiuliu lankytojams. Projektuoti administracinės, specialios, ūkio ir sandėlių zonas. Projektuojant turi būti užtikrintas patalpų saugumas, kad į įstaigos patalpas nebūtų galima laisvai patekti per bendro naudojimo erdves ir pan. Patalpų saugumas turi būti užtikrinamas bet kokiomis aplinkybėmis, įvertinus ir žmogiškosios klaidos galimybę (pvz., įstaigos darbuotojas neužrakino durų į jiems priklausančias patalpas). Eksterjeras: - Projektuojamas fasadas pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, pastato fasadui parinkti ilgaamžes, tvarias medžiagas; - Projektuojamas fasado apšvietimas, teikiamos apšvietimo vizualizacijos; - Projektuojami statinių šešėliavimo sprendiniai saugant statinių fasadus, langus nuo tiesioginio saulės poveikio; - Projektuojami 3 vėliavų stiebai; - Projektuojamas pilonas pagal Užsakovo standartą. - Projektuojamas šviečiantis tamsiu paros metu ženklas “Muitinė” ant pastato fasado; Pastato vidus: - Projektuojami sprendimai, užtikrinantys žmonių su negalia patekimą į pastatą ir judėjimą pastate – pandusai jeigu reikia,; - Projektuojami sanitariniai mazgai pritaikyti ir žmonėms su negalia; - Numatyti reikiamą, techninių ir pagalbinių patalpų poreikį (sandėlių zonoje numatyti praplatintus įėjimus, grindis be slenksčių, lauko įėjimą su pandusu – užtikrinamas prekių pristatymas ant palečių); Projektuojant darbo vietas kriminalinę žvalgybą atliekantiems darbuotojams, apjungti jas į „patalpų bloką“, kurioms taikomi 2 klasės saugumo reikalavimai (įrengta praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimas ir kt.); vadovaujantis norminių dokumentų reikalavimais; - Pagrindinės techninės patalpos: elektros įvado patalpa, šilumos punkto patalpa, ventkameros, vandens įvado patalpa, ryšių mazgas, ryšių įvado patalpa; - Specialiosios paskirties patalpos - laikino sulaikymo; reagavimo skyriaus darbo, vaikų apklausos ir pan. patalpos; - Projektuojant ginklų saugyklą vadovautis generalinio komisaro 2011-03-03 įsakymu Nr. 5-V-180 ir 2016-12-15 LP GK įsakymu Nr. 5-V-1064 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-972 „Dėl policijos ginkluotės apyvartos policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Ginklų patalpoje turi būti įrengtos kulkų gaudyklės; - Pajėgų valdymo kabinetas su spec reikalavimais. - Įrengti buitines patalpas (vyrų ir moterų persirengimo kambariai, rūbų spintos asmeniniams ir darbo rūbams, rūbų džiovyklės, dušo ir tualeto patalpos ir t.t.); - Projektuojama patalpų vidaus apdaila – grindų dangos, sienų apdaila, lubų apdaila; - Atitvaros ir pertvaros projektuojamos taip, kad užtikrintų ne žemesnę nei C akustinę klasę. Turi būti pateikiami mazgų ir detalių brėžiniai reikalavimui užtikrinti; - Projektuojamos patalpų ženklinimo priemonės, patalpų naudotojų logotipų ar identifikavimo priemonių įrengimo vietos. - Suprojektuoti techninį patalpų išpildymą (baldai, įranga ir kt.). Projektuojami baldai (tikslinama projektavimo metu); - Projektuojami kiti architektūriniai sprendimai reikalingi Užsakovo sumanymui ir universalaus dizaino principams įgyvendinti; Pastaba: *- apimtis tikslinama projektavimo metu. |
| 16.3. | statinio interjero ir eksterjero | - Projektuojami atskirų patalpų: holų, klienų aptarnavimo zonos, tipinio darbo kabineto, posėdžių salės, laisvalaikio erdvių, virtuvėlės, vaikų kambario, ir san. mazgo interjerai, rengiamos jų vizualizacijos ir apdailos ir baldų išklotinės; - Numatyti estetiškas, komfortabilias, jaukias zonas: administracines, poilsio, vaikų zona, atlikti funkcinį patalpų ir teritorijos zonavimą; - Sukurti estetiškas konstrukcijas/pertvaras, baldus, bendrus elementus, išmaniųjų įrenginių pakrovimo stoteles, mažąją architektūrą panaudojant visas patalpų ir teritorijos erdves, kitas priemones užtikrinančias vientisumą ir funkcionalumą; - Numatyti vietas informaciniams ženklams ir nuorodoms (švieslentės, interaktyvūs infoterminalai, informacijos centras ir t. t.) ir informaciniams ir nukreipiantiesiems žymėjimams bei stendams ar stovams; - Numatyti aiškius nukreipiančiuosius žymėjimus užtikrinančius orientaciją/evakuaciją patalpose ir teritorijoje. Žymėjimai, nukreipimai ir informaciniai ženklai turi būti lengvai atnaujinami (t. y. esant poreikiui patogiai pakeičiami). Projektuojant žymėjimus būtinai turi būti numatyti žymėjimai žmonėms su regėjimo negalia; - Numatyti skaitmeninių lentų ir skydų, sienų reklaminių sprendinių vietas, kurios puikiai matomos lankytojams; - Numatyti esminį funkcinį baldų išdėstymą; - Siūlomi baldai, bendri interjero/eksterjero elementai, mažosios architektūros elementai, konstrukcijos, medžiagos, įranga, stendai ir kt. priemonės yra saugūs ir pritaikyti visoms lankytojų amžiaus grupėms; - Numatant pastatų ir teritorijos tvarkymo elementų konstrukcijas, baldus, bendrus elementus, apšvietimą, kitas priemones, kurie tvirtinami prie sienų ar lubų, būtina tai suderinti su pastato techniniais ir funkciniais parametrais; - Projektuoti sprendinius vadovaujantis principu – minimaliomis sąnaudomis gauti tinkamiausią rezultatą; įvertinti skirtingus poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į erdvių sudėtingumą ir/ar specifiškumą bei joms išreikšti naudojamas priemones, taip pat išlaikant pusiausvyrą tarp estetiško interjero/eksterjero ir funkcionalumo; - Teritorijos, patalpų, mažosios architektūros elementų, baldų dizaino sprendinių vizualizacija, schemos, planai, koncepcijos; - Interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo brėžinių detalumas turi būti pakankamas objekte numatytiems sprendimams įgyvendinti; - Parengti privalomuosius techninius reikalavimus teritorijos tvarkymo ir interjero/eksterjero koncepcijos įgyvendinimui, reikalingus parengti techninio darbo projekto sprendinius (žemės, statybinių konstrukcijų, mechanikos, elektrotechnikos ir apdailos darbai) darbų atlikimui; - Mažosios architektūros, baldų, detalių, apšvietimo, bendrų elementų, interjero detalių, individualaus dizaino, grindų, sienų, lubų, medžiagiškumo bei spalvinės gamos parinkimas, durų medžiagiškumo, spalvinės gamos, durų modelių bei kitos reikalingos įrangos parinkimas; |
| 16.4. | konstrukcijų daliai | - Projektinių pasiūlymų apimtyje suprojektuoti principinius konstrukcijų sprendinius. Projektuotojas neturi parengti konstrukcijų dalies skaičiavimų, tikslių konstrukcijų sprendinių ir mazgų. Projektuotojas atsižvelgiant į atliktus tyrimus ir architektūros sprendinius, turi aprašyti, pavaizduoti principinius konstrukcijų pamatų, fasado, nešančių sienų, pertvarinių sienų, denginio, stogo sprendinius; - Statinys projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose”; Numatyti reikiamas izoliacines ir apsaugines priemones (pvz., gaisro izoliacija) |
| 16.5 | Inžinerinių sistemų dalis | - Projektinių pasiūlymų apimtyje suprojektuoti principinius inžinerinių sistemų sprendinius. Projektuotojas neturi parengti inžinerinių dalių skaičiavimų, tikslių sprendinių (nebent tai privaloma, pagal 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo apimtis). Projektuotojas turi parengti inžinerinių sistemų brėžinius, kuriuose atvaizduoti inžinerinių sistemų agregatų pastatymo vietas, principinius sistemų išvedžiojimo sprendinius, šioms sistemoms: - Vidaus ir lauko geriamojo vandentiekio; - Vidaus karšto ir cirkuliacinio vandentiekio; - Vidaus priešgaisrinio vandentiekio (jeigu reikalinga pagal gaisrinę užduotį); - Vidaus ir lauko buitinių nuotekų; - Paviršinių (lietaus) nuotekų nuo pastato stogo; - Paviršinių (lietaus) nuotekų nuo antžeminės atviro tipo automobilių saugyklos; - Pastato drenažo (pagal poreikį, atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas); - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo - agregatų, vamzdynų šildymo, vėdinimo, vėsinimo prietaisų vietas; - Elektrotechnikos - rozečių, jungtukų, apšvietimo, skydų, kabelinių trasų vietas; - Elektroninių ryšių - rozetės, komutacinės spintos (kiekvienai įstaigai atskiros), trasų vietos kriminalinę žvalgybą vykdančios įstaigos komutacinei spintai keliami aukštesni saugumo reikalavimai), trasų vietos (kriminalinę žvalgybą vykdančiai įstaigai reikalingas atskiras kompiuterių tinklas); - Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos - centralės, skydai, judesio, dūmų detektoriai; - Skaičiuojamosios kainos – sustambintų įkainių sąmata. |
| 18. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - Projekto rengimo eigoje, projektuojami sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu ne rečiau kaip kas 7 k. d. visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Užsakovo sprendimu aptarimų dažnumas gali būti tankinamas; - Projektavimo metu visi susitikimai protokoluojami. Susitikimus protokoluoja Projektuotojas. Protokolų projektai rengiami ir pateikiami Užsakovui tvirtinimui ir teikiami tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo (parengti protokolai turi būti pateikti MS Word formatu, neužrakinti ir lengvai koreguojami, Užsakovo pateiktoje formoje). Užsakovas bet kuriuo metu protokolų rengimą gali perimti ir (arba) grąžinti jų rengimą Projektuotojui. Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos Sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui protokolų tvirtinimas vykdomas naudojant mobilų parašą. |
| 19. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Energetinio audito ataskaitoje paskaičiuoti sutaupymai |
| 20. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - Projektuotojas privalo per sutarties bendrųjų sąlygų numatytą terminą pateikti grafiką. Grafikas turi būti detalus, atspindintis pagrindinius projektinių pasiūlymų etapus ir jų rezultatus, susietas ryšiais. Grafikas turi būti peržiūrimas kas savaitę, esant nuokrypiams, neviršinant sutartyje numatytų paslaugų suteikimo terminų, koreguojamas ir pateikiamas susiderinti užsakovui; - Projekto grafikas rengiamas MS Project arba analogiška programine įranga skirta kalendorinių grafikų rengimui; - Tarpiniai Projekto sprendiniai pateikiami 3D ir pdf formatu arba kitu suderintu formatu, o tikslinant projektą ar jo laidas, pakeitimai turi būti išskirti raudona spalva. Tarpinių sprendinių peržiūros metu Užsakovui jie turi būti prieinamos ir gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word, excel ir pan.); - Galutinės suderintos, patvirtintos Projekto dalys turi būti pasirašytos elektroniniais parašais ir pateikiamos .adoc formatu; - Galutinio Projekto brėžiniai taip pat turi būti pateikiami gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word, excel ir pan.), tekstinės Projekto dalys .pdf formatu bei gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: . word, excel ir pan.); - Visi perdavimo – priėmimo aktai pateikiami tik elektronine forma, pasirašyti elektroniniu parašu .adoc formatu; - Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje. Susirinkimus organizuoja Užsakovas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams; - Susirinkimą protokoluoja projektuotojas. |
| 21. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Dokumentai rengiami lietuvių kalba. |
| 22. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projekto dokumentų galutinės versijos pasirašomos ir Užsakovui pateikiamos tokia tvarka: - Tarpiniai dokumentai – tik elektroniniu formatu, .pdf ir/arba .adoc, Užsakovui pareikalavus ir gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .3D, dwg, .ifc, word, excel ir pan.); - Projektiniai pasiūlymai – 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, persiunčiama Užsakovo atstovui elektroninio ryšio priemonėmis. Popierinių formatu projektiniai pasiūlymai pateikiami tik tuo atveju, jeigu dėl teisės aktų reikalavimų derinimams su trečiosiomis šalimis reikalinga teikti popierinius dokumentus. Rengimas minimalus reikalingas popierinių dokumentų kiekis; - Dokumentai iki statybą leidžiančio dokumento gavimo pateikiami Užsakovo tvirtinimui - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. Pateikiami projekto dokumentai gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word, excel ir pan.). Pateikiamas 1 egz. dokumentų popieriniu formatu (suderinus su Užsakovu, gali būti šio reikalavimo vykdymas atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą); - Projekto dokumentai patikslinti pagal techninio darbo projekto rengimo ir rangos konkurso pastabas - 1 egz. elektronine forma (pilnas aktualus projekto komplektas) .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais. Pateikiamas 1 egz. patikslintų dokumentų popieriniu formatu(suderinus su Užsakovu, gali būti šio reikalavimo vykdymas atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą). Pateikiami projekto dokumentai gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word, excel ir pan.); - Projekto dokumentai patikslinti rangos darbų metu - 1 egz. elektronine forma (naujų projekto laidų dokumentų komplektas) .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais. Pateikiamas 1 egz. patikslintų dokumentų popieriniu formatu (į statybą) (suderinus su Užsakovu, gali būti šio reikalavimo vykdymas atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą). Pateikiami projekto dokumentai gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word, excel ir pan.); - Projekto dokumentų aktuali versija, pilnas komplektas prieš statybos užbaigimo procedūras - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, pateikiama Užsakovui persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis Pateikiami projekto dokumentai gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word, excel ir pan.). |
| 23. | Ekspertizės atlikimas | Projektinių pasiūlymų daliai neatliekama. |
| 24. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1. p., taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 15.1. punkte. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| 25. | Priedai: | - Valstybės įmonės Turto banko Techninis standartas pastatų projektavimui įrengimui; - Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas; - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; - Žemės sklypo detalus planas; - Administracinės paskirties pastato, esančio Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, Išsamus energijos vartojimo auditas; - Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimai, keliami saugumo zonoms priskirtoms patalpoms ir teritorijoms; - Muitinės įstaigų veiklai reikalingų patalpų įrengimo sąlygos; - Nekabinetinių patalpų poreikiai; - Kadastrinių matavimų byla; - Metinis apžiūros aktas; - Tipiniai reikalavimai tinklo rekonstrukcijai. |