PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Projektui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Projektas rengiamas vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus bei Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių ir patalpų projektavimą, statybą, muitinės darbą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. ėsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2024 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-63 (įvertinti galimybę taikyti);

- Visi kiti galiojantys, bei artimiausiu metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas;

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo;

- LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

- EIA/TIA-568 – kabeliavimo standartas arba lygiavertis;

- EIA/TIA-569 – tinklo sąsajų standartas arba lygiavertis;

- Elektromagnetinis suderinamumas – EN50081 arba lygiavertis, EN50082 arba lygiavertis;

- Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. – EN50085 arba lygiavertis, EN50086 arba lygiavertis, EN61537 arba lygiavertis;

- Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas – EN 50173 arba lygiavertis; ISO/IEC 11801 arba lygiavertis;

- Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas – EN50174-1 arba lygiavertis;

- Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas – EN50174-2 arba lygiavertis, EN50174-3 arba lygiavertis;

- Informacinių technologijų įrangos potencialai ir žeminimas — EN50310 arba lygiavertis;

- Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas – EN50346 arba lygiavertis;

- Standartai saugumui: IEC 60950-1 arba lygiavertis, EN 60950 arba lygiavertis, UL 60950-1 arba lygiavertis, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03 arba lygiavertis, EMF:EN 50385 arba lygiavertis;

- Standartai elektromagnetiniam suderinamumui: FCC Part 15, Subpart B, Class B, FCC Parts 15.107 & 15.109 Class B, ICES-003, Class B, EN 55011 (CISPR 11), Class B. EN 55022 (CISPR22), Class A, EN 55024 (CISPR 24), EN/UL60601-1-2 (EMC) EN 301 489-1 & -17 arba lygiaverčiai standartai;

- Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas;

- Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“;

- Prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo, atsijungimo nuo jo ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo šiuo tinklu tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“;

- Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1BE-666 „Dėl Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių ir Lietuvos Respublikos muitinės vykdomo vaizdo stebėjimo (garso įrašymo) vietų adresų ir stebimų teritorijų (patalpų) sąrašo patvirtinimo“;

- Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. (1.2)S1-11RN „Dėl Muitinės kriminalinės tarnybos patalpų, kuriose dirbama su įslaptinta informacija arba kuriose tokia informacija saugoma, saugumo zonų“ („Riboto naudojimo“);

- Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1R-112 „Dėl Muitinės kriminalinės tarnybos įeigos kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

- Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ („Riboto naudojimo“);

- Kriptografinių priemonių administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ („Riboto naudojimo“);

- Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. N-2RN „Dėl Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos nustatytos kriptografinių priemonių administravimo tvarkos patvirtinimo“ („Riboto naudojimo“);

- Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. S1-106RN „Dėl Muitinės kriminalinės žvalgybos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos specifikacijos patvirtinimo“ („Riboto naudojimo“);

- Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2024 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1BE-778 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų įsigijimo, apskaitos, grąžinimo, saugojimo, naudojimo ir saugaus elgesio su jais taisyklių patvirtinimo“.

PASTABOS:

- Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į visus pagrindinio dokumento paskesnius pakeitimus;

- Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes;

- Rengdamas projektą Projektuotojas taip pat privalo vadovautis ir kituose sutarties dokumentuose įvardintais normatyviniais aktais.