Laba diena

CVP IS priemonėmis gavome tiekėjų paklausimus. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus.

- Klausimas.

“Ar priekaba turi būti užregistruota Regitroje?”

Atsakymas.

Ne, nes tokio reikalavimo techninėje specifikacijoje (toliau - TS) nėra.

- Klausimas.

“Ar pagrindiniai generatoriaus komponentai variklis bei alternatorius gali būti pagaminti Kinijoje?”

Atsakymas.

Pirkimo sąlygos neriboja tiekėjų galimybės pirkimui siūlyti generatorius, kurių variklis bei alternatorius būtų pagaminti Kinijos respublikoje.

- Klausimas.

“Skirtingi gamintojai gamina generatorius pagal žingsnius, ar galėtume Jums pasiūlyti keliais kW galingesnius generatorius, kurie atitinka visus reikalavimus, išskyrus kuro suvartojimą (prie nominalios 75proc generatoriaus apkrovos), nes yra galingesni, tačiau jų kuro suvartojimas, gaminant būtent tiek kW, kiek gamina mažiau galingas generatorius prie jo 75 proc. apkrovos, atitiktų reikalavimus.

Pvz.
      20 kW generatorius prie 75 proc apkrovos išduoda 15 kW galios ir suvartoja 4,8 l/h,
o 24 kW generatorius gamindamas tuos pačius 15 kW, suvartoja taip pat 4,8 l/h, bet charakteristikoje prie savo 75 proc. apkrovos (t.y. išduodamas 18 kW) jau suvartoja 5,5 l/h ,
Ar galėtumėte patikslinti reikalavimus, dėl kuro suvartojimo, nurodant ne apkrovos procentus, o reikiamus kW”

Atsakymas.

Siūlomi generatoriai turi atitikti tiesioginio vartotojo – Lietuvos kariuomenės poreikius, kurie aiškiai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.

- Klausimas.

“Taip pat, ar 7,5 kW generatorius būtina siūlyti tik dyzelinius? Benzininiai dažniausiai būna kompaktiškesni, platesnis jų pasirinkimo spektras.”

Atsakymas.

Siūlomi generatoriai turi atitikti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytą reikalavimą, kad siūlomo pirkimui „Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą“.

Viešojo pirkimo komisija

Laba diena

CVP IS priemonėmis gavome tiekėjų paklausimus. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus.

Klausimas.

“Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose pateiktas technines specifikacijas, prašytume patikslinti informaciją dėl pirkimo dalių Nr. 2 ir Nr. 3.

Prašau patikslinti, ar galima šiose dalyse siūlyti dviašes priekabas?”

Atsakymas.

Taip, nes pirkimo 2 ir 3 dalių techninių specifikacijų 5.1. punktuose ir yra būtent toks reikalavimas: „Generatorius turi būti sumontuotas ant dviašės priekabos platformos...“.

Klausimas.

“Techninių specifikacijų punktas 2.1. 20kW, 100kW ir 200kW generatoriams nurodo eksplotacijos temperatūrą. Ar teisingai suprantame, jog siekiant įrodyti atitikimą šio punkto reikalavimams privalome pateikti visų pagrindinių vidaus komponentų gamintojų deklaracijas ar kitus komponento gamintojo turimus techninius dokumentus, patvirtinančias atitikimą šiam reikalavimui?”

Atsakymas.

Taip, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėliu, kartu su pasiūlymu turite pateikti siūlomų generatorių su priekabomis gamintojo (-ų) dokumentus, įrodančius atitiktį reikalaujamam rodikliui, tame tarpe ir patvirtinančius atitikimą techninių specifikacijų 2.1. punkto reikalavimams.

Klausimas.

“Dėl aušinimo skysčio pašildymo prieš užvedimą. Ar teisingai supranamte, jog atsižvelgiant į technines specifikacijas bei šių generatorių naudojimo specifiką, kuomet Lietuvos Kariuomenė juos naudos nenuspėjamomis lauko sąlygomis, pašildymas turi būti atliekamas su dyzeliu varoma sistema, pvz. Webasto?”

Atsakymas.

Taip, vadovaujantis techninės specifikacijos 3.15.10. punkto reikalavimais (1-3 pirkimo dalims) - generatoriuose turi būti įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą, kuris gali būti ir dyzeliu varoma sistema, tokia kaip Webasto.

Viešojo pirkimo komisija