Tiekėjams								
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

Informuojame, kad iš suinteresuotų tiekėjų 2025-06-03 CVP IS priemonėmis buvo gautas klausimas dėl vykdomo viešojo pirkimo „Kelio dangų, šaligatvių atstatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių remonto pirkimas“. 
Viešųjų pirkimų komisija 2025-06-04 posėdyje išnagrinėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymus:

1. Tiekėjo pateiktas klausimas: 
  
Pasiūlymo kainos lentelėje 15 punkte (Avarijos vietų iškasos užpylimas žvyru ir sutankinimas) darbo mato vienetas nurodytas m2. Prašome patikslinti ar tai ne klaida. Jei darbo mato vienetas iš tikrųjų m2, tai tuo atveju prašome informuoti kokio storio žvyro sluoksniu reiks užpilti iškasą, kad galėtume įsivertinti sąnaudas.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

	Tiksliname pirkimo sąlygų 1 priedo t.y. „Kelio dangų, šaligatvių atstatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių remonto preliminarios darbų apimtys“, lentelės 15 punktą ir išdėstome sekančiai:
	Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai per 36 mėn. 

	15.
	Avarijos vietų iškasos užpylimas žvyru ir sutankinimas
	m³
	1500



Informuojame, viešųjų pirkimų komisijos 2025-06-04 posėdyje buvo nuspręsta nukelti pasiūlymų pateikimo terminą į 2025m. birželio 10 d. 9 val. 
[bookmark: _GoBack]Tikslinama pirkimo sąlygų 68 punktas sekančiai: 68. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 2025 m. birželio 10 d. 

PRIDEDAMA:
1. Pirkimo sąlygų 1 priedas „Kelio dangų, šaligatvių atstatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių remonto preliminarios darbų apimtys“ – 1 lapai;
2. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymas dėl kelio dangų, šaligatvių atstatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių remonto pirkimo“ – 3 lapai;
3. Pirkimo sąlygų 3 priedas, sutarties projektas – 10 lapų.
