## Kainu lentele
5 Priedas
Kainų pasiūlymo lentelė
Tiekėjo pavadinimas:
Eilės Nr. | Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Matas | Orientacinis kiekis | Įkainis už vnt. be PVM | Įkainis € už vnt. su PVM | Iš viso € su PVM | Gamintojas, pavadinimas, pakuotė, atitikimas techninei specifikacijai
1 | Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis | vnt | 20
2 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis be panaudoto oro šalinimo | vnt | 10
3 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu | vnt | 5
4 | Vakuumo jungtis | vnt | 10
5 | Medicininio deguonies jungtis | vnt | 20
6 | Medicininių CO2 dujų jungtis | vnt | 5
7 | Medicininių N2O dujų jungtis | vnt | 5
8 | Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis AGSS, ežektorinio tipo (veikia nuo suspausto oro) | vnt. | 5
9 | Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) atsakomoji jungtis | vnt | 10
10 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) atsakomoji jungtis be panaudoto oro šalinimo | vnt | 10
11 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) atsakomoji jungtis su panaudoto oro šalinimu | vnt | 10
12 | Vakuumo atsakomoji jungtis | vnt | 10
13 | Medicininio deguonies atsakomoji jungtis | vnt | 10
14 | Medicininių CO2 dujų atsakomoji jungtis | vnt | 10
15 | Kvėpavimo produktų šalinimo atsakomoji jungtis | vnt | 10
16 | Deguonies reguliatoriaus atsakomoji jungtis. Techninės charakteristikos: atsakomoji jungtis skirta deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo komplekto tiesioginiam prijungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos (pvz. vienos deguonies jungties bloko). Reikalavimai: 1. Pagaminta iš žalvario, padengta nikeliu arba pilnai iš nerūdijančio plieno; tiesi; 2. Atitinkanti Kauno klinikose esamą mechaninio deguonies jungčių kodavimo sistemą (techniškai suderinama su naudojamais deguonies lizdais); 3. Jungties konstrukciniai matmenys: 3.1. Sriegis jungties prisukimui prie deguonies drėkintuvo – srauto reguliatoriaus - G1/4"; 3.2. Bendras jungties ilgis 75-80 mm | vnt | 10
17 | Vakuumo reguliatoriaus atsakomoji jungtis. Techninės charakteristikos: atsakomoji jungtis skirta deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo komplekto tiesioginiam prijungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos (pvz. vienos vakuumo jungties bloko). Reikalavimai: 1. Pagaminta iš žalvario, padengta nikeliu arba pilnai iš nerūdijančio plieno; tiesi; 2. Atitinkanti Kauno klinikose esamą mechaninio deguonies jungčių kodavimo sistemą (techniškai suderinama su naudojamais deguonies lizdais); 3. Jungties konstrukciniai matmenys: 3.1. Sriegis jungties prisukimui prie vakuumo reguliatoriaus - G1/4"; 3.2. Bendras jungties ilgis 75-80 mm | vnt | 10
18 | Deguonies reguliatorius tiesioginiam prijungimui: reguliavimo ribos 0-15 l/min., su 250 ml talpos drėkintuvo indu, su neatsiejama tiesiogine atsakomaja jungtimi (kištuku) MT standart, komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų. | vnt. | 10
19 | Deguonies reguliatorius tvirtinamas ant medicininio bėgelio, jungiamas lanksčia jungtimi su kampine atsakomqja jungtimi: reguliavimo ribos 0-15 l/min., su 250 ml talpos drėkintuvo indu, su neatsiejama kampine atsakomąja jungtimi (kištuku), komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 10
20 | Vakuumo reguliatoriaus komplektas tiesioginiam prijungimui: reguliavimo ribos 0 iki -0,8 bar, su apsauginiu indu, apsauginiu vožtuvu, filtru, 2l talpos sekrecijų surinkimo indu, silikonine antibakterine 3m žarna, "start-stop" siurbimo antgaliu su neatsiejama tiesiogine atsakomąja jungtimi (kištuku), komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 5
21 | Vakuumo reguliatoriaus komplektas tvirtinamas ant medicininio bėgelio, jungiamas lanksčia jungtimi su kampine atsakomąja jungtimi: reguliavimo ribos 0 iki -0,8 bar, su apsauginiu indu, apsauginiu vožtuvu, filtru, 2l talpos sekrecijų surinkimo indu, silikonine antibakterine 3m žarna, "start-stop" siurbimo antgaliu su neatsiejama tiesiogine atsakomaja jungtimi (kištuku), komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 5
22 | Vienfazis 230V elektros kištukinis lizdas (korpusas žalias, raudonas arba smėlio spalvos) be indikacijos | vnt | 10
23 | Vienfazis 230V elektros kištukinis lizdas (korpusas žalias, raudonas arba smėlio spalvos) su indikacijos lempute | vnt | 10
24 | Pateikiamų jungčių remonto-aptarnavimo komplektas, įskaitant filtrus, sandariklius, atbulinius vožtuvus, spyruokles | vnt | 10
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM :