Reagentai ir PAPILDOMos PRIEMONės bendrO hematologiniO tyrimO su leukocitų diferencijavimu IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMO atlikimui bei įrangos įsigijimas panaudos būdu

techninė specifikacija

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato įrangą / analizatorių (1 vnt.) Pirkėjui adresu: Architektų g. 17, Vilnius.

- Siūlomas analizatorius turi būti nenaudotas arba naudotas, techniškai tvarkingas ne senesnis nei 2022 metų. Jei siūlomas naudotas analizatorius, kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo laisvos formos pažyma (aktas), kad analizatorius yra techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti, nurodyti pagaminimo metai. Atitiktis pakartotinai bus tikrinama įrangos pristatymo metu.

- Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba.

4. Analizatorius pristatomas kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, spausdintuvu, programine įranga ir kita. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.

5. Tiekėjas įsipareigoja   lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

6. Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais įrangos remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalba, ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas. Gamintojo deklaracijos dėl techninių parametrų, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

9. Įranga, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Su pasiūlymu pateikti įrangos galiojančius sertifikatus originalo ir lietuvių kalba. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, patvirtintos analizatoriaus gamintojo, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir papildomų priemonių instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

10. Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei papildomų priemonių kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų papildomų priemonių galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (36 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai analizatoriumi bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų (jei reikalinga), metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

11. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.

II. Techniniai reikalavimai:

| Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga | Analizatorius (1 vnt.), kuris atlieka bendrą hematologinį kraujo tyrimą su leukocitų diferencijavimu (3 Diff arba 5 Diff) ir C reaktyvinio baltymo tyrimą. | Įrašomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis, kilmės šalis. |  |
|  | Matuojami ne mažiau kaip šie klinikiniai parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW arba RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %) ir CRB (mg/L). |  |  |
|  | Mėginys | Veninis, kapiliarinis kraujas. |  |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) veninio kraujo mėgintuvėlių (13x75 mm); b) kapiliarinio kraujo mikromėgintuvėlių. |  |  |
|  | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 40 μl kraujo dirbant CBC+DIFF+CRP režimu |  |  |
|  | Reagentų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo arba galiojimo laiko stebėjimas; c) įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. |  |  |
|  | Mėginių identifikavimas | a) pacientų mėginių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą; b) kontrolinio kraujo mėginių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą arba QR kodą arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID). |  |  |
|  | Galimybė įvesti paciento duomenis | Vardas, pavardė, gimimo data, lytis. |  |  |
|  | Kokybės kontrolė | a) kasdien atliekama ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta ir / arba žema)); b) Levey-Jennings grafikai. |  |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip: WBC 0,5 – 99,9 (109/L) RBC 0,5 – 8 (1012/L) HGB 8 – 240 g/l HCT 2 – 60 % PLT 20 – 1000 (109/L) CRB 1,0 – 200 mg/L |  |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 1000 paciento rezultatų su histogramomis. |  |  |

Tyrimų sąrašas ir kiekis

| Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu ir C reaktyvinio baltymo tyrimas | 7 000 |