## Sheet1
5 Priedas
Uždaromosios ir reguliavimo armatūros kainų pasiūlymo lentelė
Tiekėjas:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM, Eur | Įkainis vnt su PVM, Eur | Suma Viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas ir/ar modelis)
1 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
2 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
3 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
4 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
5 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
6 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
7 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
8 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
9 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
10 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
11 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
12 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥150ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
13 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
14 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
15 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
16 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
17 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
18 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
19 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
20 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
21 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
22 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1 1/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
23 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
24 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
25 | Rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
26 | Rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
27 | Rutulinis ventilis ilga rankena su nuorintoju turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; Rankenėlė – ilga. | Vnt. | 1
28 | Rutulinis ventilis ilga rankena su nuorintoju turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; Rankenėlė – ilga. | Vnt. | 1
29 | Rutulinis ventilis su pajungimu žarnai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ i/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra vanduo: ≥110ºC; Maksimali darbinė temperatūra garai: ≥120ºC; Rankenėlė – ilga; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
30 | Rutulinis ventilis su pajungimu žarnai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ i/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra vanduo: ≥110ºC; Maksimali darbinė temperatūra garai: ≥120ºC; Rankenėlė – ilga; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1
31 | Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė | Vnt. | 1
32 | Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
33 | Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“, v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1
34 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
35 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
36 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
37 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
38 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
39 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
40 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
41 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
42 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
43 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1
44 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
45 | Abulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
46 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
47 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
48 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
49 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
50 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
51 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
52 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
53 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
54 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
55 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
56 | Trieigis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Kairinis; Medžiaga – žalvaris, nerūdijantis plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
57 | Trieigis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Dešininis; Medžiaga – žalvaris, nerūdijantis plienas ar lygiavertė; | Vnt. | 1
58 | Srieginis antgalis su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Turi būti suderinamas naudojimui su poz. trieigiais vožtuvais. | Vnt. | 1
59 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis nuleidimo su akle ir antgaliu žarnai; Pajungimas – 1/2“ i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
60 | Vožtuvas rutulinis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis vožtuvas siurblio pajungimui; Pajungimas – 1 1/2“ x 1“; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
61 | Atbulinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ x 1“; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
62 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
63 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
64 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
65 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
66 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
67 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
68 | Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; | Vnt. | 1
69 | Rankinis nuorintojas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“, išorė; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; Su tarpine; | Vnt. | 1
70 | Raktelis nuorinimui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
71 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 50mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė; | Vnt. | 1
72 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 80mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė; | Vnt. | 1
73 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 100mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė; | Vnt. | 1
74 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 150mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė; | Vnt. | 1
75 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis sodo ventilis; Pajungimas – 1/2“ i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
76 | Mini rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – tiesi; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
77 | Mini rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – tiesi; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
78 | Sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
79 | Sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – v/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
80 | Sujungimas su dviem veržlėm turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – d10 x d10; Pajungimas – i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
81 | Kampinis sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
82 | Kampinis sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 3/8“ x d10; Pajungimas – v/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
83 | Veržlė su tarpinėmis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 3/8“ x d10; Pajungimas – v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
84 | Veržlė su tarpinėmis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
85 | Vamzdelis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – d10; Rulone – 5(±1)m ; Medžiaga – varinis ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
86 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; skalbimo mašinai; Pajungimas – 1/2“ x ¾‘‘, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
87 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; kombinuotas su veržle; Pajungimas – 1/2“ x d10“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
88 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; su veržle; Pajungimas – 1/2“ x d10“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
89 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; Pajungimas – 1/2“ x 1/2“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
90 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; Pajungimas – 1/2“ x 3/8“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; | Vnt. | 1
91 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su apsauga nuo užšalimo; Jutiklio užpildas – skystis; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) °C; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HERZ termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M28x1.5. | Vnt. | 1
92 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotu davikliu su dujiniu užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 7-26 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimu ir pilno uždarymo funkcija; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
93 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Antivandalinis; Įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis; Temperatūros reguliavimo ribos: 7-26 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
94 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su dujiniu užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 7-23 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
95 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
96 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30X1,5; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
97 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
98 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
99 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe ir pilno uždarymo funkcija; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
100 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
101 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RTD; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
102 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
103 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
104 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 0-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 0-5; Uždarymo funkcija (0); Apsauga nuo užšalimo: ~ 6-7°C; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
105 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 0-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 0-5; Apsauga nuo užšalimo: ~ 7°C. Galimybė reguliuoti min. – maks. nustatymas; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
106 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-30 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 2-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
107 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Su įmontuotu jutikliu ir nuotoliniu jutikliu; Su dviem fiksatoriais, skirtais žymėjimui, ribojimui ar fiksavimui; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
108 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Nustatymo apribojimas arba užrakinimas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
109 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Standartinė; Su įmontuotu jutikliu; Skysčiu užpildytas termostatas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Maksimalios ir minimalios temperatūros nustatymas; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
110 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su apsauga nuo vagystės; Termostatinės galvutės atsparumas lenkimui min. 1000 N; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-26 (±2) ºC; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
111 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Užrakinimo slankiklis pageidaujamos temperatūros užfiksavimui; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
112 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Nustatymo apribojimas arba užrakinimas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
113 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Standartinė; Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Nustatymo ribojimas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1
114 | Universalus raktas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skirtas termostatinių galvučių Halo-B ir B temperatūrai nustatyti. | Vnt. | 1
115 | Veleno prailginimas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Gali būti naudojamas kai kuriems seniems radiatoriams su seno tipo termostatiniais ventiliais ir kai kuriems radiatoriams su integruotais termostatiniais ventiliais, su M30x 1,5 jungtimi. Suderinamas naudojimui su 23poz. | Vnt. | 1
116 | Kampinė jungtis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Jungtis: M30x 1,5; Suderinama naudojimui su 28poz. | Vnt. | 1
117 | Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C; Ciferblato skersmuo: DN63; Jungties diametras: DN15; Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė. | Vnt. | 1
118 | Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C; Ciferblato skersmuo: DN80; Jungties diametras: DN15; Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė. | Vnt. | 1
119 | Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C; Ciferblato skersmuo: DN100; Jungties diametras: DN15; Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė. | Vnt. | 1
120 | Spiritinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C, Tiesus. | Vnt. | 1
121 | Termometro įvorė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: bronza arba lygiavertė; Suderinama naudojimui su 120poz. termometru. | Vnt. | 1
122 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN63; Slėgio matavimo diapazonas: 0–10 bar; Jungties sriegis: 1/4"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1
123 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN63; Slėgio matavimo diapazonas: 0–16 bar; Jungties sriegis: 1/4"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1
124 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN100; Slėgio matavimo diapazonas: 0–10 bar; Jungties sriegis: 1/2"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1
125 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN100; Slėgio matavimo diapazonas: 0–16 bar; Jungties sriegis: 1/2"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1
126 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 1/2"; Kairinis. | Vnt. | 1
127 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 3/4"; Kairinis. | Vnt. | 1
128 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 1/2"; Dešininis. | Vnt. | 1
129 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 3/4"; Dešininis. | Vnt. | 1
130 | Šildymo radiatoriaus nuorintojas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: 1/2"; Su rakteliu. | Vnt. | 1
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
PASTABA. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai.