## Sąrašas
| RANGOVAS : |  |  |  |  | 5 priedas
Priešgaisrinių ir aliuminių durų bei pertvarų su montavimo darbais kainų pasiūlymų lentelė
Pirkimo dalies. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM | Kaina vnt. su PVM | Suma su PVM, Eur
I konkurso dalis
Visų gaminių kainos turi būti pateiktos su montavimu
Aliuminio profilio durys ir pertvaros su montavimu vidaus patalpoms
1.1. | AVD-1 tipo vienvėrių durų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus | m² | 40
1.2. | AVD-2 tipo dvivėrių durų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus | m² | 10
1.3. | ASVD-3 vienvėrių stumdomų durų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus | m² | 10
1.4. | AVP-1 vidaus pertvarų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus | m² | 10
1.5. | Vamzdinė metalinė rankena dažyta milteliniais dažais arba chromuota (kompl. 1 durim) | vnt. | 10
1.6. | Nulenkiama metalinė rankena, dažyta milteliniais dažais (kompl. 1 durim) | vnt. | 20
1.7. | Įleidžiama rankena stumdomoms durims (kompl. 1 durims) | Vnt. | 10
1. 8. | Durų pritraukimo mechanizmas, tinkantis sumontuotoms durims, įskaitant mechanizmo montavimą | vnt. | 20
1.9. | Durų pritraukimo mechanizmas su fiksacija, tinkantis sumontuotoms durims, įskaitant mechanizmo montavimą. Mechanizmas privalo neribotą laiką fiksuoti atidarytas duris 90º kampu | vnt. | 10
1.10. | Durų pritraukimo mechanizmas su elektromechanine pavara (valdoma alkūne) tinkantis sumontuotoms durims, įskaitant mechanizmo montavimą ir elektrinio valdymo įrengimą tarp jungiklio ir pritraukimo mechanizmo | vnt. | 1
1.11. | Matinės plėvelės klijavimas ant vidaus durų, pertvarų ir langų stiklų | m² | 20
Viso eur su PVM I pirkimo daliai:
2. Priešgaisrinės vidaus durys su montavimo darbais
Pirkimo dalies. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM | Kaina vnt. su PVM | Suma su PVM, Eur | Siūlomo gaminio techninė charakteristika, gamintojas
2.1. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 600mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.2. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~600mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.3. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 600mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.4. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~600mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.5. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 800mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.6. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~800mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.7. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 800mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.8. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~800mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.9. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 900mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.10. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~900mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.11. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 900mm x 2100mm Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.12. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~900mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.13. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 1000mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.14. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~1000mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.15. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 1000mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.16. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~1000mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.17. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys:1300 x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.18. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys:~1300 x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI45; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.19. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: 1300mm x 2100mm. Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
2.20. | Priešgaisrinės durys: Angos matmenys: ~1300mm x 1900-2100mm (nestandartinių matmenų anga) Atsparumas ugniai: EI60; Tipas: varstomos vienvėrės; Spalva: balta (dažymas miltelinis); Durų varčia: plieninė, dažyta balta spalva; Vyriai: matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas: cilindrinė spyna; Furnitūra: nerūdijančio plieno rankena ir rakinimo cilindras; Su pritraukėju; Slenktis ~ 2 cm aukščio: pasirinktinai (derinama užsakymo metu); Apvadai: baltos spalvos; Matmenis: tikslinti vietoje; Durys perkamos su montavimo darbais; | Vnt. | 1
Viso eur su PVM II pirkimo daliai:
Bendra pasiūlymo kaina PVM
Pastaba. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai.