Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2025 m. gegužės 13 d.

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ REMONTO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-05-08

Kaunas

- Pirkimo objektas – AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka eksploatuojamų Multical tipo Kamstrup (Danija) šilumos apskaitos prietaisų (toliau – Matavimo prietaisai) debitomačių matavimo ribų korekcijų paslaugas (toliau – Paslaugos).

- Preliminarus Matavimo prietaisų kiekis per metus – 500 vnt.

- Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį, Paslaugos kainą sudaro pilnas Matavimo prietaiso atstatymas (debitomačio matavimo ribų koregavimas) metrologinės patikros reikalavimų atitikčiai tenkinti, nekeičiant paties Matavimo prietaiso sudedamųjų dalių.

- Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visų Techninėje specifikacijoje nuodytų Paslaugų kiekio. Paslaugos bus užsakomos atskirais Perkančiojo subjekto užsakymais, kai Matavimo prietaisas Multical/Ultraflow neatitinka metrologinės patikros reikalavimų ir reikalinga jo korekcija.

- Matavimo prietaisus Kauno mieste savo lėšomis tiekėjui pristato ir atsiima Perkantysis subjektas. Jeigu Paslaugos teikiamos ne Kauno mieste, Matavimo prietaisus paima ir grąžina Perkančiajam subjektui savo lėšomis tiekėjas.

- Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Matavimo prietaiso pristatymo ar paėmimo dienos.

Techninio aptarnavimo skyriaus 															Egidijus Goštautas

šilumos apskaitos prietaisų priežiūros

grupės vadovas