[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-06-04

	Nr 25SR-VPS-2636


DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PRAŠYMĄ 
           Informuojame, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdanti atviro konkurso vykdanti atviro konkurso „Dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus (Nr.10775)“ procedūras,  susipažinusi tiekėjo prašymu (CVP IS ID 225390) dėl techninės specifikacijos reikalavimų ir atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos darbuotojo gydytojo ir pirkimo iniciatoriaus atsakymus į tiekėjo prašymą, priėmė sprendimą atsakyti taip:

             Tiekėjo klausimas: Ar pavyzdžiai 10.2 ; 10.3; 10.4 10.5; 10.6 p. turi būti gaminami ant gipsinių modelių ar gali būti gaminami ant 3D spausdintuvu, spausdintu iš dervos modelių (neredaguota)?
            Atsakymas: Techninės specifikacijos 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 p. nurodyti techninės specifikacijos 13 p. „Techninė specifikacija ir įkainiai / kainos“ 1.126 ir 1.127 pozicijų pavyzdžiai turi būti pagaminti naudojant gipsinius modelius iš atitinkamos klasės gipso kaip nurodyta techninės specifikacijos 1.126 ir 1.127 pozicijose. Techninės specifikacijos 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 p. nurodytiems pavyzdžiams protezų medžiagos turi būti naudojamos tik tokios, kokios numatytos atitinkamose techninės specifikacijos pozicijose. Kiekvienas iš privalomų pateikti pavyzdžių yra sudarytas iš kelių techninės specifikacijos pozicijų ir turi būti laikomas jų komplektu, tai reiškia, jog pavyzdys turi būti paruoštas atitinkant visas pavyzdyje nurodytas pozicijas, įskaitant reikalavimus dėl naudojamų medžiagų, komponentų, gamybos technologijų bei modelio tipo.
Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė
Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









