Tiekėjams						2025-06-04

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Donelaičio kapinių administracinio pastato K. Donelaičio 85, Šiauliai, statybos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2922912) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

Klausimas. „Kiek modulinių namelių perkame? TS nurodyta - Administracinės paskirties modulinio namelio montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų kompl. 1 TS 11 Sandėliavimo paskirties modulinio namelio montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų kompl. 1 TS 12 Tačiau TS 12 nėra. ir TS 11 nėra aiškus. Prašome nurodyti, kiek ir kokio dydžio nemelių numatyta įsigyti.“.

Atsakymas.  Informuojame, kad Donelaičio g. 85 adresu planuojama įsigyti 1 modulinį namelį, kurio bendras plotas būtų iki 20 m² (plotas bus tikslinamas priklausomai nuo suprojektuotų darbo vietų skaičiaus ir funkcinio išplanavimo).

Vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, kurioje nurodyta, kad:

Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m² ploto ir Ne mažiau kaip 20 m³ patalpos tūrio.

Primename, kad tiekėjų prašymų/klausimų dėl pirkimo dokumentų terminas yra pasibaigęs

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt