##### Akcinė bendrovė „KAUNO ENERGIJA “

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMA APKLAUSA

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO JURBARKO MIESTE DARBŲ pirkimas

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

2025 m. birželio 4 d.

# Mažos vertės šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo Jurbarko mieste darbų pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu. Pirkimo numeris CVP IS – ID3001451. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-06-10.

# Pirkimo vykdytojas atsako į tiekėjų klausimus / prašymus:

# Klausimas:

# „Norime pažymėti, kad 2.1 priedo ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO JURBARKO MIESTE DARBŲ PIRKIMUI ĮKAINIŲ LENTELĖJE, įtrauktas įkainis Eil. Nr. 3.48 DN 400 alkūnių, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu montavimas, kuris nesuderintas su kitais darbais ir medžiagomis, t. y., nėra šio diametro nei medžiagų, nei suvirinimo, rentgeno, bandymų ir kt. darbų. Galimai šis įkainis liko iš kito pirkimo ir jis turėtų būti panaikintas.“

# Atsakymas:

# Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą, patiksliname Pirkimo sąlygų 2.1 priedą – Pasiūlymo įkainių lentelę. Teikiant pasiūlymą prašome pildyti 2.1 priedą aktualios redakcijos (2025-06-04).

# PRIDEDAMA: Pirkimo sąlygų 2.1 priedas – Pasiūlymo įkainių lentelė (Aktuali redakcija).

# Pirkimo organizatorius