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[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

[bookmark: _Hlk160607784]Klausimas (2025-06-03 pranešimas Nr. 224938):
„pateikite, prašom, detalesnę info ( TS, planai, brėžiniai) dėl fasado remonto darbų
Kokios sienų apdailos plokštės? Kokia metalinių laiptų su aikštele TS?. Matmenys?
Kiek skiriate lėšų šiam pirkimui?“ (kalba netaisyta)

[bookmark: _Hlk174525076]Atsakymas. Tiekėjai teikdami pasiūlymą turi vadovautis esamu darbų kiekių žiniaraščiu. Fasado plytelių matmenys – 300mmx600mm (vykdomi tęstiniai darbai, objektą galima apžiūrėti adresu Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r.). Aikštelė cinkuoto metalo su turėklais, matmenys 1200mmx2000mm; pakopos – 300mmx2000mm.
Perkančioji organizacija neviešina pirkimui skirtų lėšų sumos.

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360014186380-Ar-perkan%C4%8Dioji-organizacija-privalo-pirkimo-dokumentuose-nurodyti-pirkimui-pirkimo-daliai-skirt%C4%85-l%C4%97%C5%A1%C5%B3-sum%C4%85-
