| Tiekėjams |  | 2025-06-04 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

Klausimas (2025-06-03 pranešimas Nr. 224938):

„pateikite, prašom, detalesnę info ( TS, planai, brėžiniai) dėl fasado remonto darbų

Kokios sienų apdailos plokštės? Kokia metalinių laiptų su aikštele TS?. Matmenys?

Kiek skiriate lėšų šiam pirkimui?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Tiekėjai teikdami pasiūlymą turi vadovautis esamu darbų kiekių žiniaraščiu. Fasado plytelių matmenys – 300mmx600mm (vykdomi tęstiniai darbai, objektą galima apžiūrėti adresu Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r.). Aikštelė cinkuoto metalo su turėklais, matmenys 1200mmx2000mm; pakopos – 300mmx2000mm.

Perkančioji organizacija neviešina pirkimui skirtų lėšų sumos.

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360014186380-Ar-perkan%C4%8Dioji-organizacija-privalo-pirkimo-dokumentuose-nurodyti-pirkimui-pirkimo-daliai-skirt%C4%85-l%C4%97%C5%A1%C5%B3-sum%C4%85-