## Sheet1
Reagentų bei papildomų priemonių, skirtų modifikuotų T limfocitų (CART) kokybės kontrolės vertinimui ir reagentų bei papildomų priemonių, skirtų modifikuotų T limfocitų (CART) gamybai kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavmai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, katalogo Nr.
1. |  | Reagentai modifikuotų T limfocitų (CART) kokybės kontrolės vertinimui | Reagentai, buferiai ir plovikliai (1.1-1.48 p.) turi būti pilnai suderinami su nuosavybės teise turimu MACSQuant 10 analizatoriumi arba siūlyti reagentus ir lygiavertį, 1 priedo 1 dalies reikalavimus atitinkantį analizatorių panaudos būdu. Visi reagentai turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, monokloniniai (jei nenurodyta kitaip) antikūnai turi būti reaktyvūs žmogui (jei nenurodyta kitaip)
1.1 | 33696000-5 | CD45 žymėti VioBlue | Rekombinantinis IgG1 izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 10 |  |  |  | 5%
1.2 | 33696000-5 | CD4 žymėti VioGreen | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA623 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.3 | 33696000-5 | CD3 žymėti FITC | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA613 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.4 | 33696000-5 | CD56 žymėti PE | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA196 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.5 | 33696000-5 | CD16 žymėti PE | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA423 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.6 | 33696000-5 | 7-AAD dažymo tirpalas | Paruoštas naudojimui, tinkamas ląstelių gyvybingumui (mirusių ir apoptuojančių ląstelių atskyrimui nuo gyvų ląstelių) nustatyti | buteliukas (1x100 testų) | 15 |  |  |  | 5%
1.7 | 33696000-5 | CD19 žymėti PE-Vio770 | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA675 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.8 | 33696000-5 | CD14 žymėti APC | Rekombinantinis IgG1 izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.9 | 33696000-5 | CD8 žymėti APC-Vio 770 | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA734 arba lygiavertis | buteliukas (1x30 testų) | 6 |  |  |  | 5%
1.10 | 33696000-5 | CD19 CAR nustatymo reagentas žymėtas biotinu | Leidžia nustatyti transdukuotus T limfocitus, ekspresuojančius CD19-specifinį chimerinį antigeno receptorių (CAR) ląstelės paviršiuje. Rekombinantinis IgG1 izotipas. CD19 CAR transdukuotų T ląstelių dažymo efektyvumas, lyginant su palyginamuoju reagentu (vidutinis fluorescencijos intensyvumas, ne mažiau nei 80%, dažymo indeksas ne mažiau nei 80%) | buteliukas (1x30 testų) | 4 |  |  |  | 5%
1.11 | 33696000-5 | CD45 žymėti VioBlue | Rekombinantinis IgG2a izotipas, klonas 5B1 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.12 | 33696000-5 | Anti-Ig κ lengvosios grandinės žymėta VioGreen | Rekombinantinis IgG1 izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.13 | 33696000-5 | aIg λ lengvosios grandinės žymėta PE-Vio 770 | Rekombinantinis IgG1 izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.14 | 33696000-5 | CD19 žymėti FITC | IgG1κ izotipas, klonas LT19 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.15 | 33696000-5 | CD34 žymėti PE | IgG2aκ izotipas, klonas AC136 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 10 |  |  |  | 5%
1.16 | 33696000-5 | CD20 žymėti PE-Vio 770 | IgG1κ izotipas, klonas LT20 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.17 | 33696000-5 | CD5 žymėti APC | IgG1 izotipas, klonas UCHT2 arba lygiavertis | buteliukas (1x30 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.18 | 33696000-5 | CD10 žymėti APC | IgG1κ izotipas, klonas 97C5 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.19 | 33696000-5 | CD20 žymėti VioBlue | IgG1 izotipas, klonas REA780 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.20 | 33696000-5 | CD19 žymėti VioGreen | IgG1 izotipas, klonas REA675 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.21 | 33696000-5 | CD39 žymėti VioBright FITC | IgG1 izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.22 | 33696000-5 | CD21 žymėti PE | IgG2aκ izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.23 | 33696000-5 | CD25 žymėti PE-Vio770 | IgG1 izotipas, klonas REA570 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.24 | 33696000-5 | CD73 žymėti APC | IgG1 izotipas, klonas REA804 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.25 | 33696000-5 | CD71 žymėti APC-Vio770 | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA902 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.26 | 33696000-5 | CD27 žymėti APC | Pelės IgG1κ izotipas, klonas M-T271 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.27 | 33696000-5 | CD24 žymėti APC-Vio770 | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA832 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.28 | 33696000-5 | CD197 (CCR7) žymėti VioBlue | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA546 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.29 | 33696000-5 | CD95 (FAS) žymėti PE | Rekombinantis IgG1 izotipas, klonas REA738 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.30 | 33696000-5 | CD62L žymėti PE-Vio770 | pelės IgG1κ izotipas, klonas 145/15 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.31 | 33696000-5 | CD45RO žymėti APC | IgG1 izotipas, klonas REA611 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.32 | 33696000-5 | CD45RA žymėti VioBlue | IgG2b izotipas, klonas T6D11 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.33 | 33696000-5 | CD14 žymėti PerCP-Vio700 | IgG1 izotipas | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.34 | 33696000-5 | CD15 žymėti PerCP-Vio700 | IgM izotipas, klonas VIMC6 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.35 | 33696000-5 | CD27 žymėti VioBlue | IgG1κ izotipas, klonas M-T271 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.36 | 33696000-5 | CD279 (PD1) žymėti PE-Vio770 | IgG2bκ izotipas, klonas PD1.3.1.3. arba lygiavertis | buteliukas (1x30 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.37 | 33696000-5 | CD127 žymėti APC | IgG1 izotipas, klonas REA614 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.38 | 33696000-5 | CD223 žymėti VioBlue | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA351 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.39 | 33696000-5 | CD366 (TIM-3) žymėti APC | Rekombinantinis IgG1 izotipas, klonas REA635 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.40 | 33696000-5 | CD154 žymėti VioBlue | Rekombinantinis IgG1 izotipo, klonas REA238 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.41 | 33696000-5 | CD137 žymėta APC | IgG1 κ izotipas, klonas 4B4-1 arba lygiavertis | buteliukas (1x100 testų) | 3 |  |  |  | 5%
1.42 | 33696000-5 | CD45RO žymėti PE | Rekombinantinis IgG1izotipas, klonas REA611 arba lygiavertis | buteliukas (1x30 testų) | 2 |  |  |  | 5%
1.43 | 33696000-5 | Rutuliukų, skirtų anti-REA kompensacijai, rinkinys | Reagentas, skirtas optimaliai daugiaspalvei su fluorochromais konjuguotų anti-REA antikūnų fluorescencijos spektrų kompensacijai. Į rinkinį įeina ne mažiau nei 5 ml kompensacijos rutuliukų prieš anti-REA ir ne mažiau nei 5 ml nekonjuguotų (blank) rutuliukų. | rinkinys (1x100 testų) | 2 |  |  |  | 21%
1.44 | 33696000-5 | Rutuliukų, skirtų anti-pelės Igκ kompensacijai, rinkinys | Reagentas, skirtas optimaliai daugiaspalvei su fluorochromais konjuguotų anti-pelės Igκ antikūnų fluorescencijos spektrų kompensacijai. Į rinkinį įeina ne mažiau nei 5 ml kompensacijos rutuliukų prieš anti-pelės Igκ ir ne mažiau nei 5 ml nekonjuguotų (blank) rutuliukų. | rinkinys (1x100 testų) | 2 |  |  |  | 21%
1.45 | 33696000-5 | Tėkmės citometro darbinis buferis | Paruoštas naudojimui. Sudėtyje yra ne daugiau nei 1% natrio azido, PBS, EDTA, stabilizatoriaus. Pakuotėje ne mažiau nei 1,5 litro tirpalo. | Rinkinys (6×1,5 l) | 15 |  |  |  | 21%
1.46 | 33696000-5 | Tėkmės citometro plovimo ir konservavimo tirpalų rinkinys | Tirpalai paruošti naudojimui. Plovimo tirpalas skirtas tėkmės citometro rutininiam plovimui. Sudėtyje yra detergentų ir stabilizatorių, užtikrinančių sistemos išvalymą. Konservavimo tirpalas užtikrina, kad tėkmės citometro sistema bus paruošta darbui, kai prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką. Kiekvieno tirpalo pakuotėje ne mažiau nei 1,5 litro tirpalo. | Rinkinys (3×1,5 l) (3×1,5 l) | 8 |  |  |  | 21%
1.47 | 33696000-5 | Tėkmės citometro paleidimo buferio, plovimo ir konservavimo tirpalų rinkinys | Buferis ir tirpalai paruošti naudoti. Rinkinyje paleidimo buferio tūris ne mažiau kaip 1,5 litro, 4 buteliai. Plovimo tirpalo ne mažiau nei 1,5 litro tirpalo, 1 butelis. Koncervavimo tirpalo pakuotėje ne mažiau nei 1,5 litro tirpalo, 1 butelis. | Rinkinys (6×1,5 l) | 8 |  |  |  | 21%
1.48 | 33696000-5 | Rutuliukai kalibracijai | Kalibravimo reagentas, skirtas rutininei citometro kalibracijai. Kalibracijos dalelės 2 ir 3 μm dydžio. 3 μm dydžio dalelės gali būti nudažomos skirtingais fluoresuojančiais dažais, kurių emisijos spektras suderinamas su daugeliu fluorochromų, naudojamų tėkmės citometrijoje. Dalelių emisija 400 nm ir 650 nm spektre, apimančiame visus fluorescencijos kanalus. | buteliukas (1x100 testų) | 5 |  |  |  | 21%
1.49 | 33696000-5 | Falcon mėgintuvėliai 5 ml | Mėgintuvėliai tinkami tėkmės citometrijos tyrimams. Apvaliadugnis, skaidrus, pagamintas iš polistireno su dviejų padėčių užspaudžiamu dangteliu. 12x75 mm dydžio. Leistinas RCF - ne mažiau nei 1400 g. Kokybiniai kriterijai: endotoksinų kiekis <0,10 EU/ml, sterilizavimas gama spinduliais pagal ISO 11137. | pakuotė 1000 vnt. | 8 |  |  |  | 21%
1.50 | 33696000-5 | Dezinfektantas tėkmės citometro priežiūrai | Paruoštas naudoti. Į sudėtį įeina vanduo, hipochloro rūgštis, natrio hidroksidas. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 litrai. | 5 litrai | 2 |  |  |  | 21%
2. |  | Reagentai ir priemonės modifikuotų T limfocitų (CART) gamybai | Visi reagentai ir priemonės turi būti suderinami su nuosavybės teise turima automatine sistema CliniMACS Prodigy, skirta apdoroti ląsteles įvairiems naudojimo būdams, įskaitant ląstelių ir genų terapiją arba siūlyti reagentus ir lygiavertę, 1 priedo 2 dalies reikalavimus atitinkančią sistemą panaudos būdu
2.1 | 33696000-5 | Kultivavimo terpė subalansuota T limfocitų kultivavimui | Kultivavimo terpė subalansuota T limfocitų kultivavimui ir ekspansijai. GGP klasės. Pagrindinės sudedamosios dalys: druskos, aminorūgštys, vitaminai, buferiai. Be gyvulinės kilmės produktų, be serumo. Sudėtyje yra žmogaus albumino (farmacinės klasės), gliukozės ir stabilaus gliutamino, be fenolio raudonojo sterilus pagal Eur. Ph. Metodus, suteiktas ISO13485 kokybės vadybos sertifikatas. | 2 litrai | 44 |  |  |  | 5%
2.2 | 33696000-5 | PBS/EDTA buferis | PBS/EDTA fosfatinis buferis, pH 7,2, papildytas 1mM EDTA, sterilus, nepirogeniškas. Endotoksinų <0,5 EU/ml. Turi CE ženklinimą. Pakuotė ne mažiau 3 l ir ne daugiau 4 l | 2×3 litrai | 34 |  |  |  | 5%
2.3 | 33696000-5 | Viruso transdukcijos stiprintojas | Visiškai sintetinis, liofilizuotas, netoksiškas, nepriklausomas nuo tikslinių ląstelių imobilizacijos, suderinamas su automatizuotais procesais. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Grynumas >= 95 proc. | 1 mg | 34 |  |  |  | 5%
2.4 | 33696000-5 | Rekombinantis žmogaus IL-7 | Rekombinantinis žmogaus IL-7, GGP klasės, išgautas iš E. coli. Skirtas T limfocitų proliferacijai ir ekspansijai. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Sterilus. Endotoksinų <100 EU/mg. Specifinis aktyvumas ≥ 5,0 x 107 U/mg. Grynumas ≥95 proc. E. coli DNR kiekis <20ng/mg. | 25 µg | 34 |  |  |  | 5%
2.5 | 33696000-5 | Rekombinantinis žmogaus IL-15 | Rekombinantis žmogaus IL -15, GGP klasės, išgautas iš E. coli. Skirtas T limfocitų proliferacijai ir ekspansijai. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Sterilus. Endotoksinų <100 EU/mg. Specifinis aktyvumas ≥ 7,0 x 106 U/mg. Grynumas ≥95 proc. E. coli DNR kiekis <20 ng/mg. | 25 µg | 34 |  |  |  | 5%
2.6 | 33696000-5 | CD4+ reagentas | Reagentas skirtas žmogaus CD4+ ląstelių magnetiniam žymėjimui, stikliniame steriliame buteliuke. Sterilus. Endotoksinų <=2 EU/ml . Turi CE ženklinimą | 7,5 ml | 34 |  |  |  | 5%
2.7 | 33696000-5 | CD8+ reagentas | Reagentas skirtas žmogaus CD8+ ląstelių magnetiniam žymėjimui, stikliniame steriliame buteliuke. Sterilus. <=2 EU/ml . Turi CE ženklinimą. | 7,5 ml | 34 |  |  |  | 5%
2.8 | 33696000-5 | Mikrovamzdelių rinkinys | Vienkartinis mikrovamzdelių rinkinys skirtas ląstelių apdorojimui, su selekcijos kolonėle, centrifugavimo ir kultivavimo kamera. Mikrovamzdelių parametras TS 520. Biologiškai suderinamas su ląstelėmis, sterilumas įrodytas EN 556-1 ir Eu. Ph. 2.6.14./USP standartais. | 1 rinkinys | 34 |  |  |  | 5%
2.9 | 33696000-5 | Mikrovamzdelių rinkinys | Vienkartinis mikrovamzdelių rinkinys skirtas ląstelių apdorojimui, su selekcijos kolonėle, centrifugavimo ir kultivavimo kamera. Mikrovamzdelių parametras 620. Biologiškai suderinamas su ląstelėmis, sterilumas įrodytas EN 556-1 ir Eu. Ph. 2.6.14./USP standartais. | 1 rinkinys | 2 |  |  |  | 5%
2.10 | 33696000-5 | T limfocitų aktyvacijos reagentas | T limfocitų aktyvacijos reagentas, GGP klasės, skirtas in vitro T limfocitų stimuliacijai ir proliferacijai hematologinių ląstelių populiacijose (periferinio kraujo mononuklearų ar CD4 ir CD8 išgrynintų T limfocitų). 1 buteliuko kiekis pakankamas aktyvuoti ir kultivuoti iki 2×108 išgrynintų T limfocitų arba 4×108 periferinio kraujo mononuklearų ląstelių. Endotoksinų ≤2 EU/buteliuke. | 4 ml | 34 |  |  |  | 5%
[10 empty] | Suma: | 0
Pastaba: nesant galimybės pateikti CE ženklintus reagentus, gali būti siūlomi ir reagentai skirti tik moksliniams tyrimams (RUO, angl. research use only), išskyrus pozicijas, kuriose CE yra nurodytas technonės specifikacijos apraše.
1 priedas
Techniniai reikalavimai prietaisams suteikiamiems panaudai (1 ir 2 pirkimo dalims)
Eil.Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos parametrų reikšmės
1. | Tėkmės citometras (modifikuotų T limfocitų (CART) kokybės kontrolės tyrimų vykdymui) |  | Naujas (neeksploatuotas) (būtinas tiekėjo patvirtinimas)
1.1 | Komplektacija |  | Tėkmės citometras su kompiuteriu, programine įranga, monitoriumi ir kitais darbui būtinais priedais.
1.2 | Mėginių analizei tinkami mėgintuvėliai ir mikroplokštelės |  | Pritaikytas matavimams automatizuotu būdu: eppendorf tipo 2 ml mėgintuvėliuose, 5 ml apvaliadugniuose tėkmės citometrijos mėgintuvėliuose, 96 šulinėlių plokštelėje.
1.3 | Lazerių (žymenų žadinimo šaltinių) skaičius |  | Ne mažiau kaip 3
1.4 | Tėkmės citometro emisijos detekcija |  | Ne mažiau nei 10
1.5 | Spektrų kompensacija |  | Yra galimybė atlikti automatizuotą spektrų kompensaciją.
1.6 | Ląstelių koncentracijos nustatymo matavimo vienetai |  | vnt./µl ir vnt./ml
1.7 | Analizuoto mėginio pernaša į kitą analizuojamą mėginį |  | Ne didesnė kaip 0,01%
1.8 | Įvykių matavimo greitis |  | Ne mažiau 15 000 įvykių per sekundę
1.9 | Greitieji analizės režimai |  | Turi greituosius režimus, kurie leidžia automatizuoti eksperimentų atlikimą ir analizę pagal iš anksto nustatytus analizės šablonus
1.10 | Vartotojo atsekamumas |  | Atitinka FDA 21 CRF 11 dalies reikalavimus (arba lygiaverčius)
1.11 | Įrangos instaliavimas ir veikimo kvalifikacija |  | Tiekėjas savo lėšomis atlieka įrangos instaliavimą, instaliacijos ir veikimo kvalifikaciją bei pateikia kvalifikacijos ataskaitas.
1.12 | Įrangos techninis aptarnavimas |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės dalies) nemokamą techninį aptarnavimą darbo dienomis sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie įrangos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas turintis reikiamą kvalifikaciją privalės atvykti į LSMU ligoninę Kauno klinikas ir per 3 darbo dienas visiškai pašalinti gedimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Tiekėjas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Nesant galimybės pašalinti gedimo, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).
1.13 | Naudojimo instrukcija |  | Pateikiama kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
1.14 | Analizatoriaus CE ženklinimas |  | Analizatorius turi būti CE sertifikuotas bei žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas).
2. | Automatinė sistema, skirta apdoroti ląsteles įvairiems naudojimo būdams, įskaitant ląstelių ir genų terapiją |  | Nauja (neeksploatuota) (būtinas tiekėjo patvirtinimas)
2.1 | Ląstelių apdorojimo etapai |  | Ląstelių plovimas, ląstelių atskyrimas naudojant tankio gradientą, ląstelių aktyvacija, ląstelių žymėjimas fluorescentiniai antikūnais, ląstelių išeikvojimas arba praturtinimas naudojant magnetinį atskyrimą, virusų transdukcija, ląstelių ekspancija, ląstelių kultūrų ir terpių mainai, galutinio ląstelių produkto formavimas.
2.2 | Pradinė įrangos naudojama medžiaga |  | Leukoferezatas (leukoferezės produktas), kaulų čiulpai, kriokoncervuotos polipotentinės kamieninės ląstelės
2.3 | Siurblio greičio reguliavimo diapazonas |  | Ne siauresnis nei nuo 2 iki 400 ml/min.
2.4 | Dujų kontrolės modulis |  | Dujų maišymo modulis CO2, N2 ir suspaustam orui. Mažiausias slėgis 1 baras didžiausias slėgis 2,5 barai
2.5 | Vartotojo atsekamumas |  | Atitinka FDA 21 CRF 11 dalies reikalavimus (arba lygiaverčius)
2.6 | Įrangos instaliavimas ir veikimo kvalifikacija |  | Tiekėjas savo lėšomis atlieka įrangos instaliavimą, instaliacijos ir veikimo kvalifikaciją bei pateikia kvalifikacijos ataskaitas.
2.7 | Įrangos techninis aptarnavimas |  | Tiekėjas turi užtikrinti sistemos įrangos (aparatūrinės ir programinės dalies) nemokamą techninį aptarnavimą darbo dienomis sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie įrangos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas turintis reikiamą kvalifikaciją privalės atvykti į LSMU ligoninę Kauno klinikas ir per 3 darbo dienas visiškai pašalinti gedimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Tiekėjas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Nesant galimybės pašalinti gedimo, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).
2.8 | Naudojimo instrukcija |  | Pateikiama kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
2.9 | Įrangos CE ženklinimas |  | Automatinio ląstelių apdorojimo įranga turi būti CE sertifikuota bei žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių įrangos CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas).