KLAUSIMYNAS

BIPOLIARINĖS LAPAROSKOPINES ŽNYPLĖS IR LAPAROSKOPINES ŽNYPLĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti medicinos priemonių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų medicinos priemonių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

BIPOLIARINĖS LAPAROSKOPINES ŽNYPLĖS IR LAPAROSKOPINES ŽNYPLĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil Nr. | Pavadinimas, techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bipoliarinės laparoskopines žnyplės ir laparoskopines žnyplės |  |  |  |
| 1. | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, išrenkamos, su plastikine rankena be užrakto. | vnt. | 9 |  |
| 1.1 | su jungtimi bipolinei koaguliacijai, abi judančios žiaunos, |  |  |  |
| 1.2 | žiaunos trumpos, ypatingai tinkančios disekcijai, |  |  |  |
| 1.3 | žiaunų dydis 5 mm, ilgis 36 cm, |  |  |  |
| 2 | Žnyplės su bipoliarine funkcija | vnt. | 7 |  |
| 2.1 | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, išrenkamos, su plastikine rankena be užrakto. |  |  |  |
| 2.2 | su jungtimi bipolinei koaguliacijai, atraumatinės, smulkiai dantytos, perforuotos žiaunos, abi judančios žiaunos |  |  |  |
| 2.3 | žiaunų dydis 5 mm, ilgis 36 cm |  |  |  |
| 3 | Žnyplės su monpoliarine funkcija | vnt. | 4 |  |
| 3.1 | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, su plastikine rankena be užrakto. |  |  |  |
| 3.2 | su jungtimi monopolinei koaguliacijai, |  |  |  |
| 3.3 | dydis 5 mm, ilgis 36 cm |  |  |  |
| 3.4 | atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna, |  |  |  |
| 4 | Žnyplės su monopoliarine funkcija | vnt. | 6 |  |
| 4.1 | Pilvinės griebiančios žnyplės su plastikine rankena be užrakto. |  |  |  |
| 4.2 | su jungtimi monopolinei koaguliacijai, |  |  |  |
| 4.3 | dydis 5 mm, ilgis 36 cm, |  |  |  |
| 4.4 | abi judančios žiaunos, |  |  |  |