Tiems, kam tai aktualu						2025-06-05      Nr.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, vykdydamas pirkimą „Kompiuterizuotos invertuoto konfokalinio mikroskopo sistemos pirkimas“ (pirkimo Nr. 2988342) gavo konkurso dalyvio klausimą:

Klausimas:

Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4.5 punkte nurodyta: „Į sistemos komplektą turi būti įtraukti emisijos filtrai, atitinkantys sužadinimo bangos ilgius (p. 5)“. Tačiau 5 punktas apibrėžia sutarčių vykdymo tvarką ir terminus. Prašome patikslinti nuorodą.

Atsakymas: korektūros klaida. Techninės specifikacijos 4.5. punkto tekste turi būti:

4.5. Į sistemos komplektą turi būti įtraukti emisijos filtrai, atitinkantys sužadinimo bangos ilgius (p.4.4).

VMTI Inovatyvios medicinos centro

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas                		                        Vytenis Urbonavičius