## Sheet1
Pasiūlymo priedas Nr. 1
Prekių sąrašas
Eil. Nr. | Prekės Pavadinimas | Prekės parametrai | Pakuotė | Preliminarus kiekis per 12 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | 1 vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas | 1 vnt. kaina Eur su PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Priemoka esant 100 % kompensavimo lygiui
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 5*9=10 | 11
ANATOMINĖS SAUSKELNĖS SUAUGUSIESIEMS
1 | Anatominės sauskelnės pagal sugeriamą tūrį nuo 1200 ml iki 1999 ml (XS Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - sugeriamasis sluoksnis turi turėti antibakterinių savybių; - tvirtinamos daugkartiniais kibiais lipdukais; - privalo turėti skysčio indikatorių. S dydis juosmens / klubų apimtis 40-60 cm (+/- 5cm) | vnt. | 720
2 | Anatominės sauskelnės pagal sugeriamą tūrį nuo 1200 ml iki 1999 ml (S Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - sugeriamasis sluoksnis turi turėti antibakterinių savybių; - tvirtinamos daugkartiniais kibiais lipdukais; - privalo turėti skysčio indikatorių. S dydis juosmens / klubų apimtis 55-80 cm (+/- 5cm), | vnt. | 720
3 | Anatominės sauskelnės pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (M Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - sugeriamasis sluoksnis turi turėti antibakterinių savybių; - tvirtinamos daugkartiniais kibiais lipdukais; - privalo turėti skysčio indikatorių. M dydis juosmens / klubų apimtis 75-110 cm (+/- 5cm), | vnt. | 9440
4 | Anatominės sauskelnės pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (L Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - sugeriamasis sluoksnis turi turėti antibakterinių savybių; - tvirtinamos daugkartiniais kibiais lipdukais; - privalo turėti skysčio indikatorių. L dydis juosmens / klubų apimtis 100-150 cm (+/- 5cm), | vnt. | 3200
5 | Anatominės sauskelnės pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (XL Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - sugeriamasis sluoksnis turi turėti antibakterinių savybių; - tvirtinamos daugkartiniais kibiais lipdukais; - privalo turėti skysčio indikatorių. XL dydis juosmens / klubų apimtis 130-170 cm (+/- 5cm), | vnt. | 720
SAUSKELNĖS KELNAITĖS SUAUGUSIESIEMS
6 | Sauskelnės (kelnaitės) pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (S Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - privalo turėti drėgmės indikatorių; - kelnaites galima uždėti ir nuimti kaip įprastą drabužį; - kelnaites galima higieniškai nuimti perplėšiant šonines siūles; - skirtos akyviems žmonėms. S dydis juosmens / klubų apimtis 55-85 cm (+/- 5cm), | vnt. | 840
7 | Sauskelnės (kelnaitės) pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (M Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - privalo turėti drėgmės indikatorių; - kelnaites galima uždėti ir nuimti kaip įprastą drabužį; - kelnaites galima higieniškai nuimti perplėšiant šonines siūles; - skirtos akyviems žmonėms. M dydis juosmens / klubų apimtis 80-110 cm (+/- 5cm), | vnt. | 2160
8 | Sauskelnės (kelnaitės) pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (L Dydis) | Išorinis gaminio sluoksnis iš orui pralaidžios medžiagos; - sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso; - privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; - privalo turėti drėgmės indikatorių; - kelnaites galima uždėti ir nuimti kaip įprastą drabužį; - kelnaites galima higieniškai nuimti perplėšiant šonines siūles; - skirtos akyviems žmonėms. L dydis juosmens / klubų apimtis 100-150 cm (+/- 5cm), | vnt. | 2880
ANATOMINĖS SAUSKELNĖS VAIKAMS
9 | Sauskelnės vaikams, sveriantiems nuo 9 kg iki 14 kg |  | vnt. | 1440
Viso Eur be PVM
PVM
Viso Eur su PVM