Teikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus:

1. Klausimas: TS 6.2.8 p. nurodyta, kad izoliuojama ir apskardinama tik A-055 sklendė. Ar katilo Nr. 7 sklendė K-701 neizoliuojama?

Atsakymas: Taip, neizoliuojama.

2. Klausimas: TS 7.2.1 p. nurodyta, kad katilui Nr. 4 sumontuojamos sklendės K-401 ir K-402, bet apie jų izoliavimą nieko neparašyta. Ar šių sklendžių izoliuoti nereikia?

Atsakymas: Taip, nereikia. Darbus numatyti tokius, kokie nurodyti techninėje specifikacijoje.

Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą tiekėjo prašymą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, buvo priimtas sprendimas Termofikacinių sklendžių ir jų sumontavimo paslaugų vykdomo pirkimo tiekėjų pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti iki 2025-06-13 12.00 val.

CVPIS paskelbtas pranešimas apie pakeitimus.