Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui

PASIŪLYMAS

DĖL KRAUJO MAIŠŲ pirkimo

nurodyti datą Nr. ____

nurodyti sudarymo vietą

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių kainos, kurios nurodytos šioje lentelėje:

| Pirkimo objektas | Gamintojo pavadinimas | Modelio pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraujo maišas |  |  | vnt. | 3000 |  |  |
| PVM (21 proc.)* |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymams palyginti EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

  - Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalavimai rodikliui | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (įrašyti tikslią reikšmę) | Nurodyti techninės specifikacijos atitikimą keliamiems reikalavimams (įvardijant konkretų gamintojo dokumentų puslapį, paragrafą ir/ar punktą (gamintojo dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams, nurodant pozicijos numerį)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės savybės: |  |  |  |
|  | Keturgubų PVC sterilių, apirogeniškų kraujo maišų sistema TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su ne mažiau 63 ml antikoagulianto CPD, skirta 450 ml donoro kraujo surinkimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje kraujo komponentų – eritrocitų be leukocitų, šviežiai šaldytos plazmos bei leukocitų ir trombocitų sluoksnio ruošimui. Į maišų sistemą integruotas leukocitų filtras, įgalinantis atlikti +22±20 C temperatūros eritrocitų filtravimą per 24 val. nuo kraujo paėmimo. |  |  |
|  | Kraujo maišų sistemos turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus. |  |  |
|  | Kraujo maišų sistemos turi būti supakuotos po vieną sterilioje plastikinėje pakuotėje. |  |  |
|  | Eritrocitų saugojimo maišo vamzdelis turi būti ne trumpesnis kaip 600 mm, kas 40 mm (+/- 5 mm) suženklintas individualiais numeriais. |  |  |
|  | Eritrocitų saugojimo maišelis turi turėti atskirą plastikinį vamzdelį kokybės kontrolės mėginio paėmimui. |  |  |
|  | Kraujo maišai turi būti užapvalintais kampais, siekiant išvengti trinties kraujo komponentų atskyrimo ir transfuzijos metu ir turėti po dvi prapjovas abiejuose visų sistemos kraujo maišų šonuose. |  |  |
|  | Reikalavimai antikoaguliantui CPD – skaidrus, bespalvis, laikant kambario temperatūroje spalva nepakinta. Pateikti kraujo maišų sistemų gamintojo antikoagulianto kokybės pažymėjimą. |  |  |
|  | Pridėtinis maitinamasis tirpalas 100 (+/-10%) ml turi užtikrinti eritrocitų gyvavimą ne trumpiau kaip 42 paras. |  |  |
|  | Adata: 9.1. nerūdijančio plieno plonasienė silikonizuota adata 16 – 18 G, užtikrinanti pakankamą kraujo srovę; 9.2. adatos gaubtas patikimai užtikrina adatos hermetiškumą be galimybės savaime išsisandarinti; 9.3. patogus adatos laikiklio paėmimas užtikrina kokybišką venos punkciją; 9.4. adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio neturi ,,užrakinti“ adatos prieš jos dangtelio pašalinimą (prieš venos punkciją); 9.5. adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio po adatos panaudojimo turi ,,užrakinti“ adatą negrįžtamai. |  |  |
|  | Į sistemą turi būti integruotas leukocitų filtras eritrocitams filtruoti: 10.1. leukocitų filtras turi užtikrinti, kad liekamųjų leukocitų skaičius viename eritrocitų koncentrato vienete būtų mažesnis nei 1x106. 10.2. leukocitų filtras turi būti minkštas, ovalios arba apvalios formos. |  |  |
|  | Turi būti technologinis sprendimas, užtikrinantis antikoagulianto CPD tirpalo nepatekimą į donoro linijos vamzdelį aukščiau Y jungties adatos kryptimi. |  |  |
|  | Turi būti technologinis sprendimas, užtikrinantis pridėtinio maitinamojo tirpalo nepatekimą į leukocitų filtrą kraujo ėmimo ir centrifugavimo metu. |  |  |
|  | Bandinių maišelis: 13.1. turi apsaugoti nuo bakterinio kraujo užteršimo, surenkant pirmus ne mažiau kaip 40 ml donoro kraujo; 13.2. turi suteikti galimybę paimti kraujo bandinius į ne mažiau kaip keturis 4 – 8 ml talpos vakuuminius mėgintuvėlius nenaudojant papildomų priemonių donoro kraujo surinkimo metu; 13.3. prieš bandinių maišelį turi būti integruotas užsegamas spaustukas. |  |  |
|  | Vamzdelio viduje esančios plastikinės kaniulės turi būti nulaužiamos automatiniu būdu, naudojant šiuo metu Lietuvos Respublikos kraujo centruose naudojamą kraujo komponentų atskyrimo įrangą „CompoMat G5“, turinčią automatinę kaniulių nulaužimo funkciją. |  |  |
|  | Kraujo maišelių etiketės turi atitikti ISBT 128 standartą. |  |  |
|  | Maišai turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |  |  |
|  | Kiekvienai kraujo maišų sistemų serijai turi būti pateikiamas serijos kokybės pažymėjimas. Pateikiama tai patvirtinanti pažyma – patvirtinimas ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos. |  |  |
|  | Prekių pristatymo Pirkėjui metu turi būti likę ne mažiau kaip 75% jų bendro sterilumo laiko |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/ Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ numatytiems reikalavimams: |  |  |  |
| 5. | gamintojo parengti dokumentai (katalogai, prekių aprašymai ar kt.) |  |  |  |
| 6. | CE atitikties sertifikatas |  |  |  |
| 7. | Dokumentas, patvirtinantis, kad kraujo maišų sistemos atitinka EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus |  |  |  |
| 8. | Kraujo maišų sistemų gamintojo antikoagulianto kokybės pažymėjimas |  |  |  |
| 9. | Serijos kokybės pažymėjimas (pažyma – patvirtinimas) kiekvienai kraujo maišų sistemų serijai ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos. |  |  |  |
| 10. | Kiti dokumentai (nurodyti) |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________