Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3

PIRKĖJO ESAMŲ PRIETAISŲ IR JŲ ĮRENGIMO VIETŲ FOTONUOTRAUKOS

ENDRESS+HAUSER (Vokietija) temperatūros–pH ir temperatūros-ORP matuokliai pūdyto dumblo recirkuliaciniame vamzdyne

|  |  | 1 – jutiklių korpusai su viduje sumontuotais jutikliais 2 - bendras valdiklis 3 – kabeliai 4 – dumblo recirkuliacinis vamzdis su matuojama terpe 5 – ventiliai 1 ¼‘‘ |
| --- | --- | --- |
|  | pH-temperatūros jutiklis ORP-temperatūros jutiklis |  |
| Gamyklinių duomenų lentelė ant valdiklio korpuso |  |  |

PROMINENT (Vokietija) pH matuoklis su jutikliu oro valymo įrenginyje

|  |  |  | Priekinė oro valymo įrenginio pusė (joje sumontuoti trys prietaisai) 1 – jutiklis 2 – valdiklis 3 - ventiliai 4 – kabelis Valdiklio gamyklinių duomenų lentelė Jutiklis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nugarinė oro valymo įrenginio pusė (joje sumontuotas vienas prietaisas) |  |  |  |  |
|  | 1 – jutiklis 2 – valdiklis 4 – kabelis | PASTABA. Visi keturi jutikliai ir valdikliai oro valymo įrenginyje vienodi |  |  |

VAISALA (Suomija) temperatūros ir drėgmės matuokliai dumblo džiovyklose

| 1 – jutiklio įvedimo vieta oro vamzdyne 2 - valdiklis 3 – kabelis 4 – išmetamo oro vamzdynas (matuojama terpė) 5 - jutiklis |  |
| --- | --- |
| Valdiklio gamyklinių duomenų lentelė |  |