## Apimčių lentelė
TS priedas Nr. 1
Paslaugų apimčių sąrašas
Įkainio kodas | Buvęs Įkainio kodas | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Vieneto įkainis, EUR be PVM***** | Numatomas kiekis | Viso, EUR be PVM | Pastabos
VAL1 | VAL1 | Vandens šildymo katilo PTVM-100 konvektyvinės dalies sekcijų (gabaritiniai matmenys 6 x 6 m) plovimas* iš išorės nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)). | vnt. |  | 2 | 0
VAL2 | VAL2 | Vandens šildymo katilo KVGM-100 konvektyvinės dalies sekcijų (gabaritiniai matmenys 3 x 6 m) plovimas* iš išorės nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)). | vnt. |  | 2 | 0
VAL3 | VAL3 | Vandens šildymo katilo PTVM-100 šildymo ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)). | m2 |  | 500 | 0
VAL4 | VAL4 | Vandens šildymo katilo KVGM-100 šildymo ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)). | m2 |  | 500 | 0
VAL5 | VAL6 | Vandens šildymo katilo kūryklos ekraninių vamzdžių paviršių sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m2 |  | 2000 | 0
VAL6 | NAUJAS8 | Vandens šildymo katilo kūryklos ekraninių vamzdžių paviršių sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai). | m2 |  | 520 | 0
VAL7 | VAL7 | Vandens šildymo katilo kūryklos apatinės dalies ir konvektyvinės dalies piltuvo sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 15 | 0
VAL8 | VAL8 | Vandens šildymo katilo KVR-7-145 konvektyvinės dalies sekcijų (gabaritiniai matmenys 1,4 x 2,0 m) sausas valymas nuo suodžių pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 90 | 0
VAL9 | VAL9 | Vandens šildymo katilo KVR-7-145 ir "Danstoker" TVBH-F degimo pakūros sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m2 |  | 1200 | 0
VAL10 | NAUJAS9 | Vandens šildymo katilo KVR-7-145 ir "Danstoker" TVBH-F degimo pakūros sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai). | m2 |  | 600 | 0
VAL11 | VAL10 | Vandens šildymo katilo KVR-7-145 ketaus ekonomaizerio blokų (gabaritiniai matmenys 1,3 x 2,5 m) išorinių paviršių sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 90 | 0
VAL12 | NAUJAS5 | Vandens šildymo katilo "Danstoker" TVBH-F dūmvamzdžių D76.1, L=6920mm. vidinių paviršių sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 1430 | 0
VAL13 | NAUJAS6 | Vandens šildymo katilo "Danstoker" TVBH-F dūmvamzdžių D88.9, L=6092mm. vidinių paviršių sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 1840 | 0
VAL14 | NAUJAS7 | Mobilios katilinės vandens šildymo katilų dūmvamzdžių D60, L=2970 mm, 72 vnt. ir kūryklos (kaitravamzdžio) D980, L=2970 mm 1vnt vidinių paviršių sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 4 | 0
VAL15 | VAL11 | Garo katilo BKZ-75-39 kūryklos ekraninių vamzdžių paviršių sausas valymas*** (suodžiai ir kt. nuosėdos). Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m2 |  | 400 | 0
VAL16 | VAL12 | Garo katilo BKZ-75-39 perkaitintuvų, ekonomaizerio vamzdžių paviršių sausas valymas*** (suodžiai ir kt. nuosėdos). Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m2 |  | 1200 | 0
VAL17 | VAL13 | Garo katilo BKZ-75-39 ekonomaizerio blokų (gabaritiniai matmenys 6,6 x 1,7 m) vamzdžių išorinių paviršių plovimas* nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 15 | 0
VAL18 | VAL14 | Garo katilo BKZ-75-39 ekonomaizerio blokų (gabaritiniai matmenys 6,6 x 1,7 m) vamzdžių išorinių paviršių plovimas* nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos). | vnt. |  | 15 | 0
VAL19 | VAL15 | Garo katilo BKZ-75-39 oro šildytuvų vamzdelių vidinių paviršių valymas ir plovimas vamzdelių D40x1,5 (d vid. 37mm), L= 1,5 ÷ 2,3 m. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | vnt. |  | 10000 | 0
VAL20 | VAL16 | Garo katilo BKZ-75-39 oro šildytuvų vamzdelių vidinių paviršių valymas ir plovimas vamzdelių D40x1,5 (d vid. 37mm), L= 1,5 ÷ 2,3 m. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos). | vnt. |  | 10000 | 0
VAL21 | VAL20 | Garo katilo BKZ-75-39 oro šildytuvų vamzdelių vidinių paviršių valymas ir plovimas D42,4x2,6mm, (d vid 37,2mm), L = 2,3m. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos). | vnt. |  | 9000 | 0
VAL22 | NAUJAS2 | Garo katilo BKZ-75-39 kūryklos ekraninių, garo perkaitintuvo vamzdžių išorinių paviršių ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas** nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Plovimo vandenis nupilant į katilinės drenažinius latakus. | m2 |  | 1000 | 0
VAL23 | NAUJAS3 | Garo katilo BKZ-75-39 kūryklos ekraninių, garo perkaitintuvo vamzdžių išorinių paviršių ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių ir kt. nuosėdų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos). | m2 |  | 1000 | 0
VAL24 | VAL23 | Garo katilo BKZ-75-39 dūmtakių, ortakių sausas valymas (suodžiai ir kt. nuosėdos). Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m2 |  | 400 | 0
VAL25 | VAL24 | Garo katilo BKZ-75-39 ardyno ir kūryklos apatinės dalies valymas nuo prikibusių sukietėjusių apnašų ir susilydžiusio smėlio. Atliekų pašalinimas iš kūryklos. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 15 | 0
VAL26 | VAL25 | Garo katilo BKZ-75-39 ardyno (gabaritiniai matmenys 6x6m) ir kūryklos apatinės dalies valymas nuo suodžių ir purių smėlio apnašų. Atliekas sukasant į bunkerius kūryklos apačioje. | m2 |  | 150 | 0
VAL27 | VAL27 | Garo katilo BKZ-75-39 šlapio smėlio pašalinimas iš smėlio kaupimo ir tiekimo įrengimų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 24 (smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių). | m3 |  | 15 | 0
VAL28 | VAL28 | Garo katilo BKZ-75-39 sauso smėlio pašalinimas iš kūryklos, smėlio kaupimo ir tiekimo įrengimų. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 20 | 0
VAL29 | VAL30 | Garo katilo BKZ-75-39 sausų, drėgnų arba sukietėjusių pelenų pašalinimas iš katilo, elektrostatinio filtro, pelenų kaupimo ir transportavimo įrenginių. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 10 01 03 (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai). | m3 |  | 120 | 0
VAL30 | VAL32 | Garo katilo BKZ-75-39 biokuro pašalinimas iš kuro tiekimo ir kt. įrenginių. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 5 | 0
VAL31 | VAL34 | Alyvomis ir tepalais užterštų paviršių valymas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas 13 05 07* – jei šlapias valymas; 13 05 06* – jei sausas valymas. | m2 |  | 15 | 0
VAL32 | VAL35 | Šilumokaičių L-4m vamzdelių dvid-17mm plovimas aukšto slėgio įranga. | vnt. |  | 50 | 0
VAL33 | VAL37 | Mazuto šildytuvų vidinių ir išorinių paviršių plovimas nuo naftos produktų. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo). | m2 |  | 10 | 0
VAL34 | VAL39 | Mazuto šildytuvų PM-40-30 ir PM-10-120 vamzdžių dvid 33mm, L-10000mm vidinių paviršių plovimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo). | vnt. |  | 400 | 0
VAL35 | VAL40 | Vandens valymo filtrų įkrovos mechaninis iškrovimas. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 5 | 0
VAL36 | VAL41 | Vandens valymo filtrų įkrovos mechaninis iškrovimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas 19 09 04 – naudotos aktyvintosios anglys; 19 09 05 – prisotintos arba naudotos jonitinės dervos, 15 02 02* – absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02. | m3 |  | 15 | 0
VAL37 | VAL42 | Cheminio vandens valymo ir kitų filtrų įkrovos mechaninis įkrovimas. | m3 |  | 15 | 0
VAL38 | VAL43 | Technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų dumblo, užteršto sieros rūgšties, natrio šarmų junginiais, ar kitomis cheminėmis medžiagomis surinkimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 13 05 03* (kolektoriaus dumblas). | m3 |  | 7 | 0
VAL39 | VAL44 | Technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų dumblo surinkimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 17 05 06 (išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05). | m3 |  | 300 | 0
VAL40 | VAL45 | Technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų naftos produktais užteršto grunto, dumblo surinkimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodai: 13 05 02* – dumblui; 17 05 03* – gruntui. | m3 |  | 50 | 0
VAL41 | VAL46 | Technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų cheminių reagentų (sieros rūgšties, natrio šarmo, ar kitų medžiagų) technologinių skysčių surinkimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodai: 06 01 01* – sieros rūgščiai; 06 02 04* – natrio šarmui, 06 03 04 (druskų tirpalai, turintys chloridų, fluoridų ir halidų) – polialiuminio chloridui (koguliantas); 16 03 03* (neorganinės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų) – natrio hipochloritui, 02 06 02 (konservantų atliekos) – natrio metabisulfitui ir 06-01-06 (kitos rūgštys) – antiskalantui. Arba bendras atliekos kodas 16 05 06* (laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingu cheminių medžiagų arba jų turinčios) – natrio šarmui, polialiuminio chloridui, natrio hipochloritui, natrio metabisulfitui, bei antiskalantui. | m3 |  | 7 | 0
VAL42 | VAL48 | Technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų naftos produktais užteršto vandens išsiurbimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo). | m3 |  | 100 | 0
VAL43 | VAL50 | Gelžbetoninių, metalinių, plastikinių, stiklaplasčio ir kitokių talpų vidinių ir kt. paviršių užterštų naftos produktais valymas, plovimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo). | m2 |  | 50 | 0
VAL44 | VAL51 | Gelžbetoninių, metalinių, plastikinių, stiklaplasčio ir kitokių talpų vidinių ir kt. paviršių valymas, plovimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 17 05 06 (išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05). | m2 |  | 1000 | 0
VAL45 | VAL52 | Mazuto talpų, kanalų mazuto surinkimas ir pašalinimas. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 50 | 0
VAL46 | VAL53 | Šilumos tinklų papildymo talpų hermetiko AG-41 surinkimas iš rezervuarų ir sukrovimas į laikinas talpyklas. Surinktų atliekų išvežimas į Užsakovo nurodyta vietą. | m3 |  | 20 | 0
VAL47 | VAL54 | Šilumos tinklų papildymo talpų hermetiko AG-41 iškrovimas iš laikinų talpyklų į rezervuarą. | m3 |  | 20 | 0
VAL48 | VAL56 | Metalinių paviršių srautinis valymas metalo šlako abrazyvu. | m2 |  | 10 | 0
VAL49 | VAL57 | Inventorinių ir metalinių pastolių surinkimas ir išardymas iki 6 m aukščio (Vertikalių pastolių apimtis skaičiuojama dauginant aukštį (h) iš pločio (b) ir iš gylio (d), matavimo vienetas – kubinis metras). | m3 |  | 300 | 0
VAL50 | VAL58 | Inventorinių ir metalinių pastolių surinkimas ir išardymas virš 6 m aukščio (Vertikalių pastolių apimtis skaičiuojama dauginant aukštį (h) iš pločio (b) ir iš gylio (d), matavimo vienetas – kubinis metras). | m3 |  | 100 | 0
VAL51 | VAL59 | Susidariusių atliekų išvežimas į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą (iki 3 m3). | Eur/km |  | 5 | 0
VAL52 | VAL60 | Susidariusių atliekų išvežimas į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą (iki 10 m3). | Eur/km |  | 5 | 0
VAL53 | VAL61 | Susidariusių atliekų išvežimas į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą (iki 20 m3). | Eur/km |  | 5 | 0
VAL54 | VAL62 | Vandens šildymo katilų PTVM-100 ir KVGM-100 vamzdžių DN 28-400 vidinių paviršių plovimas nuo nuovirų (katilų vidinių, plaunamų paviršių tūris 30m3). | vnt |  | 1 | 0
VAL55 | NAUJAS4 | Šilumos tinklų kamerų dugne susikaupusio ir suslūgusio grunto, žemės, smėlio surinkimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Atliekos kodas – 17 05 06 (išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05). | m3 |  | 250 | 0
|  |  | Pasiūlymo palyginamoji kaina****, VISO Eur be PVM: |  |  | 0
PASTABOS:
1. Sutarties vykdymo metu taikomas koeficientas, pasiūlyme kainą nurodyti be taikomo koeficiento):
*Vykdant atskirų ekonomaizerio blokų, konvektyvinės dalies sekcijų plovimą iš viršaus, žemiau esančių blokų ir sekcijų plovimo kainai taikomas koeficientas – 0,8.
**Vykdant plovimo darbus, arba skysčių, ar vandens išsiurbimą jį nupilant į greta esančius įrenginius, drenažinius latakus, ar talpyklas kurių nenumatoma pervežti, plovimo ir išsiurbimo kainoms taikomas koeficientas – 0,8.
***Vykdant biokuru kūrenamo garo katilo ekraninių ir perkaitintuvo vamzdžių paviršių valymą, atliekas sukasant į bunkerius kūryklos apačioje, valymo kainai taikomas koeficientas – 0,8.
2. ****Pasiūlymo palyginamoji kaina skirta tik pasiūlymų palyginimui, Perkantysis subjektas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.
3.***** Pasiūlymo kaina be PVM, PVM ir Pasiūlymo kaina su PVM turi būti pateikiama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu, Pirkimo objekto sudedamųjų dalių (vieneto) įkainiai turi būti pateikiami nurodant 2 skaičius po kablelio