## Sheet1
Priedas Nr. 1-1
„Techninė specifikacija ir kainos pasiūlymas“ (Excel formatu)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos prekei nustatyti parametrai | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti konkretų skaičių ar reikšmę, (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių pavadinimas (jei prekė turi pavadinimą) gamintojas (pildo tiekėjas) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM (7*8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gaivinimo manekenas su apšvietimu | Manekenas turi: krūtinės paspaudimų gylio indikacinę šviesą; kraujo cirkuliacijos indikacinę šviesą; gaivinimo kokybės indikacinę šviesą. Manekenas komplektuojamas kartu su 1 papildomu "veidu", 1 papildomu plaučių maišeliu, transportavimo krepšiu, 10 x veido apsaugų. Suderinamas su defibriliatoriumi. Manekeno ilgis: 59 cm. (± 1 cm) Svoris: ne didesnis nei 3,1 kg. Garantija - 2 metai (išskyrus vartojimo reikmenis). |  |  | vnt. | 2 |  | 0
2 | Kūdikio gaivinimo manekenas | Manekenas rodo: ar teisingai atliekamas gaivinimas; suspaudimo gylį; rankų padėtį; ventiliacijos tūrį. Yra: daugkartinės ataskaitų teikimo galimybės; pateikiamas kiekvieno gaivinimo parametro skaitinis įvertinimas ir vaizdinė santrauka; išryškina veiklos rodiklius pagal kiekvieną matuojamą gaivinimo parametrą; pateikiama išsami kiekybinė visų svarbių gaivinimo rodiklių analizė; pateikiama atitinkama informacija apie kiekvieną gaivinimo parametrą; pateikia kiekvieno išmatuoto gaivinimo parametro veiksmingumo analizę. Specifikacijos: Viso kūno: rodomas vizualus kraujo tekėjimas iš širdies į smegenis; krūtinės ląstos suspaudimo gylio ir greičio matavimo jutiklis; krūtinės ląstos judėjimas ir vizualinis grįžtamasis ryšys su ventiliacija; galvos pakreipimas ir smakro pakėlimas kvėpavimo takams atverti; žandikaulio stūmimo manevras; vienkartiniai kvėpavimo takai; šonkauliai, kardinė atauga; spragtelinis garsinis grįžtamasis ryšys; karotidinis pulsas; liežuvis. Matmenys: dydis ne mažesinis nei 550 mm (± 10 mm), svoris: ne didesnis nei 1.72 kg. (be baterijų). |  |  | vnt. | 1 |  | 0
3 | Vaiko atspringdinimo manekenas torso modelis | Natūralaus dydžio torso modelis suteikia galimybę praktikoje atlikti pilvo/krūtinės suspaudimo iš galo procedūras (Heimlich manevrą) ir burnos išvalymą, siekiant atlaisvinti užblokuotus kvėpavimo takus. Kai atliktos tinkamos procedūros, manekenas išstumia obstrukciją sukėlusį objektą. Modelis pagamintas iš tvirtos vinilo medžiagos, suteikiančios realumo įspūdį. Manekenas pasižymi anatominiais orientyrais, pavyzdžiui, krūtinės ląsta, kardiniu procesu, kaklo linkiais. Komplekte su modeliu: užspringimo objektai, marškinėliai ir minkštas transportavimo krepšys. |  |  | vnt. | 2 |  | 0
4 | Springstančio kūdikio modelis | Į ryklės ertmę įdėjus obstrukcijos objektą, užkemšama gerklė, tuomet reikia atlikti reikiamus manevrus tam objektui pašalinti. Kai tinkama rankų pozicija su pakankama jėga, objektas išstumiamas iš burnos. Komplekte 2 užspringimo objektai, rūbeliai ir transportavimo krepšys. Dydis: 71 x 43 x 25 cm. (± 1 cm); svoris: ne daugiau kaip 3,6 kg. |  |  | vnt | 1 |  | 0
5 | Kaklo įtvaras (reguliuojamas) | Įtvaras yra skirtas kaklo imobilizacijai suaugusiems. Su integruotu velkro užsegimu. Reguliuojamo dydžio (4 reguliavimo pozicijos). Matomas spalvinis žymėjimas nustačius įtvaro dydį. Pasirinktas dydis užfiksuojamas dviem įspaudžiamom plokštelėm, kurios garantuoja stabilumą. Pritaikymo (koregavimo) grioveliai simetriškam dydžio sureguliavimui. Su specialiomis išpjovomis/ertmėmis, įgalinančiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti tracheostominį vamzdelį. Pralaidus rentgeno spinduliams, tinkamas naudoti atliekant magnetinio rezonanso tyrimą bei kompiuterinę tomografiją. Vidinė įtvaro pusė padengta porolonu (nusegamas). |  |  | vnt. | 10 |  | 0
6 | Pilno kūno kūdikio manekenas PALS | Manekenas skirtas mokyti ir tobulinti naujagimio gaivinimo ir priežiūros įgūdžius (CPR) 1. Apčiuopiamas ir vizualiniai orientyrai. 2. Pilnai judantys galva, kaklas, žandikauliai. 3. Kvėpavimo takų valdymas. 4. Realistinės anatomijos burna, liežuvis, burnos ryklė, gerklos, antgerklis, balso stygos, trachėja, stemplė. 5. Burnos intubacija. 6. Išsiurbimo galimybė. Slėginė sistema leidžia išsiurbti skysčius. 7. Bambos prieiga: galimybė mokyti bambos virkštelės kateterizavimo įgūdžius, perpilti skysčius. 8. Injekcijos į ranką ir koją. 9. Realaus dydžio kūdikio venos. 10. Realistinis grįžtamasis ryšys iš slėginės sistemos. 11. Kaulų infuzija: apčiuopiamos girnelės, blauzdikauliai ir blauzdikaulio gumburas. Komplekte transportavimo krepšys. Išmatavimai: 63.5 x 46 x 20 cm. (± 1 cm); svoris: ne daugiau kaip 10.4 kg.; |  |  | vnt | 1 |  | 0
7 | Nukentėjusiojo gabenimo lenta su galvos imobilizatoriumi | Komplektuojama su 3 užsegamais diržais paciento imobilizavimui, laidūs rentgeno spinduliams, plaunami ir dezinfekuojami, 183 x 45 x 5 (aukštis) cm. (± 2 cm.), svoris: ne daugiau kaip 9 kg., maksimali apkrova: ne mažiau kaip 200 kg., taip pat komplekte - galvos imobilizatorius (universalus, tinkantis bet kokiems neštuvams) |  |  | vnt. | 1 |  | 0
8 | Kojos muliažas kraujavimo valdymui | Medicininių įgūdžių treniruoklis, skirtas apatinių galūnių kraujavimo kontrolei su itin tikroviška žaizdų ir kraujavimo simuliacija. Galima mokytis: galūnės turniketo uždėjimo, dvigubo turniketo uždėjimo, žaizdos dezifekavimo, hemostazinių priemonių taikymo, krentančio kelio metodo. Techninės savybės: imituoja suaugusio vyro koją su kelio srities amputacija ir tikroviška išorine anatomija; oda pagaminta iš aukštos kokybės SKINlike™ tvirto silikono, imituojančio žmogaus odos ir audinių haptiką; turi kaulinius orientyrus ir apčiuopiamą pažeistą kraujagyslę; tiesioginis grįžtamasis ryšys: kraujavimas sustos (mechaninis kraujagyslių užkimšimas), kai turniketas bus tinkamai uždėtas (uždėtas ir uždarytas); žarną galima uždėti "aukštai ir tvirtai" arba 5- 8 cm (2"-3") virš žaizdos; kiekviena žaizda gali būti uždengta specialiu dangteliu, kad būtų galima sukurti modulinius sužalojimų scenarijus; kiekviena žaizda gali kraujuoti savarankiškai; sukurta naudoti lauke: tvirta konstrukcija, nereikia baterijų ar išorinio maitinimo; lengvai valomas ir transportuojamas krepšyje (pridedamas). Kraujavimo sistema: saugus kraujo rezervuaras (2 litrai) su rankine kraujo siurblio sistema, imituojančia veninį arba arterinį pulsuojantį kraujavimą; žaizdos sutvarstymo metu kraujas į rezervuarą nesugrįžta, todėl imitavimas nenutrūksta; sudėtyje yra 250 ml dirbtinio kraujo koncentrato, skirto 2 litrams kraujo paruošti. Turinys: traumuota koja su 3 skirtingomis trauminėmis žaizdomis, šviesi arba tamsi oda; 2 vnt., žaizdų dangteliai; rankinė kraujo siurblio sistema; nešiojimo krepšys; smėlio maišelis; 2 litrų kraujo rezervuaras; dirbtinio kraujo koncentratas 250 ml. Svoris: ne daugiau 5.1 kg.; matmenys: 91 x 10 x 9 cm. (± 1 cm.) |  |  | vnt. | 1 |  | 0
9 | Užspringimo (atspringdinimo) liemenė, vaikiška | Vaikiško dydžio atspringdinimo liemenė skirta naudoti 5 - 12 metų vaikams. Pateikiamas su paminkštinimu nugaroje (tarpumentės manevrui), su imituojama pūsle priekyje (Heimlicho manevrui). |  |  | vnt. | 1 |  | 0
10 | Didaktinis lankstus stuburo modelis | 5 skirtingos stuburo dalys nudažytos skirtingomis spalvomis: 7 kaklo slanksteliai; 12 krūtinės ląstos slankstelių; 5 juosmens slanksteliai; kryžkaulis; stuburkaulis. Stuburas vaizduojamas su pakaušinės plokštelės dalimi, visu dubeniu (vyrišku), L3-L4 disko išvarža, išeinančiais stuburo nervais, kakline stuburo arterija. Aukštis 74 cm. (± 1 cm.) Svoris ne didesnis nei 1,9 kg. |  |  | vnt. | 1 |  | 0
11 | Stuburo ir skeleto modelių stovas, 3 dalys | Naujas, pasaulinio masto, unikalus stuburo ir skeleto stovas! Stovą galima pastatyti ant grindų ar pritvirtinti prie sienos. Pagamintas iš nikeliu padengto plieno. Puikiai tinka „3B Scientific” stuburo ir kabantiems skeletų modeliams! Svoris ne didesnis nei 0, 85 kg. |  |  | vnt. | 1 |  | 0
12 | Akies modelis (padidintas 5 kartus), 6 dalys | Nuimamos dalys: viršutinė odenos pusė su ragena ir akies raumeniu; abi gyslainės pusės su rainele ir tinklaine; lęšiai; stiklakūnis; modelis sumontuotas ant stovo. Matmenys: 13 x 14 x 21 cm. (± 1 cm.); svoris ne didesnis nei 0, 74 kg. |  |  | vnt. | 1 |  | 0
13 | Klasikinis žmogaus kaukolės modelis su smegenimis, 8 dalys | Mediciniškai tikslus kaukolės modelis parodantis įtrūkimus, kanalus, ataugas, siūles ir kt. su 5 smegenų dalimis: kairė smegenų pusė demonstruoja kaktinę ir momeninę, smilkininę ir pakaušinę skiltis, smegenų kamieną, smegenėles. Smegenų dalys sujungiamos magnetais. Kaukolės modelį galima išardyti į 3 dalis: Kaukolės viršus. Pagrindas. Apatinis žandikaulis. |  |  | vnt. | 1 |  | 0
14 | Ausies modelis (pastatomas; padidintas 1, 5 karto) | Ekonomiškas ausies modelis. Reprezentuoja vidinės, išorinės ir vidurinės ausies anatomiją. Ant stovo. Matmenys: 14 x 10 x 14,7 cm. (± 1 cm.), svoris: ne didesnis nei 0, 35 kg. |  |  | vnt. | 1 |  | 0
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM | [6 empty] | 0
| PVM mokestis | [6 empty] | 0
|  | Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM | [5 empty] | 0
Pastabos: a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio; b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);