Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu įsigyja girliandas (toliau – Prekės).  Pirkimo objektas apima Prekių pristatymą ir garantinį aptarnavimą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Minimalūs reikalavimai dekoracijai „Girliandos“

- Pirkimu įsigyjama dekoracija „Girliandos“, kurios skirtos medžių, esančių skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės ir Prisikėlimo a., papuošimui.

- Girliandos komplektuojamos su pajungimo laidais (preliminarus skaičius: šakotuvas (1 įėjimas, 5 išėjimai) – 30 vnt., jungiamasis kabelis – 30 vnt.). Laidų poreikis skaičiuojamas vertinant  vieno medžio papuošimui sunaudojamas dekoracijų skaičius – 15 vnt. (arba apie 300 m.).

- Dekoracija turi būti su šiltai baltos – šaltai baltos spalvos pakeitimo galimybe, t.y. Perkančiajai organizacijai pasirinkus lemputės šviečia arba šiltai baltai, arba šaltai baltai.

- Lemputės šviesos šaltinis LED diodas.

- Dekoracijos galingumas ne didesnis kaip 3 W dekoracijos vienam metrui.

- Vienos lemputės dydis – ne didesnis kaip 1 cm.

- Lemputė atitinka apsaugos nuo aplinkos poveikio (dulkių, lietaus) indeksą ne žemesnį kaip IP44.

- Lemputės išgaunamos spalvos temperatūra šaltai baltai spalvai - ne mažesnė kaip 6000 K ir ne didesnė kaip 8000 K, šiltai baltai spalvai - ne mažesnė kaip 2700 K ir ne didesnė kaip 3200 K.

- Dekoracijoje ne mažiau kaip 6 vnt. lempučių dekoracijos metrui.

- Dekoracijos laidas juodos ar tamsiai žalios spalvos.

- Įsigyjamas kiekis – 450 vnt. (arba 9000 metrų).

III SKYRIUS
           GARANTIJA

Pirkimo objektui (šioje pastraipoje toliau – Prekė) taikoma Tiekėjo suteikiama Prekės kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

IV SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms Prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar Prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

V SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, nenaudotos, mechaniškai nepažeistos.

VI SKYRIUS

KAINODARA

Sutartyje taikoma kainodaros taisyklė: fiksuotos kainos, kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 17.2 punkte.