Objektas „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 1 šiaurinės dalies (256,99 m) ir krantinės Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėdoje, paprastasis remontas“

Krantinės Nr. 2 švartavimo įrangos demontavimo ir  įrengimo darbų kiekių ir kainų žiniaraštis

| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, EUR | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Naujų atmušimo įrenginių su dviem kūginiais elementais užsakymas ir CIF pristatymas į statybvietę |  | Iš viso: |  |  |
| 1.1. | Atmušų su dviem kūginiais elementais, slydimo plokštėmis 3,6x5,0 m bei tvirtinimo elementais užsakymas (E ≥ 1330 kNm, R ≤ 2280 kN) | vnt. | 7 |  |  |
| 2. | Švartavimo įrangos demontavimo ir montavimo statybos darbai |  | Iš viso: |  |  |
| 2.1. | Cilindrinių (1,0x1,5 m) esamų atmušų išmontavimas ir išvežimas į Statytojo nurodytą vietą iki 25 km atstumu | vnt t | 4 4,07 |  |  |
| 2.2. | Esamų atmušų SCN 1050 E3.1 išmontavimas ir išvežimas į Statytojo nurodytą vietą iki 25 km atstumu | vnt. | 11 |  |  |
| 2.2.1. | - Inkarinių varžtų (M36) nupjovimas | vnt. | 88 |  |  |
| 2.2.2. | - Guminiai kūginiai cilindrai | vnt. t | 11 15 |  |  |
| 2.2.3. | - Frontalinės plokštės (2.0x2.5 m) | vnt. t | 11 22 |  |  |
| 2.3. | Atmušų su dviem kūginiais elementais ir slydimo plokštėmis 3,6x5,0 m (E ≥ 1330 kNm R ≤ 2280 kN ) bei palaikančiomis grandinėmis, inkariniais varžtais ir cheminiais inkarais sumontavimas: | kompl. | 7 |  |  |
| 2.3.1. | - kiaurymių (L=350 mm, Ø40) gręžimas atmušoms (inkarinis varžtas M36) | vnt. m | 56 19,6 |  |  |
| 2.3.3. | - kiaurymių (L=600 mm Ø50) gręžimas grandinių laikikliams (inkarinis varžtas M42) | vnt. m | 168 100,8 |  |  |
| Iš viso pagal žiniaraštį 1–2: |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21 %: |  |  |  |  |  |
| Iš viso pagal žiniaraštį 1–2 su pridėtinės vertės mokesčiu 21 %: |  |  |  |  |  |

Pastaba:

1.	Atmušų ardymo ir montavimo darbai atliekami nuo vandens - plaukiojančio krano pagalba.

2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktas trumpas, bendrojo pobūdžio darbų ir medžiagų aprašymas. Detalesnis aprašymas pateiktas techninėse specifikacijose ir aiškinamajame rašte.  Dalyvaudamas viešojo pirkimo konkurse, rangovas turi įsivertinti:

-	 nuolatinius darbus ir su jais susijusias išlaidas;

-	 įrenginius, įskaitant jų remontą;

-	 transportavimo išlaidas, statybai naudojamų medžiagų kiekį (žiniaraščiuose pateiktas sutankintų medžiagų tūris);

-	 laikinuosius darbus ir priemones jiems vykdyti;

-	sandėliavimo, paklojimo, sumontavimo, bandymo ir įrengimo kaštus;

-	visas susijusias išlaidas.