## Lapas1
Pirkimas: Mažavertis inventorius
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjų pasiūlymai
1 | Kulno/alkūnės apsauga
1.1 | Kulno/alkūnės apsauga | pora | 53
1.1.1 | Kulno/alkūnės apsauga
1.1.2 | Skirta pragulų prevencijai
1.1.3 | Išorinė pusė yra nailonas, vidinė - 100% medvilnė, užpildyta silikonu arba pagaminta iš lygiaverčių medžiagų
1.1.4 | Pralaidi orui
1.1.5 | Apimtis reguliuojama lipniomis juostelėmis arba fiksuojamos plastikinėmis užspaudžiamomis sagtimis
1.1.6 | Galima skalbti ne žemesnėje nei 30° C temperatūros vandenyje
2 | Kulnų pagalvėlės pragulų profilaktikai
2.1 | Kulnų pagalvėlės pragulų profilaktikai | pora | 52
2.1.1 | Užpildyta silikoniniu geliu arba lygiaverčiu geliu. Gelio užpildas neišteka.
2.1.2 | Kulnų taurelės nesiraukšlėja, išorinė plėvelė neatlimpa nuo gelio užpildo ir nesisluoksniuoja
2.1.3 | Taurelės nesusispaudžia - panaudojus grįžta į pirminę padėtį
2.1.4 | Dydis universalus, apimtis reguliuojama ne mažiau dvejomis velcro juostelėmis
2.1.5 | Sudėtyje nėra latekso – nedirgina odos. Pralaidžios rentgeno spinduliams. Atsparios karščiui ir šalčiui.
3 | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms
3.1 | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms | vnt. | 44
3.1.1 | Dydis 60 cm x 60 cm (± 1cm)
3.1.2 | Pagaminta iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas.
3.1.3 | Užvalkalas pasiūtas iš medvilninio (išorinis sluoksnis) ir poliuretano ar kitos drėgmės nepraleidžiančios medžiagos (vidinis sluoksnis).
3.1.4 | Apsauginis užvalkalas skirtas apsaugoti pagalvę nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo
3.1.5 | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
3.1.6 | Užvalkalas su užtrauktuku
3.1.7 | Galima skalbti ne žemesnėj kaip 40 °C temperatūroje
4 | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms
4.1 | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms | vnt. | 205
4.1.1 | Pagaminta iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas
4.1.2 | Užvalkalas pasiūtas iš medvilninio (išorinis sluoksnis) ir poliuretano ar kitos drėgmės nepraleidžiančios medžiagos (vidinis sluoksnis).
4.1.3 | Apsauginis užvalkalas skirtas apsaugoti pagalvę nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo.
4.1.4 | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
4.1.5 | Užvalkalas su užtrauktuku
4.1.6 | Galima skalbti ne žemesnėj kaip 40 °C temperatūroje
4.1.7 | Dydis 70 cm x 70 cm (± 1cm)
5 | Apsauginiai antklodžių užvalkalai su užtrauktuku
5.1 | Apsauginiai antklodžių užvalkalai su užtrauktuku | vnt. | 114
5.1.1 | Pagamintas iš sintetinio audinio
5.1.2 | 140cm x 200cm (±1cm) cm dydžio
5.1.3 | Pagamintas iš audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas
5.1.4 | Atlaiko iki 100 skalbimų
5.1.5 | Užvalkalas gali būti pasiūtas iš frotinio audinio (medvilnės ne mažiau 80%) ar iš sintetinio audinio, padengto poliuretano plėvele arba lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
5.1.6 | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
5.1.7 | Užvalkalas su užtrauktuku
5.1.8 | Skalbiamas 90°C (±5°C) temperatūroje
5.1.9 | Džiovinamas 70°C (±5°C) temperatūroje
6 | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku
6.1 | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku | vnt. | 107
6.1.1. | 90cm x 200cm x 20 cm (± 0,5cm)
6.1.2 | Iš sintetinio audinio
6.1.3 | Su užtrauktuku
6.1.4 | Pagamintas iš audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, lengvai valomas ir skalbiamas
6.1.5 | Atlaiko iki 100 skalbimų
6.1.6 | Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio
6.1.7 | Padengta poliuretano plėvele ar lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
6.1.8 | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
6.1.9 | Skalbiamas 90°C (±5°C) temperatūroje
7 | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku
7.1 | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku | vnt. | 15
7.1.1 | Apsauginis užvalkalas, skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo.
7.1.2 | Pagaminta iš sintetinio audinio dengto poliuretano plėvele ar lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
7.1.3 | Pralaidus orui, antialerginis
7.14 | Užvalkalas su užtrauktuku (per dvi čiužinio kraštines)
7.1.5 | Skalbiama 90⁰C ± 2ºC temperatūroje, džiovinama iki 70⁰C temperatūroje
7.1.6 | Išmatavimai: 90 x 200 x 14 (±1cm)
8 | Skysčiams nepralaidžios paklodės su guma
8.1 | Skysčiams nepralaidžios paklodės su guma | vnt. | 125
8.1.1 | Išmatavimai 90cm x 200cm x 14 cm (±1cm)
8.1.2 | Paklodė pasiūta iš audinio, kurio sudėtyje ne mažiau nei 80% medvilnės, padengto poliuretano plėvele ar lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
8.1.3 | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms.
8.1.4 | Paklodės apvadas guma
8.1.5 | Skalbiama 90ºC (±5°C) temperatūroje
8.1.6 | Džiovinama 70ºC (±5°C) temperatūroje
9 | Apsauginė paklodė kušetei su guma
9.1 | Apsauginė paklodė kušetei su guma | vnt. | 64
9.1.1 | 90cm x 190 - 200cm (±1cm) cm dydžio
9.1.2 | Viena audinio pusė pagaminta iš vinilo, kita iš poliesterio ar lygiaverčių medžiagų
9.1.3 | Paklodės apvadas guma
9.1.4 | Skysčiams nepralaidus, bet pralaidus orui
9.1.5 | Antibakterinis paviršius neleidžia atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms
9.1.6 | Skalbiamas 95° C (±5°C) temperatūroje
9.1.7 | Atsparus dezinfekcijai
9.1.8 | Sterilizuojamas 120°C (±5°C)
9.1.9 | Džiovinamas džiovyklėje 70° C (±5°C) temperatūroje
10 | Daugkartiniai absorbuojantys paklotai skirti čiužinio apsaugai
10.1 | Daugkartiniai absorbuojantys paklotai skirti čiužinio apsaugai | vnt. | 290
10.1.1 | Nepralaidus skysčiams, bet pralaidus orui
10.1.2 | Ne mažiau 3 sluoksnių
10.1.3 | Vidurinis sluoksnis absorbuojantis
10.1.4 | Apatinis sluoksnis skysčiams nelaidus
10.1.5 | Pakloto ilgis 85 (±5) cm
10.1.6 | Pakloto plotis 90 (±5) cm
10.1.7 | Apsauginiai kraštai skirti pakišti po čiužiniu, plotis ne mažiau 45 (±5) cm.
10.1.8 | Sugėrimas ne mažiau 2000 (±50) ml
10.1.9 | Skalbiama ne žemesnėje kaip 95°C temperatūroje
11 | Vystymo paklotas
11.1 | Vystymo paklotas | vnt. | 16
11.1.1 | 70 cm x 50 cm (±10cm)
11.1.2 | Pagamintas iš valomos, plaunamos medžiagos
12 | Kraujo paėmimo pagalvėlė
12.1 | Kraujo paėmimo pagalvėlė | vnt. | 69
12.1.1. | Kraujo paėmimo pagalvėlė pagaminta iš elastinio putų poliuretano ir apvilkta medicinine dirbtine oda
12.1.2 | Užvalkalas yra su užtrauktuku, nuimamas, atsparus valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
12.1.3 | Dydis 30cm x 15cm (±2cm), aukštis 7,5-10 cm
13 | Apsauginės-fiksavimo pirštinės
13.1 | Apsauginės-fiksavimo pirštinės | pora | 235
13.1.1 | Apsaugo pacientą nuo susižalojimų
13.1.2 | Turi papildomus dirželius šonuose, todėl galima tvirtinti prie lovos kraštų
13.1.3 | Paminkštintos antibakterine ir antialergine medžiaga, pralaidžia orui.
13.1.4 | Pirštinėje ranka yra matoma per tinklinę medžiagą
13.1.5 | Dydis universalus arba galimybė pasirinkti M, L dydį
13.1.6 | Skalbiama ne žemesnėje nei 30°C temperatūroje
14 | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta
14.1 | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta | vnt. | 13
14.1.1. | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta
14.1.2 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto.
14.1.3 | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. Sagų tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, kas užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina išplyšimo riziką.
14.1.4 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba
14.1.5 | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, ne mažiau 3 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
14.1.6 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje.
14.1.7 | Bus perkama M ir L dydžio pagal poreikį
15 | Fiksaciniai diržai rankoms
15.1 | Fiksaciniai diržai rankoms | pora | 40
15.1.1. | Fiksasiniai diržai rankoms
15.1.2 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta
15.1.3 | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
15.1.4 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba ir lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose
15.1.5 | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
15.1.6 | Komplektacija: 2 rankų fiksacijos diržai, ne mažiau 4 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
15.1.7 | Rankų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
15.1.8 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje
15.1.9 | Reikalingi M, L dydžiai pagal poreikį
16 | Fiksaciniai diržai kojoms
16.1 | Fiksaciniai diržai kojoms | pora | 33
16.1.1 | Fikcaciniai diržai kojoms
16.1.2 | Kojų sutvirtinimo juostos turi specialią prie lovos fiksuojamą juostą
16.1.3 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
16.1.4 | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
16.1.5 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba ir lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.
16.1.6 | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
16.1.7 | Komplektacija: 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, ne mažiau 4 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
16.1.8 | Kojų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm
16.1.9 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje.
16.1.10 | Dydis M, L bus perkamas pagal poreikį
17 | Fiksacinių diržų rinkinys
17.1 | Fiksacinių diržų rinkinys | vnt. | 5
17.1.1 | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
17.1.2 | Diržų susegimo vietos sustiprintos specialia vidine juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
17.1.3 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.
17.1.4 | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį. Diržų angos sunumeruotos.
17.1.5 | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, 1 viršutinę krūtinės dalį fiksuojantys diržai, 2 rankų fiksacijos diržai, 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, ne mažiau 16 magnetinių sagų, ne mažiau 4 magnetiniai raktai.
17.1.6 | Juosmenį fiksuojančio diržo plotis ne mažiau 18 cm, liemens apimtis 95-135 cm. Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį
17.1.7 | Kojų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm, diržų apimtis 24-28 cm. Kojų diržai papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.
17.1.8 | Viršutinę krūtinės dalį fiksuojančio diržo apimtis 70-126 cm
17.1.9 | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje
18 | Galūnių palaikomasis diržas
18.1 | Galūnių palaikomasis diržas
18.1.1 | Diržas su metaliniu arba plastikiniu žiedu, M dydžio | vnt. | 5
18.1.2 | Tvirtinamas lipduku ir stipria poliesterio juosta
18.1.3 | Juosta persiveria per D formos metalo arba plastikinį žiedą
18.1.4 | Skalbiamas ne žemesnėje kaip 40°C temperatūroje
19 | Galūnių palaikomasis diržas
19.1 | Galūnių palaikomasis diržas
19.1.1 | Diržas su metaliniu arba plastikiniu žiedu, L dydžio | vnt. | 7
19.1.2 | Tvirtinamas lipduku ir stipria poliesterio juosta
19.1.3 | Juosta persiveria per D formos metalo arba plastikinį žiedą
19.1.4 | Skalbiamas ne žemesnėje nei 40°C temperatūroje
20 | Juosmens tvirtinimo diržas
20.1 | Juosmens tvirtinimo diržas | vnt. | 12
20.1.1 | Skirtas fiksuoti pacientą prie lovos, bet leidžia pacientui pasisukti į abi puses, dalinai atsikelti ir atsisėsti lovoje.
20.1.2 | Šoninės apatinės juostos tvirtinamos prie lovos rėmų, viršutinė dalis sutvirtinama apie juosmenį.
20.1.3 | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba
20.1.4 | Liemens apimtis - 100-140cm
20.1.5 | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, 3 magnetinės sagos, 1- 2 magnetiniai raktai.
20.1.6 | Skalbiama 90⁰C (±5°C) temperatūroje
20.1.7 | Džiovinama elektriniu džiovintuvu 45-50⁰C temperatūroje.
21 | Liemenė su dubens diržu
21.1 | Liemenė su dubens diržu | vnt. | 21
21.1.1 | Liemenė su dubens diržu ir magnetiniu užraktu pacientų prilaikymui
21.1.2 | L dydžio
21.1.3 | Tvirtinasi nugarinėje vežimėlio ar kėdės dalyje reguliuojamo ilgio diržų pagalba, susegamų magnetiniais užraktais
21.1.4 | Komplekte magnetinė saga su raktu
21.1.5 | Viršutinė gaminių dalis pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos
21.1.6 | Vidinė dalis iš orui laidaus audinio
22 | Liemenė su dubens diržu
22.1 | Liemenė su dubens diržu | vnt | 18
22.1.1 | Liemenė su dubens diržu pacientų prilaikymui
22.1.2 | L dyžio
22.1.3 | Su lipduku arba plastmasine sagtimi
22.1.4 | Pagaminta iš poliesterio/ medvilnės medžiagos
22.1.5 | Viršutinis sluoksnis padengtas medžiaga nepralaidžia vandeniui
22.1.6 | Skirta 120-175 cm liemens apimčiai
22.1.7 | Skalbiama ne mažesnėje nei 40ºC
23 | Pakėlimo diržas
23.1 | Pakėlimo diržas | vnt. | 3
23.1.1 | Diržas skirtas pakelti pacientą nuo kėdės/vežimėlio, pakelti aukštyn lovoje, bei padėti atsikelti iš lovos
23.1.2 | Diržo galuose ne mažiau kaip po dvi rankenas
23.1.3 | Vidinė diržo dalis pagaminta iš nailono ar poliesterio
23.1.4 | Diržo išmatavimai: ilgis 60 cm (±1cm), plotis 20 cm (±1cm)
23.1.5 | Maksimali apkrova 150 kg (±1kg)
23.1.6 | Skalbiamas ne mažesnėje nei 70ºC temperatūroje, džiovinamas elektriniu džiovintuvu 45 – 50ºC temperatūroje
24 | Diržas statymui
24.1 | Diržas statymui | vnt | 4
24.1.1 | Skirtas pacientams, kuriems reikia nedidelės pagalbos stojantis, persėdant nuo vieno paviršiaus ant kito, vaikštant.
24.1.2 | Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos, užsegamas sagtimi, su rankenomis įsikibti.
24.1.3 | Rankenos horizontalios ir vertikalios, išdėstytos per visą diržo ilgį
24.1.4 | Rankenų skaičius 11 (±1)
24.1.5 | Bendras ilgis 140 cm(±5cm)
24.1.6 | Maksimali apkrova 200 kg (±5kg)
25 | Gliukometras
25.1 | Gliukometras | vnt. | 14
25.1.1 | Automatinis pranešimas esant per mažam kraujo kiekiui
25.1.2 | Rezultatų žymėjimas „Prieš valgį“ ar „Po valgio“
25.1.3 | Automatinis kodavimas, mėginio tūris ne daugiau 0,75 μL kraujyje.
25.1.4 | Rinkinį sudaro: matuoklis, 5-10 testų juostelių, ne mažiau 10 adatėlių, piršto dūriklis
25.2 | Diagnostinės juostelės | pak | 28
25.2.1 | Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti
25.2.2 | Turi tikti šioje pirkimo dalyje perkamam aparatui
25.2.3 | Pakuotėje ne mažiau 50 juostelių
26 | Mechaninis kraujospūdžio matuoklis
26.1. | Mechaninis kraujospūdžio matuoklis | vnt. | 21
26.1.1 | Su pirmine metrologine patikra
26.1.2 | Manžetė 22 cm - 42 cm dydžio žąstui arba 2 manžetės (viena manžetė 22-32cm, antra manžetė 33-41 cm)
26.1.3 | Manžetė su lipnia fiksuojama dalimi
26.1.4 | Galima matavimų paklaida ne daugiau +/- 3mmHg
26.1.5 | Matavimo diapazonas 0-300mmHg
27 | Elektroninis arterinio kraujospūdžio matuoklis su vaikiška manžete
27.1 | Elektroninis arterinio kraujospūdžio matuoklis su vaikiška manžete | vnt. | 5
27.1.1 | Vaikiška manžetė 16-24 cm apimties žąstui
27.1.2 | Ekrane matomas sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas, bei širdies susitraukimų dažnis
27.1.3 | Ne mažiau 15 paskutinių matavimų atmintis
27.1.4 | Nereguliaraus pulso indikatorius
27.1.5 | Su pirmine metrologine patikra
28 | Stetofonendoskopas
28.1 | Stetofonendoskopas | vnt. | 29
28.1.1 | Skirtas suaugusių auskultavimui
28.1.2 | Galvutė iš plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su jautria 44 mm (± 2mm) diametro membrana, o kitoje su varpelio formos galvute
28.1.3 | Bendras stetofonendoskopas ilgis 74 cm (±2cm), svoris 97 g (±5g)
28.1.4 | Su lanksčia “Y” formos jungiamąja žarnele be latekso
28.1.5 | Komplekte: 1 pora ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin jautri membrana
29 | Belaidis inhaliatorius
29.1 | Belaidis inhaliatorius | vnt. | 11
29.1.1 | Reguliuojamas inhaliacijos greitis
29.1.2 | Galima naudoti vienu mygtuko paspaudimu
29.1.3 | Komplekte yra vaikams ir suaugusiesiems skirtos kaukės, kandiklis, krepšelis prietaisui įdėti.
29.1.4 | Baterija kraunama USB kabeliu, kuris turi būti komplekte
30 | Inhaliatorių įkvėpimo tarpinės
30.1 | Inhaliatorių įkvėpimo tarpinės | vnt. | 10
30.1.1 | Skirta inhaliuoti vaistus suaugusiems
30.1.2 | Tarpinė, pagaminta iš plastiko
30.1.3 | Universali – tinka visiems dozatoriams.
31 | Diagnostinis šviestuvėlis
31.1 | Diagnostinis šviestuvėlis | vnt. | 31
31.1.1 | LED lemputė su baltos spalvos šviesele
31.1.2 | Veikia nuo keičiamų elementų (2 x AAA tipo)
31.1.3 | Su įjungimo/išjungimo mygtuku iš galo
31.1.4 | Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenėlės
32 | Daugkartinis indas deguonies drėkintuvui
32.1 | Daugkartinis indas deguonies drėkintuvui | vnt. | 73
32.1.1 | Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos
32.1.2 | Buteliuko tūris ≥ 250 ml
32.1.3 | Buteliuką galima dezinfekuoti ir autoklavuoti ne mažiau kaip 134° temperatūroje
32.1.4 | Aiškiai pažymėtos min ir max skysčio įpylimo vietos
32.1.5 | Jungtis suderinama su srauto matuokliu RTM3
33 | Laikiklis šlapimo indui (antelei)
33.1 | Laikiklis šlapimo indui (antelei) | vnt. | 55
33.1.1 | Laikiklis ovalios formos, dydis: 14 x 14 x 23 cm (±1cm) (kartu su antelės laikiklio pakabinimo rankena)
33.1.2 | Pagamintas iš vinilu dengtos metalo vielos.
33.1.3 | Tinka visiems standartiniams šlapimo indams (antelėms) su ir be rankenos
34 | Kvėpavimo sistemos laikikliai
34.1 | Kvėpavimo sistemos laikikliai | vnt. | 7
34.1.1 | Daugkartinio naudojimo
34.1.2 | Valomas ir dezinfekuojamas spiritinėmis, bei kitomis hipoalerginėmis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis
34.1.3 | Gaminio sudėtyje nėra latekso
34.1.4 | Pagamintas iš plastiko
34.1.5 | Svoris ne daugiau 0,5 kg
34.1.6 | Lankstus, fiksuojamas norimoje padėtyje
34.1.7 | Kontūro stovas pritaikytas gofruotiems ir lygiasieniams skirtingų diametrų vamzdžiams laikyti - 15, 22 mm
34.1.8 | Kontūro stovo konstrukcija leidžia fiksuoti kontūrą (lanksčioji dalis iki 50 cm ilgio)
34.1.9 | Supakuota ne daugiau po 1vnt pakuotėje
35 | Dvigubas kateterių laikiklis su adapteriu
35.1 | Dvigubas kateterių laikiklis su adapteriu | vnt. | 1
35.1.1 | Ilgis 40cm (±2 cm)
35.1.2 | Su adapteriu
35.1.3 | Skirta kateterių vamzdeliams
35.1.4 | Su žiedu fiksavimui vieliniame kolbos laikiklyje
36 | Stoveliai mėgintuvėliams
36.1 | Stoveliai mėgintuvėliams | vnt. | 69
36.1.1 | Pagamintas iš plastiko arba metalo
36.1.2 | Stoveliai vakuuminiams mėgintuvėliams, kurių išmatavimai 13x75mm. Galimybė sutalpinti 50-90 vakuuminių mėgintuvėlių
36.1.3 | Autoklavuojamas
37 | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė
37.1 | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė | vnt. | 27
37.1.1. | Matmenys 24cm x 17 cm x 15,5cm (±10mm)
37.1.2 | Vientisa be jungimo siūlių
37.1.3 | Uždaroma pilnai nuimamu dangčiu be vyrių, dangtis užspaudžiamas ne mažiau nei 4 vnt nerūdijančio plieno arba medicinio metalo kabliais
37.1.4 | Su rankena transportavimui
37.1.5 | Pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos
37.1.6 | Be latekso
37.1.7 | Galima autoklavuoti ne mažesnėje nei 121ºC temperatūroje
37.1.8 | Galimas valymas dezinfekcinėmis medžiagomis
37.1.9 | Svoris 700g (±50g)
37.1.10 | Talpa ne mažiau nei 60 vnt. 13 mm skersmens mėgintuvėlių arba 40 vnt. 16 mm skersmens mėgintuvėlių
37.1.11 | Izoterminis įdėklas, išlaikantis tempertūrą iki 2 h
38 | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė
38.1 | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė | vnt. | 8
38.1.1 | Matmenys 30cm x 24 cm x 15,5cm (±10mm)
38.1.2 | Vientisa be jungimo siūlių
38.1.3 | Uždaroma pilnai nuimamu dangčiu be vyrių, dangtis užspaudžiamas ne mažiau nei 4 vnt nerūdijančio plieno arba medicinio metalo kabliais
38.1.4 | Su rankena transportavimui
38.1.5 | Pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos
38.1.6 | Be latekso
38.1.7 | Galima autoklavuoti ne mažesnėje nei 121ºC temperatūroje
38.1.8 | Galimas valymas dezinfekcinėmis medžiagomis
38.1.9 | Svoris 1kg (±50g)
38.1.10 | Talpa ne mažiau nei 120 vnt. 13 mm skersmens mėgintuvėlių arba 80 vnt. 16 mm skersmens mėgintuvėlių
38.1.11 | Izoterminis įdėklas, išlaikantis tempertūrą iki 2 h
39 | Indas vežimėliui
39.1 | Indas vežimėliui | vnt | 15
39.1.1 | Indas su laikikliu ,,Linkar" vežimėliui.
39.1.2 | Laikikliu tvirtinamas prie viršutinio rėmo
39.1.3 | Indas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
40 | Aštrių atliekų konteinerio laikiklis
40.1 | Aštrių atliekų konteinerio laikiklis | vnt. | 16
40.1.1 | Laikiklis tinkamas ,,Linkar" vežimėliui
41 | Pirmosios pagalbos krepšys
41.1 | Pirmosios pagalbos krepšys | vnt. | 5
41.1.1 | Neperšlampamos medžiagos, kurią galima plauti
41.1.2 | Matmenys 55cm x 31,5cm x33cm (±3cm)
41.1.3 | Sustiprintos rankenos ir petnešėlės
41.1.4 | Išorinis kortelių lizdas
42 | Vaistų dėžutė savaitei
42.1 | Vaistų dėžutė savaitei | vnt. | 88
42.1.1 | Dėžutė skirta paskirstyti vaistus visai savaitei, 4 kartus dienoje
42.1.2 | 7 atskiros dėžutės kiekvienai dienai, sudėtos į vieną savaitės dėžę
42.1.3 | Kiekvienos dienos dėžutė atsidaro atskirai slenkančios skaidrios juostelės pagalba. 4 skyriai pažymėti: rytas, pietūs, vakaras, naktis
43 | Vaistų dėžutė dienai
43.1 | Vaistų dėžutė dienai | vnt | 500
43.1.1 | Vienos dienos vaistų dėžutė
43.1.2 | Pagaminta iš plastiko
43.1.3 | Dėžutė skirta paskirstyti vaistus vienai dienai pagal gėrimo laiką
43.1.4 | Turi 3-4 uždaromus skyrelius
44 | Tablečių trintuvai-dalytuvai
44.1 | Tablečių trintuvai-dalytuvai | vnt. | 114
44.1.1 | Trys viename: tablečių indas, tablečių dalytuvas ir trintuvė
44.1.2 | Tablečių padalinimui peiliukas iš nerūdijančio plieno arba medicinio metalo
44.1.3 | Nuėmus dangtelį yra talpa tabletėms sudėti
44.1.4 | Apačioje talpa tablečių trynimui
44.1.5 | Pagaminta iš plastiko
44.1.6 | Galima dalinti ir trinti labai mažas tabletes
44.1.7 | Galima plauti ir dezinfekuoti
45 | Puodelis maitinimui su ilgu snapeliu
45.1 | Puodelis maitinimui su ilgu snapeliu | vnt. | 134
45.1.1 | Tinka skysčiams ir trintam maistui
45.1.2 | Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko
45.1.3 | Komplekte du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4-8 mm x 4-8 mm arba angos: 4 (±1mm) ir 8 (±1mm)
45.1.4 | Talpa 250 ml (±20ml)
45.1.5 | Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje
45.1.6 | Galima plauti indaplovėje
46 | Puodelis maitinimui su trumpu snapeliu
0 | Puodelis maitinimui su trumpu snapeliu | vnt. | 102
1 | Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko
2 | Talpa 200 ml (±50ml)
3 | Komplekte du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4 (±1mm) ir 8 (±1mm)
4 | Galima plauti indaplovėje
5 | Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje
6 | Autoklavuojamas
47 | Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms
47.1 | Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms | vnt. | 39
47.1.1 | Pagaminta iš plastiko ar lygiavertės medžiagos
47.1.2 | Dydis: 43 cm (±2cm) x 33 cm (±2cm)
47.1.3 | Ant padėklo suformuotos specialios vietos 19 taurelių ir 19 tablečių dėžučių - dispenserių
47.1.4 | Dispenseriai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, su skaidriu nustumiamu dangteliu, ne mažiau kaip 4 skyreliai: rytui, dienai, vakarui, nakčiai.
47.1.5 | Komplekte: padėklas ir 19 dispenserių
48 | Vaistų padėklai dispenseriams
48.1 | Vaistų padėklai dispenseriams | vnt. | 84
48.1.1 | Pagamintas iš plastiko
48.1.2 | Dydis: 43cm x 33 cm (±0,5cm)
48.1.3 | Ant padėklo suformuotos specialios vietos 19 taurelių ir 19 tablečių dėžučių - dispenserių
49 | Padėklas tvarsliavai, vaistams, injekcijoms
49.1 | Padėklas tvarsliavai, vaistams, injekcijoms | vnt. | 57
49.1.1 | Pagamintas iš plastiko.
49.1.2 | 35cm x 24,5cm x 5 cm (±1cm) dydžio
49.1.3 | Plaunamas ir dezinfekuojamas 93°C (±10°C)
49.1.4 | Su įdėklu (vieta) pavojingų atliekų konteineriui
50 | Padėklai procedūroms
50.1 | Padėklai procedūroms | vnt. | 20
50.1.1 | Išmatavimai 27-35 cm x 26 cm (±2 cm), gylis ne mažiau 3 cm
50.1.2 | Sekcijinis indas su ne mažiau kaip 4 sekcijomis
50.1.3 | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
50.1.4 | Atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms
50.1.5 | Padėklai be dangčių
51 | Vonelė instrumentų dezinfekcijai
51.1 | Vonelė instrumentų dezinfekcijai | vnt | 8
51.1.1 | 5 litrų (±0,1l)talpos
51.1.2 | Pagaminta iš baltos ar šviesios spalvos plastiko
51.1.3 | Skirtos medicinos prietaisams mirkyti dezinfekciniame tirpale
51.1.4 | Su skaidriu dangčiu ir išimamu sieteliu
51.1.5 | Dydis 55cm x 21cm x 14cm (±2 cm)
52 | Vonelė instrumentų dezinfekcijai
52.1 | Vonelė instrumentų dezinfekcijai | vnt | 7
52.1.1 | 30 litrų talpos
52.1.2 | Pagaminta iš PVC ar kitos rūšies plastiko
52.1.3 | Su dangčiu
51.1.4 | Su išimamu sieteliu
51.1.5 | Nutekėjimo anga arba išleidimo kranelis
51.1.6 | Dydis 52-62cm x 31-41cm x 21-24cm
51.1.7 | Atspari aldehidams, fenoliams ir ketvirtiniais amonio junginiams
51.18 | Atsparios karščiui iki 55°C
53 | Sterilizavimo konteineris
53.1 | Sterilizavimo konteineris | vnt | 10
53.1.1 | Išoriniai išmatavimai 31,2cm x 19cm x 6,5cm (±0,5cm)
53.1.2 | Viduje perforuotas krepšelis su silikoniais laikikliais instrumentams
53.1.3 | Krepšelio išoriniai išmatavimai 27,3cm x 17,6cm x 4,1cm (±0,5cm)
53.1.4 | Su daugkartinio naudojimo filtru ne mažiau 1000 ciklų
54 | Metaliniai indai
54.1 | Metaliniai indai | vnt. | 20
54.1.1 | Dubens formos
54.1.2 | Tūris 250ml (±10ml)
54.1.3 | Graduoti
54.1.4 | Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
55 | Metaliniai indai
55.1 | Metaliniai indai | vnt. | 20
55.1.1 | Dubens formos
55.1.2 | Tūris 500ml (±10ml)
55.1.3 | Graduoti
55.1.4 | Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
56 | Tacelė inksto formos
56.1 | Tacelė inksto formos | vnt. | 17
56.1.1 | Inksto formos tacelė, kurios ilgis 15-18 cm
56.1.2 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
56.1.3 | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizuojama
57 | Tacelė
57.1 | Tacelė | vnt. | 3
57.1.1 | Inksto formos
57.1.2 | Ilgis 24-25cm
57.1.3 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
57.1.4 | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizuojama
58 | Tacelė inksto formos
58.1 | Tacelė inksto formos | vnt. | 5
58.1.1. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
58.1.2 | Ilgis 26-28cm
58.1.3 | Saugu plauti indaplovėje
58.1.4 | Autoklavuojama
59 | Tacelė inksto formos
59.1 | Tacelė inksto formos | vnt. | 5
59.1.1 | Pagamintas iš plastiko
59.1.2 | Ilgis 24 cm (±1cm)
59.1.3 | Galima autoklavuoti
60 | Tacelė metalinė
60.1 | Tacelė metalinė | vnt. | 7
60.1.1 | Ilgis 45cm (±2cm), plotis 30-45cm
60.1.2 | Saugu plauti indaplovėje.
60.1.3 | Autoklavuojama.
60.1.4 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
61 | Tacelė metalinė
61.1 | Tacelė metalinė | vnt. | 54
61.1.1 | Dydis 18-20cm x 23-25cm
61.1.2 | Saugu plauti indaplovėje
61.1.3 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
61.1.4 | Autoklavuojama
62 | Tacelė instrumentams
62.1 | Tacelė instrumentams | vnt. | 9
62.1.1 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
62.1.2 | Išmatavimai 20-22 cm x 12-15 cm, gylis 1,8-4 cm
62.1.3 | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, autoklavuojama
62.1.4 | Tacelė be dangčio
63 | Tacelė instrumentams
63.1 | Tacelė instrumentams | vnt. | 7
63.1.1 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
63.1.2 | Išmatavimai 350 mm (±10 mm) x 250 mm (±10 mm) x 33-60mm
63.1.3 | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, autoklavuojama
63.1.4 | Tacelė be dangčio
64 | Vėmimo indas
0 | Vėmimo indas | vnt. | 41
1 | Inksto formos, su rankena
2 | Talpa 1500ml (±100ml)
65 | Puodelis seilėms
65.1 | Puodelis seilėms | vnt. | 2
65.1.1 | Puodelis pagamintas iš plastiko su atidaromu dangteliu ir piltuvėlio formos anga
65.1.2 | Ne mažiau 8,5 cm skersmens ir ne mažiau 11 cm aukščio
65.1.3 | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, galima plauti indaplovėje
66 | Instrumentų plovimo šepetėlis
66.1 | Instrumentų plovimo šepetėlis | vnt. | 125
66.1.1 | Šereliai metaliniai ir nailoniniai
66.1.2 | Daugkartinio naudojimo
66.1.3 | Galima naudoti automatiniuose plautuvuose
66.1.4 | Šereliai dvipusiai, lenkti
66.1.5 | Gali būti sterilizuojami sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose 134° C temperatūroje
66.1.6 | Skirti užterštų biologiniais skysčiais instrumentų ir priemonių vidiniams ir išoriniams paviršiams plauti
67 | Buteliukai kūdikių maitinimui
67.1 | Buteliukai kūdikių maitinimui | vnt. | 32
67.1.1 | Permatomas, sudėtyje nėra BPA
67.1.2 | Antikolinis, pagamintas iš medicininio silikono, žindukas yra anatomiškos formos
67.1.3 | Įvairių dydžių 160ml (±20ml) ir 260ml (±20ml) talpos bus perkama pagal poreikį
68 | Antspeniai maitinimui
68.1 | Antspeniai maitinimui | pora | 32
68.1.1 | Pagaminti iš silikono
68.1.2 | Bekvapiai
68.1.3 | Beskoniai
68.1.4 | S, M dydžio bus perkami pagal poreikį
68.1.5 | Supakuoti ne daugiau kaip po 2 vienetus
69 | Žirklės kojų ir rankų nagams kirpti
69.1 | Žirklės kojų ir rankų nagams kirpti | vnt. | 115
69.1.1 | Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
69.1.2 | Tiesios
69.1.3 | Ašmenų ilgis: 15 - 30 mm
69.1.4 | Žirklučių ilgis: 10 - 20 cm
70 | Dėžutės dantų protezams su dangteliu
70.1 | Dėžutės dantų protezams su dangteliu | vnt. | 149
70.1.1 | Pagaminta iš netoksiško plastiko
70.1.2 | Galima valyti, dezinfekuoti
71 | Pripučiama plaukų plovimo vonelė
71.1 | Pripučiama plaukų plovimo vonelė | vnt. | 10
71.1.1 | Naudojama gulinčiam ligoniui galvai trinkti
71.1.2 | Pagaminta iš vinilo ar lygiavertės medžiagos, pripučiama, dviejų žiedų, su anga kaklui
71.1.3 | Komplekte vamzdelis vandeniui išbėgti, kurį užlenkus - suspaudus, vanduo neišbėga iš vonelės
71.1.4 | Vonelės dydis: 60 cm (±3cm) x 50 cm (±3cm) arba diametras 57 cm (±3cm)
71.1.5 | Pripūtimas burna arba pompa (pompa turi būti komplektacijoje)
72 | Skysčių matavimo indas
72.1 | Skysčių matavimo indas | vnt. | 34
72.1.1 | Pagamintas iš plastiko
72.1.2 | Užsukamu kamščiu.
72.1.3 | Talpa ne mažiau 2000 ml
72.1.4 | Su rankena
72.1.5 | Graduotas
72.1.6 | Užsukamame kamštyje yra speciali anga (užsukamu kamšteliu) mėginių paėmimui
73 | Slankioji lenta
73.1 | Slankioji lenta | vnt. | 2
73.1.1 | Slankioji lenta su rankena
73.1.2 | Standi lenta skirta pacientų perkėlimui iš lovos arba į lovą ir iš sėdimos padėties
73.1.3 | Reguliuojamas šonų išlenkimas ir gylis
73.1.4 | Dydis: 68 x 33 cm (±1cm)
73.1.5 | Maksimali apkrova iki 135kg
73.1.6 | Neslystantis apatinis paviršius
74 | Evakuacinė paklodė
74.1 | Evakuacinė paklodė | vnt. | 28
74.1.1 | Evakuacinė paklodė naudojama ligoninėse.
74.1.2 | Dedama po lovos čiužiniu.
74.1.3 | Evakuacijos paklodę gali vienas asmuo tempti per grindis, laiptais žemyn
74.1.4 | Diržų rankenos yra viršuje ir apačioje
74.1.5 | Ne mažiau 2 saugos diržų su uždaromomis sagtimis
74.1.6 | Dydžiai: 185-200cm x 85-87 cm
74.1.7 | Maksimalus svoris: ne mažiau 200 kg.
74.1.8 | Medžiaga: sintetinis audinys, padengtas PVC, be latekso.
75 | Termopaketo maišeliai
75.1 | Termopaketo maišeliai | vnt | 40
75.1.1 | Naudojami fizioterapinių procedūrų atlikimui
75.1.2 | Termopaketo maišeliai pagaminti iš nailono, užpildyti geliu, kuris biologiškai suyrantis
75.1.3 | Maišelio matmenys 30 cm x 40 cm (±5cm)
75.1.4 | Saugi termopaketo šildymo temperatūra - iki 80 oC
75.1.5 | Temperatūros išlaikymo laikas ≥30min
75.1.6 | Termopaketas tinkantis jį paruošti naudojimui termoforų šildymo vonioje
75.1.7 | Tinkami naudoti su ligoninės turimais MSD Europe termopaketais ir jų šildymo voniomis
75.1.8 | Daugkartinio naudojimo
76 | Tvirtinimo diržai
76.1 | Tvirtinimo diržai | komplektai | 10
76.1.1 | Kardiotokografo daviklių tvirtinimo diržai
76.1.2 | Komplekte ne mažiau 10 vienetų
77 | Žindymo modelis
77.1 | Žindymo modelis | vnt | 1
77.1.1 | Krūties modelis skirtas rankinį pieno nusitraukimą, nusitraukimą pientraukiu, pieno latakų užsikimšimo palengvinimą, krūtų savityrą
77.1.2 | Žindymo modelis su padidėjusiu speneliu ir patamsėjusia aureole
77.1.3 | Pienas iš modelio neišsispaudžia
77.1.4 | Su dėklu
77.1.5 | Matmenys: 14cm x 25cm x 10cm (±1cm)
78 | Žindymo modelis
78.1 | Žindymo modelis | vnt | 1
78.1.1 | Žindymo modelis 2-3 mėnesių berniukas
78.1.2 | Skirtas išmokti tinkamų žindymo pozų
78.1.3 | Modelis tinkantis parodyti maitinimo krūtimi pozas, raugulio (atpylimo) ir kitas naujagimio priežiūros pozicijas
78.1.4 | Atvira kūdikio burna
78.1.5 | Galvutė gali būti pasukta demonstruojant tinkamą žindimo pradžios ir pabaigos poziciją
78.1.6 | Ilgis 53cm (±1cm)
78.1.7 | Svoris 1,13kg (±0,1kg)