## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Užrakinama implantų sistema skirta sudėtingos distalinio alkūnkaulio/stipinkaulio fiksacijoms atlikti (10975)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 6. Patiektų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino.
Eil. Nr. | BPVŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija (privalomi parametrai) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Pildo tiekėjas | SIŪLOMA |  |  | PLANUOJAMA
[8 empty] | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, EUR be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma EUR be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma EUR su PVM
1 | 33141770-8 | Užrakinama implantų sistema skirta sudėtingos distalinio alkūnkaulio/stipinkaulio fiksacijoms atlikti | Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (visi implantai) privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai. | [7 empty] | 31490 | 33064.5
1.1 |  | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: plati su 7-9 ( 26-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) ir siaura su 5-7 ( 22-24 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje , bei „combi“ tipo kiaurymėmis distalinėje plokštelės dalyje; ir viena pailga kiaurymė –plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; bei ne mažiau 4 kiaurymių vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano, naudojama su 2,7-2,5 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 2,5-3,5 mm užrakinamais ir/arba 2,5-3,5 mm standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
1.1.1 |  |  | Siauros 2-4 kiaurymių, L43-60 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 29
1.1.2 |  |  | Siauros 6-8 kiaurymių, L 77-94 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4
1.1.3 |  |  | Siauros 10-13 kiaurymių, L 111-136 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4
1.1.4 |  |  | Plačios 2-4 kiaurymių, L 43-60 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 29
1.1.5 |  |  | Plačios 6-8 kiaurymių, L77-94 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4
1.1.6 |  |  | Plačios 10-13 kiaurymių, L 111-136 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4
1.2 |  | Sraigtas | Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø2,5-2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. L 12- 28 mm. | vnt. | 468
1.3 |  | Sraigtai | Sraigtai, savisriegiai ø2,5-2,7 mm ilgis nuo 12 iki 20 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. L 12- 20 mm. | vnt. | 95
1.4 |  | Plokštelė, įgalinanti atlikti distalinio alkūnkaulio galo fiksaciją | Plokštelė, įgalinanti atlikti distalinio alkūnkaulio galo fiksaciją užrakinama plokštele, skirta trauminiams lūžiams gydyti, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, Y -formos, atitinkanti alkūnkaulio distalinės dalies formą, atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam alkūnkauliui. Plokštelė distaliniame gale, ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių distalinėje ir ne mažiau 3 kiaurymių, iš kurių viena yra pailga - skirta plokštelės repozicijai, proksimalinėje plokštelės dalyje. Kiaurymės įgalina fiksuoti užrakinamais ( distalinėje dalyje) ir standartiniais savisriegiais sraigtais - proksimalinėje plokštelės dalyje. Pagaminta iš titano.
1.4.1 |  |  | 4/3 kiaurymės, ilgis 38-53 mm (±2mm) dešinės/kairės pusės | vnt. | 4
1.4.2 |  |  | 4/6 kiaurymės, Ilgis 55 - 60mm (±2mm) dešinės/kairės pusės | vnt. | 4
1.5 |  | Sraigtai | Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø 2,0 -2,7mm ilgis nuo 10 iki 16 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | vnt. | 50
1.6 |  | Sraigtai | Sraigtai, savisriegiai ø 2,0-2,7 mm ilgis nuo 10 iki 14 mm,titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo kaina (vertinamoji), Eur su PVM