## Sheet1
ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, technine ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba, CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijomis (arba lygiaverčiais dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas prekių gamintojo dokumentacijoje ir pirkimo dokumentuose.
Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Pirkimo Nr. | Pavadinimas | Aprašymas* | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Mato vnt. (l, kg, ml, g) | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis su 21 proc. PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su 21 proc. PVM (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Apeksolokatorius | veikiantis elektrolitų aplinkoje, turintis garsinius signalus, automatinį veikimo režimą, su papildomais elektrodais, ausine gydytojui, graduota padalų skale (gradacija atitinka liniuotės gradaciją). (RootZX mini*, Miltex*) |  |  | vnt. | 1300 | 5 | 1573 | 6500 | 7865
2 | Instrumentas gutaperčios kondensavimui | (Schilder plugger)* su rankenėle ir dviguba darbine dalimi nr
2.1 |  | Nr. 0 (geltonas) |  |  | vnt. | 40 | 15 | 48.4 | 600 | 726
2.2 |  | Nr. 1-2 (raudonas) |  |  | vnt. | 40 | 20 | 48.4 | 800 | 968
2.3 |  | Nr. 3-4 (pilkas) |  |  | vnt. | 40 | 15 | 48.4 | 600 | 726
2.4 |  | Schilder Plugger N°8A 0.4MM* |  |  | vnt. | 40 | 10 | 48.4 | 400 | 484
2.5 |  | Schilder Plugger N°8P 0.4MM* |  |  | vnt. | 40 | 10 | 48.4 | 400 | 484
Bendra 2 pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 2800 | 3388
3 | Mikro dantų šaknų kanalų įeigų lokolizavimui | MICRO-OPENERS & DEBRIDERS, Dentsply, Mailefer* |  |  | vnt. | 30 | 30 | 36.3 | 900 | 1089
4 | Poliravimo pastos indelis (žiedelis) | Metalinis autoklavuojamas |  |  | vnt. | 15 | 50 | 18.15 | 750 | 907.5
5 | Instrumentas retrakcijai | (LM*) |  |  | vnt. | 30 | 10 | 36.3 | 300 | 363
6 | Instrumentas adhezyvo nuvalymui | (Dentaurum*) |  |  | vnt. | 20 | 5 | 24.2 | 100 | 121
7 | Peilis emalio | LM*, įv. dydžių |  |  | vnt. | 30 | 5 | 36.3 | 150 | 181.5
8 | Peiliukas | 12,5 ±0,5 cm |  |  | vnt. | 40 | 5 | 48.4 | 200 | 242
9 | Veido lanko šakutė vaškiniam voleliui | Kavo* |  |  | vnt. | 50 | 2 | 60.5 | 100 | 121
10 | Šaukštai antspaudams | (HLW*)
10.1 | Apatiniam žandikauliui perforuoti:
10.1.1 | XS |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.1.2 | S |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.1.3 | M |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.1.4 | L |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.1.5 | XL |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.2 | Apatiniam žandikauliui neperforuoti:
10.2.1 | XS |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.2.2 | S |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.2.3 | M |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.2.4 | L |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.2.5 | XL |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.3 | Viršutiniam žandikauliui perforuoti:
10.3.1 | XS |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.3.2 | S |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.3.3 | M |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.3.4 | L |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.3.5 | XL |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.4 | Viršutiniam žandikauliui neperforuoti:
10.4.1 | XS |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.4.2 | S |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.4.3 | M |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.4.4 | L |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.4.5 | XL |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.5 | Bedančiams apatiniams žandikauliams:
10.5.1 | S |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.5.2 | M |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.5.3 | L |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.6 | Bedančiams viršutiniams žandikauliams:
10.6.1 | S |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.6.2 | M |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
10.6.3 | L |  |  |  | vnt. | 10 | 5 | 12.1 | 50 | 60.5
Bendra 10 pirkimo objekto dalies kaina | [8 empty] | 1300 | 1573
11 | Spalvų raktas | VITA* |  |  | vnt. | 90 | 5 | 108.9 | 450 | 544.5
12 | Raspatorius | Williger*, lenktas, distaliai platėjantis, 8 mm pločio, 160±3 mm ilgio |  |  | vnt. | 50 | 20 | 60.5 | 1000 | 1210
13 | Kabliukas | Bergmann* vienadantis, 160 mm ilgio |  |  | vnt. | 65 | 10 | 78.65 | 650 | 786.5
14 | Kablys | Lenktas ir išgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (10x13)±0,5 mm, bendras ilgis 160±3 mm |  |  | vnt. | 110 | 15 | 133.1 | 1650 | 1996.5
15 | Kablys | Minnesota tipo* darbinės dalies plotis 20x22 ± 1 mm, ilgis 160±1 mm |  |  | vnt. | 85 | 40 | 102.85 | 3400 | 4114
16 | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto lūpos nesuaugimo operacijai
16.1 |  | Žirklės lenktos,130±2 mm, viena žirklių dalis yra itin aštrūs dantukai |  |  | vnt. | 66 | 2 | 79.86 | 132 | 159.72
16.2 |  | Žirklės LEXER*, 165±2 mm mm, lenktos siauros |  |  | vnt. | 80 | 2 | 96.8 | 160 | 193.6
16.3 |  | Žirklės METZENBAUM*, 145±2 mm mm lenktos, preparacinės, juodos |  |  | vnt. | 125 | 4 | 151.25 | 500 | 605
16.4 |  | Žirklės TONNIS-ADSON*,115 mm±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti |  |  | vnt. | 320 | 2 | 387.2 | 640 | 774.4
16.5 |  | Žirklės BABY-METZENBAUM*, 145±2 mm mm, lenktos preparacinės, juodos |  |  | vnt. | 125 | 2 | 151.25 | 250 | 302.5
16.6 |  | Žirklės 105 mm±2 mm, lenktos |  |  | vnt. | 85 | 2 | 102.85 | 170 | 205.7
16.7 |  | Pincetas MICRO-ADSON*, 120 mm±2 mm, chirurginis |  |  | vnt. | 30 | 4 | 36.3 | 120 | 145.2
16.8 |  | Dėklas instrumentams nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 406 mm±5 mm, plotis 253 mm±5, aukštis 56 mm±5 mm |  |  | vnt. | 210 | 2 | 254.1 | 420 | 508.2
Bendra 16 pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 2392 | 2894.32
17 | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto gomurio nesuaugimo operacijai
17.1 |  | Žirklės METZENBAUM*, 180 mm±2 mm, lenktos |  |  | vnt. | 230 | 2 | 278.3 | 460 | 556.6
17.2 |  | Žirklės JAMESON*, 150 mm±2 mm, lenktos, bukinti galai |  |  | vnt. | 206 | 2 | 249.26 | 412 | 498.52
17.3 |  | Žirklės METZENBAUM*, 230 mm±2 mm, lenktos, platūs pjaunantys galai |  |  | vnt. | 287 | 1 | 347.27 | 287 | 347.27
17.4 |  | Žirklės TONNIS-ADSON*, 175 mm±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti |  |  | vnt. | 355 | 1 | 429.55 | 355 | 429.55
17.5 |  | Pincetas ADSON*, 175 mm±2 mm, bajonetinis, anatominis |  |  | vnt. | 67 | 2 | 81.07 | 134 | 162.14
17.6 |  | Pincetas GRUENVVALD*, 185 mm±2 mm, anatominis |  |  | vnt. | 182 | 1 | 220.22 | 182 | 220.22
17.7 |  | Pincetas ADSON*, 150 mm±2 mm, chirurginis |  |  | vnt. | 125 | 2 | 151.25 | 250 | 302.5
17.8 |  | Pincetas GERALD*, 175 mm±2 mm, chirurginis |  |  | vnt. | 76 | 2 | 91.96 | 152 | 183.92
17.9 |  | Liežuvio laikiklis COLLIN*, 160 mm±2 mm |  |  | vnt. | 206 | 2 | 249.26 | 412 | 498.52
17.10 |  | Dissektorius LOWER*, 180 mm±2 mm |  |  | vnt. | 175 | 2 | 211.75 | 350 | 423.5
17.11 |  | Dissektorius DESJARDINS*, 210 mm±2 mm |  |  | vnt. | 210 | 2 | 254.1 | 420 | 508.2
17.12 |  | Adatkotis DEBAKEY*, 180 mm±2 mm |  |  | vnt. | 170 | 2 | 205.7 | 340 | 411.4
17.13 |  | Adatkotis HEGAR-MAYO*, Durogrip, 150 mm±2 mm |  |  | vnt. | 143 | 2 | 173.03 | 286 | 346.06
17.14 |  | Adatkotis Durogrip, SAROT*, 0,4, 175 mm |  |  | vnt. | 200 | 2 | 242 | 400 | 484
17.15 |  | Raspatorius FREER-YASORGIL*, 185 mm±2 mm, aštrūs abu galai |  |  | vnt. | 82 | 2 | 99.22 | 164 | 198.44
17.16 |  | Raspatorius FREER*, 185 mm±2 mm, dviejų galų: vienas aštrus, kitas bukintas |  |  | vnt. | 66 | 2 | 79.86 | 132 | 159.72
17.17 |  | Osteotomas COTTLE*, 4 mm, su gylio matuokliu |  |  | vnt. | 78 | 2 | 94.38 | 156 | 188.76
17.18 |  | Plėtiklis RNTNE HOSPITAL*, aštrus 165 mm±2 mm |  |  | vnt. | 340 | 2 | 411.4 | 680 | 822.8
17.19 |  | Raspatorius FREER*, 150 mm±2 mm, 6 mm |  |  | vnt. | 119 | 2 | 143.99 | 238 | 287.98
17.20 |  | Spaustukas kraujagyslėms HALSTED-MOSQUITO* 125 mm±2 mm, lenktas |  |  | vnt. | 53 | 2 | 64.13 | 106 | 128.26
17.21 |  | Dėklas instrumentams, nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 406 mm±5 mm, plotis 253 mm±5, aukštis 56 mm±5 mm |  |  | vnt. | 210 | 2 | 254.1 | 420 | 508.2
Bendra 17 pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 6336 | 7666.56
18 | Sterilizavimo konteineriai | Skirtas instrumentams laikyti, sterilizavimui garų vakuuminiuose sterilizatoriuose. Filtras instaliuotas vidinėje dangčio pusėje, yra galimybė atlikti nemažiau 5000 sterilizacijos ciklų. Konteineris pagamintas iš aliuminio, turi rankenėles. Dangtis plastmasinis, silikoninė tarpinė užtikrina sandarumą, yra indikacinės plokštelės ir vieta jų tvirtinimui. Yra galimybė naudoti vienkartinę plombą. Atitinka ES standartus.
18.1 |  | Ilgis 300±10 mm, plotis 274 mm±10 mm, aukštis 120 mm±5 mm |  |  | vnt. | 1200 | 5 | 1452 | 6000 | 7260
18.2 |  | Ilgis 470±10 mm, plotis 274 mm±10 mm, aukštis 135 mm±5 mm |  |  | vnt. | 1000 | 3 | 1210 | 3000 | 3630
18.3 |  | Ilgis 592±10 mm, plotis 274 mm±10 mm, aukštis 187 mm±5 mm |  |  | vnt. | 1100 | 3 | 1331 | 3300 | 3993
Bendra 18 pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 12300 | 14883
19 | Elevatorius | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius X-tool tipo*. Aštri, tiesi, darbinė dalis, darbinės dalies diametras 2,5 mm. Rankenėlė ergonomiška, pieštuko tipo su apsauga nuo netyčinio slydimo naudojimo metu. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE |  |  | vnt. | 195 | 30 | 235.95 | 5850 | 7078.5
20 | Elavatorius | Kampinis dvipusis, Heidbrink tipo* skirtas šaknų likučių šalinimui.Aštri darbinė dalis darbinės dalies diametras 1.5-2.5 mm. Rankena ergonomiška.Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE |  |  | vnt. | 195 | 30 | 235.95 | 5850 | 7078.5
21 | Elevatorių rinkinys atraumatiniam dantų šalinimui | Mikro elevatorius tiesūs ir lenkti (HLW)*, darbinės dalies diametrai nuo 2.5 -4.5 mm, rankenėlės plonos pieštuko formos, smailos, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atparūs korozijai. |  |  | vnt. | 195 | 10 | 235.95 | 1950 | 2359.5
22 | Elevatorius | Kampinis, Friedman* 3±0,5 m, iš kairės ir dešinės pusės dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui.Aštri, lenkta ir plokščia darbinė dalis, darbinės dalies diametras 1.5-3,0 mm. Bendras instrumento ilgis 15 cm±3,0 cm. Rankena ergonomiška. Pagamintas iš aukštos kokybės, nerūdijančio plieno, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atspaaus korozijai. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus. |  |  | vnt. | 98 | 50 | 118.58 | 4900 | 5929
23 | Kablys | Bukas Langenbeck-Kocher* tipo, 21±0,5 cm ilgio, 20x45 mm* |  |  | vnt. | 130 | 10 | 157.3 | 1300 | 1573
24 | Pincetas | Chirurginis, 15 cm (HLW, C Martin, LM, Hu-Friedy)* |  |  | vnt. | 57 | 4 | 68.97 | 228 | 275.88
25 | Šaukštelis chirurginis | Kampinis, dvipusis, Lucas tipo, plokščia aštri darbinė dalis, darbinės dalies diametras, 2, 3 arba 4 mm. |  |  | vnt. | 40 | 30 | 48.4 | 1200 | 1452
26 | Šaukštelis chirurginis | Tiesus, Lucas tipo, darbinė dalis plokščia aštri, diamentras 3 arba 4 mm. |  |  | vnt. | 66 | 30 | 79.86 | 1980 | 2395.8
27 | Tacelė | Keturkampė (instrumentų sudėjimui) 47x25±5 cm |  |  | vnt. | 70 | 20 | 84.7 | 1400 | 1694
28 | Ultragarsinis antgalis su laidu | Suderinamas su EMS Piezon Master surgery ultragarsine konsole. |  |  | vnt. | 2100 | 5 | 2541 | 10500 | 12705
29 | Ultragarsiniai antgaliukai | Suderinami su EMS Piezon Master Surgery sistema, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai, skriti kaulo pjovimui, gremžimui. |  |  | vnt. | 290 | 10 | 350.9 | 2900 | 3509
Bendra pirkimo vertė | [8 empty] | 79336 | 95996.56