## VIEŠASIS PIRKIMAS „VAIKUTĖNŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO DARBAI” (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 3036047

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-06-05 (pranešimo Nr 230252) gavo tiekėjo paklausimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Techninėje užduotyje yra nurodyta, kad bus infiltracija, ar yra atlikti geologiniai tyrimai? 2. Kokiame gylyje ir kokio diametro iš pastato išeina išvadas? Ar bus reikalinga nuotekų pakėlimo siurblinė? 3. Ar reikalingas naujas elektros energijos įvadas? 4. Pagal pateiktą techninę užduotį yra numatyta nuotekų valymo įrenginį montuoti važiuojamojoje dalyje, ar galima perkelti į žalią zoną?. | 1. Geologiniai tyrimai nėra atlikti ir šiuo pirkimo objektu nenumatyti. 2. Išvadas iš pastato išeina apie 1 m gylyje, 100 mm diametro skersmens. Nuotekų pakėlimo siurblinė šiuo pirkimo objektu nenumatyta. 3. Elektros energijos įvadas yra reikalingas statomam nuotekų valymo įrenginiui. Elektra numatoma pajungti nuo šalia esančio administracinio pastato. 4. Nėra galimybės nuotekų valymo įrenginį montuoti žaliojoje zonoje, kadangi sklypą riboja privatūs sklypai. | 2025-06-06 |

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė

Dovilė Darvidienė

Tel. (+370 389) 43  530

El. p. dovile.darvidiene@utena.lt