Atviro konkurso sąlygų

6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus ultragarsinė diagnostikos sistema | Vnt. | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai - Kraujagyslių tyrimai - Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - WLED, OLED arba lygiavertės technologijos ekranas - Ekrano įstrižainė ≥ 22 coliai - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų |  |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | - ≥ 12 colio ekrano įstrižainės - Valdymo pulto pasukimas į šonus ne mažesniu nei ±45° kampu - Valdymo pulto aukščio reguliavimas |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| 6. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1 – 20) MHz |  |
| 7. | Sistemos architektūra | - Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį - Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 360 dB - Sistemos apdorojimo kanalų skaičius ≥ 11 000 000 |  |
| 8. | Skenavimo režimai | - 2D režimas - M, anatominis M režimai - Pulsinis dopleris (PW) - Spalvinis dopleris - Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą - Lėtosios kraujo tėkmės režimas - Pulsinės bangos dopleris su HPRF - Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW) - Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai - Tyrimų su kontrastine medžiaga modulis („contrast imaging“) 11. Vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulis. |  |
| 9. | 2D režimas | - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde - Audinių harmonikų vaizdavimas - Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas - Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito - Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu. |  |
| 10. | Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai | 1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku. |  |
| 11. | Tyrimų optimizavimas | Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike. |  |
| 12. | Programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (Cardiac measurements) |  |
| 13. | Sistemos atmintis ir saugojimas | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. |  |
| 14. | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB |  |
| 15. | Jungtys | - Display Port arba lygiavertė - Bevielio ryšio modulis. |  |
| 16. | Davikliai: |  |  |
| 16.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MH - Apžvalgos laukas ≥ 70° - Elementų skaičius ≥ 160. |  |
| 16.2. | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz - Apžvalgos lauko plotis ≥ 50 mm - Elementų skaičius ≥ 960 |  |
| 16.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz - Apžvalgos laukas: ≥ 90º - Elementų skaičius ≥ 80. |  |
| 16.4. | Aukšto dažnio sektorinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 2,1 iki ≥ 8 MHz - Apžvalgos laukas: ≥ 90º - Elementų skaičius ≥ 96. |  |
| 17. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis. |  |
| 18. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 30 sek. |  |
| 19. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Balų skaičius* | Pasirinkti parametrai (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametrą skiriama 0 balų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 390 dB (T1) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 2. | Komplektuojami monokristalinės arba matricinės technologijos konveksinio ir linijinio tipo davikliai (T2) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 3. | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 (T3) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 4. | Komplektuojamas monokristalinės technologijos aukšto dažnio sektorinis daviklis (T4) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 5. | Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu; Automatiniai dešiniojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija (T5) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 6. | Dirbtiniu intelektu paremta dinaminio širdies modelio programinė įranga, gebanti sekti kiekvieną širdies ciklo kadrą pasitelkiant 3D taškelių sekimo technologiją. Dinaminis LV ir LA kontūrų sekimas vienu metu, bendrojo tūrio kreivės, automatiniai tūrių ir LAEF, LAVI matavimai, rezultatų vidurkio pagal pasirenkamus širdies ciklus išvedimas (T6) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 7. | Automatinė kairiojo skilvelio širdies sienelių judesio vertinimo programinė įranga, automatiškai 17 segmentų įvertinanti širdies sienelių būklę (norma, hipokinezė ar akinezė) bei atvaizduojanti „buliaus akyje“. Matavimo parametrai- greitis, judėjimas vaizdo plokštumoje, bendras atstumas, segmentinis deformacijos rodiklis (strain), kreivumas (T7) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 8. | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enchancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signal duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus (T8) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 7 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |