Pirkimo sąlygų 7 priedas

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- Kaina (K) – 70;

- Techniniai pranašumai (T) – 30.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 30 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 390 dB | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 0,05 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T2 | Komplektuojami monokristalinės arba matricinės technologijos konveksinio ir linijinio tipo davikliai | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Komplektuojamas monokristalinės technologijos aukšto dažnio sektorinis daviklis | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 0,15 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T5 | Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu; Automatiniai dešiniojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; | Statinis: (Taip / Ne) | L5 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T6 | Dirbtiniu intelektu paremta dinaminio širdies modelio programinė įranga, gebanti sekti kiekvieną širdies ciklo kadrą pasitelkiant 3D taškelių sekimo technologiją. Dinaminis LV ir LA kontūrų sekimas vienu metu, bendrojo tūrio kreivės, automatiniai tūrių ir LAEF, LAVI matavimai, rezultatų vidurkio pagal pasirenkamus širdies ciklus išvedimas. | Statinis: (Taip / Ne) | L6 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T7 | Automatinė kairiojo skilvelio širdies sienelių judesio vertinimo programinė įranga, automatiškai 17 segmentų įvertinanti širdies sienelių būklę (norma, hipokinezė ar akinezė) bei atvaizduojanti „buliaus akyje“. Matavimo parametrai- greitis, judėjimas vaizdo plokštumoje, bendras atstumas, segmentinis deformacijos rodiklis (strain), kreivumas. | Statinis: (Taip / Ne) | L7 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T8 | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enchancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signal duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus. | Statinis: (Taip / Ne) | L8 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pasirinktiems Techninių pranašumų (T) parametrams.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

- Siūlomo objekto techniniai pranašumai apskaičiuojami statiniu metodu:

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6,T7, T8 techniniai parametrai apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.05, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.10, T6 = L6 = 0.10, T7 = L7 = 0.20, T8 = L8 = 0.10 Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6 = T7 = L7 = T8 = L8 =0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=18TixY

4. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (E) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami iki šimtųjų dalių.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį parametrui, laikoma, kad parametrui yra suteikiama nulis balų.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).