## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė 210301 VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) VILNIAUS G. 125, ŠIAULIUOSE DARBAI
Statinys 1 PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS). PASTATAS 8D3/P
Žiniaraštis 11 ORO VĖSINIMAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso
| 1 | MONTAVIMO DARBAI
1 |  | Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdynų, kurių D 57-133 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte) k8=1.07 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | VAMZDZIAI PL.BESIULIAI KARSTAI DEFORM.STOR.3,5MM D57MM | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | VAMZDZIAI PL.BESIULIAI KARSTAI DEFORM.STOR.3,5MM D89MM | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Katilų, šilumkaičių, siurblių ir kaloriferių vamzdynų, kurių D iki 45 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte) k8=1.07 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | VAMZDZIAI PL.BESIULIAI KARSTAI DEFORM.STOR.2,5MM D45MM | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15 | km | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW/VAMZDYNŲ UŽPILDYMAS | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ETILENO-GLIKOLIS | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PVC SIFONAI SU HIDROUŽDORIU, Ds=32mm | vnt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. Tarpin. (vid.nuotek.Optima) | vnt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PVC vamzdžiai su movomis 32x1.8x1000, su gum. Tarpin. (vid.nuotek.Optima) | vnt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | PVC JUNGIAMOJI MOVA Ds=32mm | vnt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | PVC MOVA Ds=50mm | vnt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PVC ALKŪNĖ 45' Ds=50mm | vnt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | PVC ALKŪNĖ 45' Ds=50mm | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | PVC TRIŠAKIS 50/32,45' | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | PVC TRIŠAKIS 32/32,45' | vnt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Trieigių flanšinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.06 | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | FLANŠINIS TRIJŲ EIGŲ VOŽTUVAS Ds-32 SU EL. PAVARA | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | FLANŠINIS TRIJŲ EIGŲ VOŽTUVAS Ds-25 SU EL. PAVARA | vnt | 2
29 |  | Cirkuliacinio siurblio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm k8=1.05 | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | WILO cirkuliaciniai siurbliai k. vand. Star-Z 25/6 | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | WILO cirkuliaciniai siurbliai Stratos Picos 25/1-4, L 130mm | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05 | vnt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 32 su drenažu ir uždarymo funkc. | vnt | 2
34 |  | Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc. | vnt | 2
35 |  | Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais) | vnt | 2
36 |  | Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 40mm | vnt | 2
37 |  | Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 50mm | vnt | 2
38 |  | Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 65mm | vnt | 1
39 |  | Rutuliniai ventiliai NAVAL (flanš.) termof. vandeniui, DN 50 | vnt | 1
42 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm, montavimas | vnt | 2
43 |  | Mechaniniai filtrai ITAPd50 | vnt | 1
44 |  | Mechaniniai filtrai ITAPd65 | vnt | 1
45 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 12
46 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis | vnt | 4
47 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 4
48 |  | GIACOMINI automatinis nuorintojas su vandens išleidėju DN 25 mm | vnt | 4
49 |  | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02 | vnt | 5
50 |  | TECHNINIAI MANOMETRAI KOMLEKTE SU TRIEIGIAIS ČIAUPAIS , KURIŲ Ds-15 | vnt | 5
Skyriuje 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | IZOLIAVIMO DARBAI
1 |  | Vamzdžių, kurių skersmuo iki 500mm, skersmens ir smulkių konstrukcijų nuvalymas kvarciniu smėliu, kai nuodegų iki 50% k8=1.15 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Įrengimų vamzdynų iki D 500mm paviršių nuriebalinimas etilo spiritu | 100m2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus | 100m2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 30mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 30mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.15
13 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 20mm | m | 7.5
14 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 7.5
15 |  | Izoliuotų paviršių apvyniojimas stiklo audiniu arba stiklo plastiku k8=1.17 | 100m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Skyriuje 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Viso žiniaraštyje 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomų medžiagų vertė |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomų mechanizmų vertė |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sezoniniai darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Specifiniai darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomas darbo užmokestis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Soc.draudimo išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statinio statybos išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statybvietės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso tiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pridėtinės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pelnas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso netiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bendra vertė su PVM |  |  | 0
SKAIČIAVO :______________________
/Pavardė/