## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė 210301 VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) VILNIAUS G. 125, ŠIAULIUOSE DARBAI
Statinys 1 PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS). PASTATAS 1D2/P
Žiniaraštis 2 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI ir ŽAIBOSAUGA
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso
| 1 | APŠVIETIMAS ,VIDAUS ELEKTRA
1 |  | iki 40 w šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (led. panelės) | 100vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | iki 20 w šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (led. panelės) | 100vnt | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-O 3x1.5 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x2.5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Evakuaciniai sieniniai (dvipusiai) šviestuvai GEF 1/F8W | 100vnt | 4
8 |  | Variniai galios kabeliai VVG 5x16 | 100m | 0.3
|  | Varinių galios kabelių tiesimas | m | 30
10 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiaiTRL PVC 50/46,4 mm | m | 30
11 |  | Iki 50 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas | m | 30
12 |  | Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.5
13 |  | Jungiklio montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.2
14 |  | Automatinis tripolis jungiklis 50 A | vnt | 1
15 |  | Automatiniai jungikliai 10 A | vnt | 10
16 |  | Automatiniai jungikliai 16 A | vnt | 9
17 |  | 24 modulių skydelis | vnt | 1
18 |  | Akumuliatoriai 30 min. | vnt | 4
19 |  | Paskirstymo dėžutės | vnt | 100
20 |  | Šviestuvai 40W led. Panelės | vnt | 100
21 |  | Rozetės | vnt | 50
22 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai PVC 20 mm | m | 800
23 |  | Jungikliai | vnt | 20
Skyriuje 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Gaminiai
1 |  | Metalinis paskirstymo skydelis su durelėmis 64 mod. | vnt | 1
2 |  | Įvadinis tripolis galios 200 A | vnt | 2
3 |  | Automatinis tripolis jungiklis 100 A | vnt | 2
4 |  | Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-K 20 | vnt | 2
5 |  | Automatiniai jungikliai 50 A 3P S203-K 50 | vnt | 2
6 |  | Automatiniai jungikliai 10 A 3P S203-K 10 | vnt | 2
7 |  | I ir II klasės viršįtampių iškroviklis | vnt | 2
8 |  | Saugiklių montavimas | vnt | 6
9 |  | Saugikliai 200 A | vnt | 6
10 |  | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 2
11 |  | Automatiniai jungikliai 16 A IP S201-C 16 | vnt | 2
10 |  | Iki 0,25 kVA žeminančių transformatorių montavimas | 100 vnt | 0.08
Skyriuje 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Viso žiniaraštyje 5 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomų medžiagų vertė |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomų mechanizmų vertė |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sezoniniai darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Specifiniai darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomas darbo užmokestis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Soc.draudimo išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statinio statybos išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statybvietės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso tiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pridėtinės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pelnas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso netiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bendra vertė su PVM |  |  | 0
SKAIČIAVO :______________________