## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė 210301 VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) VILNIAUS G. 125, ŠIAULIUOSE DARBAI
Statinys 1 PASTATO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS). PASTATAS 8D3/P
Žiniaraštis 3 AUTOMATIKA
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso
| 1 | VĖDINIMO SISTEMA K-3/R-3 IR ORO ŠALINIMO VENTILIATORIai I-5 ir I-1
1 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Gaisro pavojaus mygtukas | vnt | 1
3 |  | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) k8=1.02 | vnt. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | LAUKO TEMPERATŪROS JUTIKLIS | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS ORTAKYJE | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS ĮMERKIAMAS | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | UŽŠALIMO APSAUGOS TERMOSTATAS | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas | vnt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ORO SLĖGIO SKIRTUMO JUNGIKLIS | vnt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ORO SKLENDĖS PAVARA SU SPYRUOKLE | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ORO SKLENDĖS PAVARA | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | VANDENS VOŽTUVO PAVARA | vnt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Distancinio valdymo pultai TWR 1 | vnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Televizijos jungiamųjų, paskirstomųjų dėžučių arba filtrų montavimas/SUJUNGIMŲ DĖŽUTĖS MONTAVIMAS | vnt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | SUJUNGIMŲ DĖŽUTĖ (5 KONTAKTŲ) | vnt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x400x1.00, perfor. | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui | 100m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Elektros instaliacijos ir kabelių apsaugos vamzdžių sistema | t.m | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | KABELIS 2x0,75 EKRANUOTAS | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | KABELIS 3x2x0,8 EKRANUOTAS | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | KABELIS 3x0,75 EKRANUOTAS | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | EKRANUOTAS KABELIS 2x2x0,8 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x0.75 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3G1.5 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 4Gx1.5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x10 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) MCMK 4x1.5/1.5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Skyriuje 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Viso žiniaraštyje 6
|  | Papildomų medžiagų vertė |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomų mechanizmų vertė |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sezoniniai darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Specifiniai darbai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomas darbo užmokestis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Soc.draudimo išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statinio statybos išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statybvietės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso tiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pridėtinės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pelnas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso netiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bendra vertė su PVM |  |  | 0
SKAIČIAVO :______________________
/Pavardė/