Priedas Nr. 2

„ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVIČIAUS G. 70, UTENOJE,      REKONSTRAVIMO (LIFTO ĮRENGIMO) DARBAI“  (UŽDUOTIS)

- Darbų pavadinimas – „Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo  (lifto įrengimo) darbai“.

- Užsakovas –   Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

- Statybos rūšis – rekonstrukcija.

- Statinio paskirtis –  negyvenamasis pastatas, administracinė paskirties.

- Statinio kategorija – neypatingasis, būsima kategorija ypatingasis.

- Darbų atlikimo vieta –  Basanavičiau g. 70, Utena.

- Darbų tikslas –  atlikti visus UAB „POLISTATYBA“ parengtame Techniniame projekte „Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo projektas“ (toliau – Techninis projektas) numatytus darbus.

- Statybos apimtys:

  - Statinio Techninio projekto įgyvendinimui, reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;

  - Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 6 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas;.

  - Atlikti visus Techniniame projekte numatytus darbus.

- Rangovas įsigyja ir veda elektroninį statybos darbų žurnalą (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).

- Techniniai reikalavimai darbų atlikimui pateikti Techniniame projekte (Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 15.3 punktas Priedas Nr. 3).

- Techninėje specifikacijoje (užduotyje) aprašytus darbus atlikti iki 2026-01-30.

- Rangovas pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką su  veiklų kainomis pagal veiklų sąrašą.

- Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

- Rangovas iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti lokalines sąmatas, bei su Užsakovu suderintą Kalendorinį darbų atlikimo grafiką (sąmatos bus skirtos statybos darbų progreso vertinimui).

- Vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančius LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

- Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) Techninio projekto sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

- Rangovas privalo įvertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

- Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formą Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 15.11 punktas, Priedas Nr.11. Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės.

- Rangovas užbaigęs statybos darbus parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, energetinius pasus, energetinio naudingumo sertifikatus, kontrolines geodezines nuotraukas, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti.

- Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).

- Rangovas užbaigęs statybos darbus įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą.

- Rangovas Užsakovui kartu su pasiūlymu pateikia veiklų sąrašą.

- Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

- Bendrieji statinio rodikliai:

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo projektas

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kiekis po statybos darbų | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SKLYPAS |  |  |  |  |
| 1. sklypo plotas | ha | 0,0757 | 0,0757 | esamas |
| 2. Užstatymo plotas | m2 | 284,69 | 289,09 | rekonstruojamas |
| 3. sklypo užstatymo intensyvumas | % | 43,32 | 38,19 | rekonstruojamas |
| 3. sklypo užstatymo tankumas | % | 37,61 | 12 | rekonstruojamas |
| II. PASTATAI |  |  |  |  |
| 1. Administracinės paskirties pastatas 1B1m: |  |  |  |  |
| 1.1. bendrasis plotas* | m² | 327,93 | 333,15 | rekonstruojamas |
| 1.2. pagrindinis plotas* | m² | 250,20 | 255,42 | rekonstruojamas |
| 1.3. pastato tūris* | m3 | 1306 | 1339 | rekonstruojamas |
| 1.4. aukštų skaičius | vnt. | 1 | 1 | esamas |
| 1.5. pastato aukštis | m | 8,49 | 8,49 | esamas |
| 1.6. energinio naudingumo klasė | klasė | - | - | esamas |
| 1.7. pastato ugniaatsparumo laipsnis | klasė | - | - | esamas |
| 1.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė | klasė | - | - | esamas |
| 1.9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiientai |  |  |  |  |
| 1.9.1 Stogo | W/(m2K) | - | - | esamas |
| 1.9.2. Sienų | W/(m2K) | - | - | esamas |
| 1.9.3. Cokolio | W/(m2K) | - | - | esamas |
| 1.9.4. Langai | W/(m2K) | - | - | esamas |
| 1.9.5. Durys | W/(m2K) | - | - | esamas |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

PRIDEDAMA:

- Techninis projektas „Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo projektas“, (pridedamas atskiru failu);

Suderino:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

skyriaus vedėjas			                                                  Nerijus Malinauskas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus

vyr. specialistas 				                     	             Vytautas Leika

Priedas Nr.2

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo  darbai

| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės dokumentacijos parengimas (parengiama visa reikalinga techninė dokumentacija reikalinga statinio Techninio projekto įgyvendinimui). |  |  |
| 2. | Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 6 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas). |  |  |
| 3. | Sklypo sutvarkymo darbai |  |  |
| 4. | Lifto įrengimo darbai |  |  |
| 5. | Elektrotechnikos darbai |  |  |
| 6. | Šildymo vėdinimo darbai |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |

Užsakovas	          			              Rangovas

Administracijos direktorius

______________________                                                                 _____________________

(parašas, data)                                                                                        (parašas, data)

Priedas Nr.3

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

|  | Administracinės paskirties pastato, J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo darbai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Atliekamų darbų vertė, Eur su PVM [Pildo rangovas]* |  |  | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) kaina su PVM (Privalo atitikti Veiklų sąraše nurodytą Darbo (etapo) kainą su PVM ) |
|  |  | I mėnuo | **** | Visų darbų galutinis terminas (Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 10.3 p) |  |
|  | Techninės dokumentacijos parengimas (parengiama visa reikalinga techninė dokumentacija reikalinga statinio Techninio projekto įgyvendinimui). |  |  |  |  |
|  | Stendo ir plakatų ant tvoros įrengimo darbai (įrengiamas standartinis stendas „Finansuoja Europos Sąjunga“ ir ant statybvietės aptvėrimo tvoros sumontuojami ne mažiau 6 vnt. (2000 mm x 3500 mm) plakatų, plakatų turinį pateikia užsakovas). |  |  |  |  |
|  | Sklypo sutvarkymo darbai |  |  |  |  |
|  | Lifto įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Elektrotechnikos darbai |  |  |  |  |
|  | Šildymo vėdinimo darbai |  |  |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |  |  |
| * Rangovas Kalendorinį darbų atlikimo grafiką turi papildyti reikiamu mėnesių kiekiu Užsakovo vardu Rangovo vardu Administracijos direktorius (pareigos, vardas, pavardė) ___________________ ___________________ (parašas, data) (parašas, data) |  |  |  |  |  |  |