# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# DEFIBRILIATORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems dalyviams 				2025-06-06

DĖL GAUTO PRANEŠIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioj organizacija) 2025 m. gegužės 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Defibriliatorių atvirą konkursą (pirkimo numeris 2913482).

Defibriliatorių viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija) 2025 m. birželio 4 d. gavo Tiekėjo pranešimą „Paklausimas dėl TS“ (toliau – Pranešimas):

„Norėtume pasiteirauti dėl TS punkto Nr. 1.22.7. Prašome patikslinti ar reikalaujama ,,ECO2 matavimo linija su jungtimis į modulį" turima omenyje, kad reikalaujama etCO2 matuojamo iš CO2 modulio?“

Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymą:

TS 1.22.7 punkte nurodyta linija su jungtimi į modulį skirta paciento iškvėpto oro CO2 kiekio informacijos  perdavimui tiesiai į defibriliatoriaus CO2 matavimo modulį, kad kapnografijos duomenys būtų rodomi ekrane realiu laiku skaitmenine ir grafine išraiška.

Viešojo pirkimo komisija