,TECHNINĖ SPECIFIKACIJA –  UŽDUOTIS

PAČKĖNŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ REMONTO DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA UTENOS RAJONE (I ETAPAS)“

Statybos objekto pavadinimas: „Pačkėnų grupinio gyvenimo namų remonto darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (I etapas)“.

- Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.

- Statybos rūšis – paprastasis  remontas.

- Statybos vieta – Rožių g. 4 Pačkėnai, Utena.

- Statybos tikslas:  Pritaikyti Rožių g. 4 Pačkėnuose esančius savarankiško gyvenimo namus, pritaikyti grupinio gyvenimo namams (suremontuojama dalis fasado, įrengiamas šildymas oras – oras, suremontuojamos patalpos, suremontuojami sanitariniai mazgai).

- Įgyvendinant statybos tikslą numatoma atlikti šiuos darbus:

| Eilės Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Ne mažiau | Ne daugiau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stendo įrengimas (ne mažesnė kaip A3 formato dydžio nuolatinė informacinė lentelė, kurioje bus pateikiama informacija apie projektą, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant spalvotą Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“). | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Techninės dokumentacijos parengimas (parengiama visa reikalinga techninė dokumentacija paprastojo remonto darbams atlikti). | kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Stogas |  |  |  |
| 3.1. | Apšiltinama perdanga (šiltinama akmens vata, arba lygiaverte medžiaga), (suremontuota pastogė turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus). | m2 | 289,93 | 290,0 |
| 3.2. | Praėjimo takų įrengimas | m | 65 | 66 |
| 3.3. | Lietaus nuvedimo sistemos remontas | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Fasadas |  |  |  |
| 4.1. | Išorės atitvarų demontavimas. Demontuojamos pažeistos plokštės ir vietos, kuriose sumažėjusi šiluminė varža. | m2 | 400,0 | 410,0 |
| 4.2. | Pastatų sienų remontas. Sienos šiltintos iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Apdailos plokščių spalva turi nesiskirti nuo esamo pastato fasado spalvos. | m2 | 400,0 | 410,0 |
| 4.3. | Pastato fasade angų užtaisymas po kondicionierių įrengimo. | vnt. | 8 | 8 |
| 4.4. | Pastatų cokolio remontas. Cokolis šiltintas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis – ekstrudinis putų polistirenas. | m2 | 127,05 | 130,0 |
| 4.5. | Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m2 (lauko durų keitimas). Demontuojamos esamos medinės durys ir vietoje jų sumontuojamos naujos durys. Durų spalva balta. | vnt. | 8,0 | 8,0 |
| 4.6. | Nuograndos remontas (esama nuogranda remontuojama naudojant tokias pat, arba lygiavertes medžiagas). | m2 | 60,0 | 62,0 |
| 5. | Šildymas – vėsinimas, karšo vandens ruošimas, vandentiekis |  |  |  |
| 5.1. | Šildymo – vėsinimo sistemos oras - oras įrengimas. Septyniuose butuose įrengiama šildymo sistema oras – oras. Kiekvienam butui įrengiamas vienas išorinis blokas ir trys vidiniai, visa reikalinga elektros instaliacija įrenginių maitinimui ir apsaugai. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.2. | Šildymo – vėsinimo sistemos oras - oras įrengimas. Viename bute įrengiama šildymo sistema oras – oras. Butui įrengiamas vienas išorinis blokas ir du vidiniai, visa reikalinga elektros instaliacija įrenginių maitinimui ir apsaugai. | kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 5.3. | Variniai šaltnešio vamzdeliai su antikondensato izoliacija ¼ + 3/8. | m | 630,0 | 635,0 |
| 5.4. | Tarp blokinis kabelis signalui. | m | 345,0 | 350,0 |
| 5.5. | Maitinimo laidas | m | 140,0 | 145,0 |
| 5.6. | D 32 nuotekų vamzdis kondensato nuvedimui. | m | 100,0 | 105,0 |
| 5.7. | Sifonų pajungimas | vnt. | 18,0 | 18,0 |
| 5.8. | Apdailos lovelio variniams vamzdeliams bei laidams paslėpti įrengimas. | m | 300,0 | 305,0 |
| 5.9. | Rezervinių durelių 300x300 montavimas | vnt. | 18,0 | 18,0 |
| 5.10. | Elektrinių vandens šildytuvų montavimas | vnt. | 7,0 | 7,0 |
| 5.11. | Rankšluosčių džiovintuvų keitimas. Įrengiami elektriniai rankšluosčių džiovintuvai ir jų maitinimui reikalinga elektros instaliacija | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.12. | Praustuvų su sifonu ir maišytuvu montavimas. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.13. | Klozetų montavimas su tvirtinimo dalimis ir pajungimas. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.14. | Vonių su tvirtinimo detalėmis, sifonu ir vonios maišytuvu montavimas. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.15. | Bidetta, arba lygiaverčio dušelio montavimas. | vnt. | 7,0 | 7,0 |
| 5.16. | Vandentiekio vamzdynų su garo izoliacija įrengimas. | m | 180,0 | 185,0 |
| 5.17. | Nuotekų vamzdynų montavimas. | m | 90,0 | 100,0 |
| 5.18. | San. mazgų vamzdynų ardymas | kompl. | 8,0 | 8,0 |
| 5.19. | Senų prietaisų demontavimas. | kompl. | 8,0 | 8,0 |
| 5.20. | Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio, nuotekų tinklų, hidrauliniai bandymai. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.21. | Plautuvių su maišytuvais pajungimas. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.22. | Šildymo – vėsinimo sistemos oras - oras išorinių blokų padų įrengimas. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.23. | Išorinių ventiliuojamų fasadų ardymas šildymo – vėsinimo sistemos oras - oras vamzdynų pravedimui. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.24. | Angų kalimas, gręžimas sienose ir grindyse šildymo – vėsinimo sistemos oras - oras vamzdynų montavimui. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.25. | Angų užtaisymas, sandarinimas. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 5.26. | Ventiliuojamų fasadų atstatymo darbai. | kompl. | 7,0 | 7,0 |
| 6. | Vidaus patalpų remontas |  |  |  |
| 6.1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose | m2 | 66,0 | 70,0 |
| 6.2. | Plastikinės durys (m2 bloko) | m2 | 66,0 | 70,0 |
| 6.3. | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu, arba lygiaverte medžiaga. | m | 165,0 | 170,0 |
| 6.4. | Angokraščių remontas sausais tinko mišiniais. | m2 | 66,0 | 70,0 |
| 6.5. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais | m | 365,0 | 370,0 |
| 6.6. | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuskutant | m2 | 367,86 | 370,0 |
| 6.7. | Lubų tinkavimas | m2 | 367,86 | 370,0 |
| 6.8. | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 3,67,86 | 370,0 |
| 6.9. | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 367,86 | 370,0 |
| 6.10. | Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais, arba lygiaverčiais dažais | m2 | 367,86 | 370,0 |
| 6.11. | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuskutant. | m2 | 779,26 | 780,0 |
| 6.12. | Sienų tinkavimas | m2 | 1070,74 | 1075,0 |
| 6.13. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 779,26 | 780,0 |
| 6.14. | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 779,26 | 780,0 |
| 6.15. | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais, arba lygiaverčiais dažais. | m2 | 779,26 | 780,0 |
| 6.16. | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (praplatintomis siūlėmis), naudojant plastmasines lysteles. | m2 | 291,48 | 295,0 |
| 6.17. | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas betono kontaktu | m2 | 372,29 | 375,0 |
| 6.18. | PVC grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | m2 | 336,86 | 340,0 |
| 6.19. | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos | m2 | 35,43 | 37,0 |
| 6.20. | Elektros instaliacijos įrengimas | m | 840,0 | 850,0 |
| 6.21. | Šviestuvų pakeitimas | vnt. | 78,0 | 78,0 |
| 6.22. | Elektros skydelio įrengimas (automatų surinkimas). | vnt. | 2,0 | 3,0 |
| 6.23. | Elektros prietaisų montavimas (jungikliai, rozetės). | vnt. | 62,0 | 65,0 |
| 6.20. | Inventorinių vamzdinių pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100 m2 horizontalios projekcijos) | m2 | 190,0 | 200,0 |
| 7. | Statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams, statybos užbaigimo dokumentų parengimas. | kompl. | 1,0 | 1,0 |

7.	Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų pradžios.

8.	Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.

9.	 Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje specifikacijoje - užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje specifikacijoje -  užduotyje nurodytais darbais.

- Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui.

11.	Užbaigus remonto darbus statybvietė turi būti sutvarkyta.

12. Visus darbus Rangovas atlieka bei juos  perduoda Užsakovui vadovaudamasis LR statybos įstatymu bei kitais statybas reglamentuojančiais teisės aktais.

13. Rangovas užbaigęs statybos darbus parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, energetinius pasus, energetinio naudingumo sertifikatus, kontrolines geodezines nuotraukas, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti.

14.	Techninėje specifikacijoje - užduotyje įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis.

15. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

PRIDEDAMA, Patalpų planai, 5 lapai

Suderinta:

Statybos ir infrastruktūros plėtros

skyriaus vedėjas         	                                                                                  Nerijus Malinauskas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus                                                          Vytautas Leika