## Lapas1
Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimo Kauno miesto Lampėdžio karjere statybos projektas. Techninis projektas Laida D
Konkstrukcinės dalies žiniaraštis (2017-227-TP -SK-Ž)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vienteto kaina | Iš viso
Laikinos spraustasienės įrengimas
1 | Spraustasienės profiliai GU14N, plieno klasė S355, su atvežimu ir sumontavimu | TS-9 | m | 294
2 | Strypas ∅30, plieno klasė S355, su atvežimu ir sumontavimu | TS-5 | t | 8.05
3 | Žvyras, su įrengimo darbais | TS-2 | m3 | 7800
3.1 | Žvyro, po statybos dabų iškasimas ir išvežimas |  | m3 | 7800
4 | Skalda, su įrengimo darais | TS-2 | m3 | 570
4.1 | Skaldos, po statybos dabų iškasimas ir išvežimas |  | m3 | 570
Susidarančios atliekos
5 | Spraustasienės profiliai GU14N, plieno klasė S355, demontavimas ir išvežimas | TS-9 | m | 294
6 | Strypas ∅30, plieno klasė S355, demontavimas ir išvežimas | TS-5 | t | 8.05
Lieptas (1)
7 | Vamzdis ∅813x8, S355 plieno klasė | LST EN 10219 TS-5 | t | 21.35
8 | Betonas C30/37, XC2, XF1 | LST EN 206 TS-3 | m3 | 62.9
9 | Dvitėjis HEB450, S355 plieno klasės | LST EN 10219 TS-5 | t | 56.99
10 | Lakštinis plienas, S355 plieno klasės | LST EN 10025 TS-5 | t | 7.77
11 | Perdirbto plastiko sijos t=250mm | TS-11 | m3 | 50.04
12 | Perdirbto plastiko sijos t=100mm | TS-11 | m3 | 16.91
13 | Perdirbto plastiko lentos (pilnavidurės) t=40mm | TS-11 | m2 | 690
Techninis stebėjimo bokštas (2)
Pagrindo platforma, 1 vnt.:
14 | Vamzdis ∅813x8, S355 plieno klasė | LST EN 10219, TS-5 | t | 8.54
15 | Betonas C30/37, XC2, XF1 | LST EN 206, TS-3 | m3 | 25.15
16 | Dvitėjis HEB450, S355 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 19.72
17 | Kampuotis L200x200x16, S355 plieno klasės | LST EN 10025, TS-5 | t | 0.85
18 | Lakštinis plienas, S355 plieno klasės | LST EN 10025, TS-5 | t | 3.89
19 | Statybinė mediena C24 |  | m3 | 10.18
Kolonos, 16 vnt.:
20 | Vamzdis 140x140x8, S275 plieno klasė | LST EN 10219, TS-5 | t | 4.44
21 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025, TS-5 | t | 0.76
Sijos, 52 vnt.:
22 | Dvitėjis HEA300, S275 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 6.33
23 | Dvitėjis HEB240, S275 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 0.95
24 | Dvitėjis IPE240, S275 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 2.81
25 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025, TS-5 | t | 0.12
26 | Statybinė mediena C24 |  | m3 | 4.09
27 | Profiliuotas paklotas RAN 70x1 |  | m2 | 60
Ryšiai:
28 | Kvadradinis 80x80x4, S275 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 1.65
29 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025, TS-5 | t | 0.35
Laiptai, 1 vnt.:
30 | Dvitėjis IPE240, S275 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 0.23
31 | Lovys UPE160, S275 plieno klasės | LST EN 10219, TS-5 | t | 0.87
32 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025, TS-5 | t | 0.27
33 | Presuotų grotelių pakopos 1000x270x70 |  | vnt | 50
34 | Presuotos grotelės 30x3 |  | m2 | 17
35 | Medžio – plastikio kompozito terasos lentos (pilnavidurės) t=22mm | SA TS- 9.2 | m2 | 240
36 | „Durelis“ tipo medžio drožlių plokštė t=22mm |  | m2 | 240
Rampa-slipas (3)
Gręžtiniai poliai, 3 vnt.:
38 | B500B klasės armatūra | LST EN10080, TS-3 | t | 0.08
39 | Betonas C30/37, XC2 | LST EN 206, TS-3 | m3 | 0.95
40 | Įdėtinės detalės | TS-3 | t | 0.011
Gelžbetoninė plokštė P, 3 vnt.:
41 | B500B klasės armatūra | LST EN10080, TS-3 | t | 0.32
42 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025 TS-5 | t | 0.006
43 | Betonas C35/45, XM1, XD3, XC4,XF3 | LST EN 206, TS-3 | m3 | 4
Rampa-slipas (4)
Monolitinis betono pandusas, 1 vnt.:
44 | B500B klasės armatūra | LST EN10080, TS-3 | t | 0.15
45 | Betonas C35/45, XM1, XD3, XC4, XF3 | LST EN 206, TS-3 | m3 | 1.6
46 | Skiedinys plokščių sujunimų užtaisymui | TS-3 | m3 | 0.2
47 | Skalda fr.0/45, su sutankinimu | TS-2 | m3 | 3
48 | Geotekstilė su įrengimu |  | m2 | 10
Techninis stebėjimo bokštas (5)
Pagrindo sijos, 4 vnt.:
49 | Dvitėjis HEA180, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.3
50 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.02
Kolonos, 5 vnt.:
51 | Vamzdis 150x150x8, S275 plieno klasė | LST EN 10219,TS-5 | t | 0.89
52 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.044
Sijos:
53 | Dvitėjis IPE160, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.22
54 | Kampuotis 100x100x8, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.142
55 | Lovys UPN, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.806
56 | Statybinė mediena C24 |  |  | 1.09
Techninis stebėjimo bokštas (6)
Pagrindo sijos, 8 vnt.:
57 | Dvitėjis HEB100, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.279
58 | Dvitėjis IPE100, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.12
59 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.031
Kolonos, 6 vnt.:
60 | Vamzdis 100x100x5, S275 plieno klasė | LST EN 10219,TS-5 | t | 0.273
61 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.063
Sijos, 6 vnt.:
62 | Dvitėjis IPE100, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.11
63 | Statybinė mediena C24 |  |  | 0.52
Spyriai, 6 vnt.:
64 | Vamzdis 80x80x4, S275 plieno klasė | LST EN 10219,TS-5 | t | 0.173
65 | Dvitėjis IPE100, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.05
66 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.023
Laiptai:
67 | Lovys UPE120, S275 plieno klasės | LST EN 10219,TS-5 | t | 0.05
68 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.02
69 | Presuotų grotelių pakopos 900x240x70 |  | vnt | 4
70 | Presuotos grotelės 30x3 |  | m2 | 1
Fasado ilginiai:
71 | Z profilio lankstinys, S235 plieno klasės |  | t | 0.055
72 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.005
Laikinos kopečios, 4 vnt.:
73 | Vamzdis 40x40x3, S235 plieno klasė | TS-5 | t | 0.027
74 | Vamzdis 20x20x3, S235 plieno klasė | TS-5 | t | 0.01
Lieptas kanupolas (L6)
Tinklo laikiklis, 20 vnt.:
75 | Kampuotis 100x100x8, S275 plieno klasės | LST EN10080 | t | 0.42
76 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025 | t | 0.021
77 | Vamzdis ∅70x4, S235 plieno klasė | LST EN 10219,TS-5 | t | 0.07
78 | Vamzdis ∅60.3x4, S235 plieno klasė | LST EN 10219,TS-5 | t | 0.333
Lieptas ant pontono, 1 vnt.:
79 | Vamzdis200x100x4, Aliuminis AW6060 |  | t | 0.095
80 | Plokštelės, Aliuminis AW6060 |  | t | 0.01
81 | Kampuotis 100x100x8, S275 plieno klasės | LST EN10080,TS-5 | t | 0.1
82 | Lakštinis plienas, S235 plieno klasės | LST EN 10025,TS-5 | t | 0.06
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnu darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.