TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

2025 m. ...........mėn. ..... d.

Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos (rekreacinio parko įrengimo) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k. darbų pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI DUOMENYS

- Užsakovas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Rekvizitai:

Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. Juridinio asmens kodas: 188773688 Telefonas: (8 46) 47 20 25, eI. paštas: savivaldybe @ klaipedos-r.lt

- Darbų organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dauparų-Kvietinių seniūnija. Rekvizitai:

Adresas: Žemaitės g. 10, LT-96106 Gargždai, Klaipėdos r.

Juridinio asmens kodas : 188661061

Telefonas: (+370 650) 35448

El. paštas: vytautas.tirevicius@klaipedos-r.lt

Objektas: Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos (rekreacinio parko įrengimo) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k. darbų pirkimas

- Darbų atlikimo vieta: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., žemės sklype, kurio kadastro Nr. 5538/0014:420. Žemės sklypą nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika, sudaryta panaudos sutartis Nr. 12SUN-8/2020-07-23 Nr. AS-990, 2020-04-10. Žemės sklypo plotas – 0,9963, ha, naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

- Pirkimo tikslas – įrengti esamame sklype Kvietinių gyventojams rekreacinę erdvę kaip neatsiejamą Kvietinių bendruomenės bendros rekreacinės teritorijos dalį. bei sudarant galimybę praplėsti esamas rekreacines erdves. Darbai vykdomi pagal Kvietinių bendruomenės centro pasiūlymą, laimėjusį Savivaldybės konkurse „Tavo idėja“ ir UAB „Neoforma“ parengtą supaprastintą projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba (rekreacinio parko įrengimas) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364“

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas apima rekreacinio parko įrengimą žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364

- Teikiant pasiūlymą būtina susipažinti su parengtu Kvietinių rekreacinio parko įrengimo projektiniais sprendiniais (pridedami).

- Darbų pobūdis ir jų apimtys nurodyti projekte „Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba (rekreacinio parko įrengimas) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364“.

- Kvietinių rekreacinio parko įrengimo darbų kiekiai:

  - Takų ilgis – 191 m;

  - Kilnojamų inžinerinių įrenginių (lieptų, pontonų) skaičius – 5, plotas 112,5 m2;

  - Maudynių zona – 217 m2;

  - Želdinių įrengimo plotas – 245 m2 ;

- Atliekant Kvietinių rekreacinio parko įrengimo darbus turi būti laikomasi projekte nurodytų darbų eiliškumo, technologijos, atsižvelgiama į reikalavimus naudojamiems įrenginiams, jų charakteristikoms.

- Vykdant rekreacinio parko įrengimo darbus, būtina vengti žalos vandens telkinio ekosistemai, esant poreikiui konsultuotis su gamtininku (biologu).

- Vadovaudamasi Paviršinio vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymu Nr. Dl-1038. 6.2 punktu darbus vykdanti įmonė turi užtikrinti, kad rekreacinio parko įrengimo darbai būtų atlikti sutartu laiku ir nebūtų vykdomi vandens paukščių perėjimo, pavasarinio žuvų neršto ir migracijos metu (šis laikotarpis yra nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d.), taip pat kitais LR aplinkos apsaugos bei kitų institucijų nurodytais atvejais, jei tokie yra.

- Darbus vykdanti įmonė turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o padarius žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui ar aplinkai, ją pilnai atlyginti savo lėšomis.

- Teritorijos sutvarkymo metu statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos statybos aikštelėje, o išvežamos sudarius sutartis su Savivaldybe arba atliekas utilizuojančiomis įmonėmis.

- Objektas turi būti tinkamai užbaigtas atliekant darbus pilna apimtimi ne mažiau nei nurodyta darbų kiekių punkte Nr. 5, sutvarkius darbų atlikimo aplinką;

- Darbus vykdanti įmonė pati turės gauti visus reikiamus leidimus/sutikimus iš atitinkamų institucijų ar asmenų, kurie gali būti reikalingi pilnos apimties sutarties įvykdymui.

- Darbus vykdanti įmonė privalo paskirti atsakingą asmenį už darbų vykdymą ir jų priežiūrą, komunikavimą su užsakovu ir darbų organizatoriumi.

- Vykdant darbus, atliekama jų kontrolė. Darbus kontroliuos darbų organizatorius Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų-Kvietinių seniūnija.

- Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. Dl-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo”,

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija) patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis,

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019 m. birželio 6 d. įstatymu Nr. XIII-2166,

- kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taikomais tokio pobūdžio darbams vykdyti, įskaitant darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

III. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Vykdant projekte numatytus darbus sodinami ilgamečiai augalai. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt

- Darbų vykdymo vietoje ir jos prieigose turi būti laikomasi šiukšlių rūšiavimo principo.

- Darbų metu atliekant žolinės augalijos šalinimo bei pervežimo darbus gali būti pažeistas pakrantės augalinis sluoksnis. Todėl atlikus vykdomus darbus ir siekiant atstatyti pažeistas pakrantės vietas numatoma pakrantę rekultivuoti, išlyginant ir atstatant augalinį sluoksnį bei apsėjant pažeistas vietas žolių mišinio sėklomis.

IV. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir visos darbų vykdytojo išlaidos, būtinos tinkamam ir pilnos apimties darbų įvykdymui.

- Sutarties galiojimo terminas - 16 mėn. po sutarties įsigaliojimo.

Visi darbai turi būti atlikti ir perduoti užsakovui ne vėliau kaip per 15 mėn. po sutarties

įsigaliojimo.

- Rangovas pateikia darbų perdavimo-priėmimo aktą darbų organizatoriui Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dauparų-Kvietinių seniūnijai. Patvirtinus darbų perdavimo-priėmimo aktą, rangovas išrašo sąskaitą - faktūrą, kurią pateikia elektroniniu būdu, pagal kurią Užsakovas sumoka už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų.

PRIDEDAMA:

Priedai

- Projektas „Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba (rekreacinio parko įrengimas) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364“ (elektronine laikmena).

- Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos (rekreacinio parko įrengimo) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., statybos kainos apskaičiavimas (elektronine laikmena)

- Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos (rekreacinio parko įrengimas) žemės sklype unikalus Nr. 4400-5363-7364 Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., statybos skaičiuojamosios kainos ekspertizės aktas (elektronine laikmena)

Pirkimo organizatorius: Dauparų-Kvietinių seniūnijos seniūno patarėjas Vytautas Tirevičius