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Asmens higienos gaminiai (kompensuojamosios sauskelnės) (1)
2025-06-06
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Paklausimas, teiktas 2025-06-06 CVP IS pranešimu Nr. 231249
Prašome patikslinti šias pozicijas: 
1. Prekės pavadinimo stulpelyje parašyta "XS Dydis", stulpelyje prekės parametrai " S dydis". Kokio dydžio ištiktųjų pageidaujate?
 
9. Prekės pavadinimo stulpelyje nurodyta "Sauskelnės vaikams, sveriantiems nuo 9 kg iki 14 kg". Tačiau tokios medicinos pagalbos priemonių grupės nėra SAM kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyne. Prašome nurodyti grupę pagal kainyną, kaip yra Jūsų nurodytos suaugusiųjų sauskelnių grupės, o stulpelyje prekės parametrai, galite nurodyti tikslesnius pageidaujamos prekės parametrus.
	


Padaryta techninės klaida, dydis yra XS.





Dydžiai patikslinti, prašome vadovautis Pasiūlymo priedo aktualia redakcija.









	2.
	Paklausimas, teiktas 2025-06-06 CVP IS pranešimu Nr. 231653

Prašome patikslinti Pasiūlymo priedo Nr.1 6 eilutės 2 ir 3 stulpelius:
2 stulpelis: Sauskelnės (kelnaitės) pagal sugeriamą tūrį daugiau kaip 2500 ml (S Dydis);
3 stulpelis:
Išorinis gaminio sluoksnis iš orui pralaidžios
medžiagos;
- sauskelnės sudėtiniai komponentai privalo būti be latekso;
- privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą;
- privalo turėti drėgmės indikatorių;
- kelnaites galima uždėti ir nuimti kaip įprastą drabužį;
- kelnaites galima higieniškai nuimti perplėšiant šonines siūles;
- skirtos akyviems žmonėms. S dydis juosmens / klubų apimtis 55-85 cm (+/- 5cm),
Pagal pateiktus reikalavimus 2024 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINYNE, patvirtintame LR sveikatos apsaugos ministro 2024m. gegužės 27d.
įsakymu Nr. V-575 ( galiojanti suvestinė 2025-04-18 - 2025-06-30), sauskelnių (kelnaičių), kurios atitiktų pateiktus reikalavimus nėra. S dydžio sauskelnių ( kelnaičių), kurių juosmens/klubų apimtis 55-85 cm (+/- 5 cm) pagal sugeriamą tūrį turėtų būti nuo 2000 ml iki 2499 ml. Sauskelnių (kelnaičių) pagal sugeriamo tūrį daugiau kaip 2500 ml (S dydis), kad atitiktų “ juosmens / klubų apimtis 55-85 cm (+/- 5cm)“ nėra.
	


Patikslinimai padaryti Pasiūlymo priedo aktualioje redakcijoje,  prašome vadovautis.

	3. 
	Paklausimas, teiktas 2025-06-06 CVP IS pranešimu Nr. 231693

D stulpelis (Pakuotė) - mato vienetas 1 pakuotė sauskelnių ar 1 vnt. sauskelnių/1 vnt. kelnaitės? 

G stulpelis - 1 vnt. kaina Eur be PVM - kainą pateikti tik valstybės kompensuojama dalį be priemokos? 

H stulpelis - PVM tarifas - nurodyti sumą eurais ar PVM dydį procentais? Tarifas yra procentinė išraiška, bet negalime pridėti matematiškai I stulpelyje. Gal reikėtų patikslinti "PVM dydis eurais".


	


Mato vienetas ne pakuotė, o „1 vnt. sauskelnių/1 vnt. kelnaitės“.

Pateikti tik valstybės kompensuojamą dalį be priemokos.


G stulpelyje nurodyti kainą be PVM, H stulpelyje nurodyti PVM tarifą „5 proc. ar 21 proc.“, I stulpelyje nurodyti 1 vnt. kainą su PVM.




        

[bookmark: _GoBack]Informuojame, kad prie pirkimo dokumentų pridėta Pasiūlymo priedas Nr. 1 Aktuali redakcija. Patikslinimai parašyti raudona spalva. Prašome vadovautis.        
