## Lapas1
Reagentai genetiniams tyrimams VPP-3535
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Perkamas kiekis
1 | 33696500-0 | Prijungimo ir gryninimo dalelės (5ml) | Magnetinės dalelės skirtos sekoskaitos bibliotekų valymui po amplifikacijos ir adapterių prijungimo ir DNR fragmentų pagal ilgį atskyrimui. Tūris ne mažesnis 5ml. Suderinamas su siūlomu NKS bibliotekos paruošimo rinkiniu. | Rinkinys | 1
2 | 33696500-0 | Universali adapterių sistema, suderinama su TruSeq – plokštelė A (96 unikalūs barkodai) | Universalūs adapteriai su unikaliomis dvigubomis indeksavimo sekomis, suderinami su Illumina sekoskaitos protokolu. Pateikiamas 96 šulinėlių plokštelės formatu, ne mažiau 10ul šulinėlyje. | Rinkinys | 1
3 | 33696500-0 | EF bibliotekos paruošimas, unikalūs dvigubi indeksai (UDI) ir standartinė hibridizacija (48 mėginiai) | Pilnas fermentine fragmentacija paremtas sekoskaitos bibliotekų rinkinys. Rinkinys turi būti paremtas fragmentų hibridizacija su prie rinkinio siūlomais specialiai sukurtais zondais. Turi būti galimybė į rinkinį papildomai įdėti naujų zondų, tai aprašyta naudojimo instrukcijoje. Reagentų turi pakakti paruošti 96 mėginius. | Rinkinys | 2
4 | 33696500-0 | Mycobacterium tuberculosis genomo, introninių sričių ir individualių zondų rinkinys | Individualiai suprojektuotas zondų rinkinys, nukreiptas į Mycobacterium tuberculosis genomo ir introninių sričių sekas. Sudarytas iš 1000 sintezuotų oligonukleotidų, skirtų tiksliniam DNR sodrinimui. | Rinkinys | 1