TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas:

NUOTOLINIO PACIENTŲ SVEIKATOS STEBĖJIMO SISTEMA

VšĮ Centro poliklinika, koordinuojanti Vilniaus miesto savivaldybės „Centro“ sveikatos centro veiklą, įgyvendindama pažangių, pacientų poreikiams pritaikytų sveikatos paslaugų plėtros tikslus, numato įsigyti nuotolinio pacientų sveikatos stebėjimo sistemą. Šios inovatyvios sistemos diegimas yra esminė priemonė stiprinant ambulatorinių paslaugų kokybę ir tęstinumą, ypač pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, pirmiausia – širdies ir kraujagyslių patologijomis. Siekiama pasitelkti šiuolaikines skaitmenines technologijas, kurios leistų užtikrinti realiuoju laiku vykdomą paciento būklės stebėseną, geresnę savirūpos kontrolę, ankstyvą komplikacijų nustatymą.

Numatyta, kad įsigyjama sistema bus naudojama tiek Sveikatos centro narių – VšĮ Centro poliklinikos ir UAB „Medicinos namai šeimai“ – veikloje, tiek pacientų namuose. Ji leis vykdyti ilgalaikę sveikatos stebėseną paciento gyvenamojoje aplinkoje, formuoti personalizuotus priežiūros planus, nuotoliniu būdu stebėti gydymo plano laikymąsi bei skatinti aktyvesnį pacientų dalyvavimą savo sveikatos valdyme. Sistema taip pat bus skirta ankstyvam sveikatos būklės pablogėjimo nustatymui, o tai sudarys sąlygas greitai reaguoti į klinikinius pokyčius ir laiku pritaikyti reikalingas priemones.

Įsigyjama sistema susideda iš dviejų pagrindinių komponentų:

Pirmasis komponentas – mobilioji programėlė, veikianti kaip paciento priežiūros asistentas. Ji užtikrina nuolatinį ryšį su sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos rodiklių matavimo duomenų perdavimą per nuotolį, leidžia vykdyti individualizuotas užduotis pagal gydymo planą (pvz., sveikatos rodiklių fiksavimą, fizinio aktyvumo stebėjimą, savijautos vertinimą), pildyti vaistų vartojimo žurnalą bei susipažinti su edukacine medžiaga. Programėlė veikia kaip interaktyvus įrankis, padedantis pacientui aktyviai dalyvauti gydymo procese.

Antrasis komponentas – internetinė platforma specialistams, skirta pacientų būklės stebėsenai realiuoju laiku ir retrospektyviai. Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Sistema turės būti vizualiai pritaikyta Centro poliklinikos tapatybei – atitikti vizualinio identiteto, spalvų ir komunikacijos stiliaus reikalavimus.

Toliau šioje dokumentacijoje pateikiami išsamūs funkciniai reikalavimai ir techninė specifikacija, kurių turi būti laikomasi teikiant pasiūlymus šiam pirkimui.

# SISTEMOS PROCESAI

# Sistemos procesų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

| Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas |
| --- | --- |
| Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas turi turėti galimybę užregistruoti pacientą sistemoje. Paciento registracijos metu pacientui priskiriamas jį prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas. Automatiškai priskiriamas atvejo vadybininkas (asmuo, kuris užregistravo pacientą sistemoje). Užregistravus pacientą sistemoje turi būti automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė, paciento profilis mobiliai programėlei. Užregistravus pacientą, sistema turi automatiškai išsiųsti prisijungimus prie mobilios programėlės pacientui į nurodytą el. paštą. Paciento registracijos metu galima pacientui įvesti šiuos duomenis: asmeninius duomenis (ūgis, svoris, kontaktinė informacija), gydymo įstaigos/padalinio duomenis, priskirti sveikatos priežiūros specialistą. |
| Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, jį prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę įvesti paciento ištyrimo ir jo sveikatos būklės vertinimo duomenis į paciento kortelę. Atvejo vadybininkas ar sveikatos priežiūros specialistas gali suvesti duomenis apie paciento sveikatos būklę: diagnozes, kurios nustatytos pacientui apžiūros metu arba buvo nustatytos ankstesnių vizitų pas specialistą metu. Taip pat galima suvesti sveikatos rodiklių reikšmes (t.y. kraujo spaudimo, pulso, svorio ir kt), kurios reikšmingos gydymo ar stebėsenos laikotarpyje. Atlikus laboratorinius tyrimus taip pat turi būti galimybė įvesti stebimas tyrimų vertes (kaip pavyzdys, gliukolizuoto hemoglobino, kalio, magnio, bendrųjų kraujo tyrimų vertes) bei stebėti jų kitimo eigą gydymo ar stebėsenos laikotarpyje. Paciento ištyrimo ir vertinimo metu, sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę suvesti jam paskirtus vaistus, diagnozes. Paciento kortelėje turi būti galimybė peržiūrėti visus sveikatos įrašus, diagnozes, vaistų istoriją, kraujo ir instrumentinių tyrimų istoriją, gyvybinių rodiklių vertes (įvestas sveikatos priežiūros specialisto, įvestas paciento per mobiliąją programėlę ar gautas iš nešiojamųjų įrenginių), klausimynų rezultatus. Taip pat turi būti galimybė peržiūrėti fizinio aktyvumo ar mankštų duomenis, jų intensyvumą, vertinimo rodiklius. Taip pat galimybė peržiūrėti paciento mitybos dienoraštį, pagal kurį būtų galima koreguoti mitybos įpročius ir vandens gėrimo įpročius. |
| Konsultavimas | Po kontaktinės ar nuotolinės konsultacijos turi turėti galimybę įvesti konsultacijos įrašus, kuriuose pateikiamas konsultacijos aprašymas, rekomendacijos pacientui, nurodymai atvejo vadybininkui ar kita gydymo ar stebėsenos eigoje reikalinga informacija. |
| Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę komunikuoti su pacientu: konsultuoti gydymo klausimais, teirautis apie paciento savijautą, tiekti nurodymus ar gydymo eigos instrukcijas. Sveikatos priežiūros specialistai turi turėti galimybę išsiųsti pacientui ar grupei pacientų su gydymu ar sveikatos priežiūra susijusią informaciją, t.y. paskaitas ar pamokymus kaip tinkamai vykdyti gydymo ar sveikatos priežiūros nurodymus, rekomendacijas kaip naudoti vaistus ar matuotis gyvybinius rodiklius, instrukcijas kaip naudotis nešiojamais įrenginiais ir kaip su jais atlikti matavimus, dalintis medicininio turinio medžiaga. Komunikacija su pacientu turi būti vykdoma per komunikavimo kanalą (t.y. „chat“) susirašinėjant su pacientu žinutėmis. Taip pat turi būti galimybė persiųsti papildomą informaciją su galimybe prisegti failus per sistemą pranešimu į mobiliąją programėlę. |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Specialistas platformoje parengia pacientui individualizuotą sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame turi galimybę paskirti matavimus, kuriuos pacientas galės per mobiliąją programėlę įvesti rankiniu būdu arba bus gaunami į sistemą iš nešiojamų išmaniųjų sveikatos įrenginių. Taip pat prižiūrintis specialistas turi turėti galimybę paskirti fizinės veiklos tikslus (pvz.: žingsnių skaičių) arba paskirti treniruotes ir pratimus pagal nustatytą paciento fizinį pasirengimą, parenkant intensyvumo lygį ir jį atitinkančius pratimus. Sveikatos priežiūros plane gali nurodyti, kad pacientas žymėtų kaip vartoja paskirtus vaistus (pažymėti mobiliojoje programėlėje, kad suvartotojo paskirtus vaistus). Individualiame plane galima nurodyti validuotus klausimynus, kurie plano laikotarpyje bus pateikiami pacientui per mobiliąją programėlę nustatytu dažnumu (pvz.: kartą per savaitę, kartą per dieną ir t.t.). Plane turi būti galimybė nurodyti, kad pacientas turi žymėti/vesti mitybos dienoraštį. |
| Paciento stebėsena | Specialistas, prisijungęs prie internetinio portalo, gali atlikti šiuos veiksmus: - Mitybos įpročių stebėseną. - Vaistų vartojimo stebėseną. - Laboratorinių tyrimų žymenų stebėseną. - Fizinį krūvį ir jo vertinimą pagal intensyvumo zonas. - Diagnostinių klausimynų stebėseną. - Sveikatos rodiklių įspėjimų (angl. alert) stebėseną. - Sveikatos rodiklių stebėseną, kuri turi apimti: širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros duomenis. Sveikatos priežiūros specialistas vykdo paciento stebėseną nuotoliniu būdu, t.y. stebint per mobiliąją programėlę įvestus paciento duomenis, gautus matavimus iš išmaniųjų nešiojamų įrenginių. Gydymo ar sveikatos priežiūros plano vykdymo metu, specialistas turi turėti galimybę komunikuoti su pacientu, stebėti jo sveikatos įrašus ir stebimus rodiklius bei veiklą. Taip pat turi turėti galimybę koreguoti paskirtą gydymo ar sveikatos priežiūros planą, koreguoti vaistų paskyrimą, įvesti konsultacijos įrašus bei stebėti rodiklių kitimą grafikuose. Sistema turi stebėti paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, esant poreikiui informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie nevykdomas užduotis, kritinius sveikatos rodiklius, kintančią sveikatos būklę siųsdama įspėjamuosius pranešimus (angl. alert) į sistemos informacijos suvestinę (angl. dashboard) ar formuodamas užduotis pacientą prižiūrinčiam specialistui. Taip pat turi būti įvairaus pobūdžio pranešimai ir pacientui, t.y., įvesti sveikatos rodiklius, pažymėti vaistus, atlikti gydymo ar sveikatos priežiūros plane numatytas veiklas. Sistemoje turi būti galimybė stebėti paciento vertinimo skales (užpildytas per mobiliąją programėlę), kad būtų galima koreguoti fizinės veiklos tikslus ir koreguoti fizinio krūvio intensyvumo lygį. Taip pat turi būti galimybė stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus pateiktus paciento per mobiliąją programėlę. |
| Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja savaitines ataskaitas su paciento sveikatos rodiklių dinamika, kuriose atvaizduojama gydymo ar sveikatos priežiūros plane nustatytų stebėjimo veiklų ar gyvybinių rodiklių suvestinė: matavimai, kritinės jų reikšmės, atliktos fizinės veiklos ir t.t. Sistema savaitines ataskaitas turi siųsti automatiškai į paciento nurodytą el. paštą. |
| Atskirų sveikatos priežiūros įstaigų palaikymas | Sistemoje turi būti sukurtos 2 atskiros sveikatos priežiūros įstaigos. Kiekvienos įstaigos specialistai – sistemos vartotojai turi matyti tik savo įstaigai priskirtų pacientų paskyras ir specialistus. Abiems sveikatos priežiūros įstaigoms turi būti prieinamas vienodas sistemos funkcionalumas. |
| Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistemoje turi būti įgyvendinamos sveikatos priežiūros įstaigos nurodytos privatumo gairės siekiant apsaugoti pacientų duomenis. |

# SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Sistemos funkcinės architektūros aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje

| Modulio pavadinimas | Funkcijos |
| --- | --- |
| Mobili programėlė |  |
| Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė yra skirta organizuoti paciento duomenų įvedimo į sistemą procesą bei valdyti užduočių ir rekomendacijų paskirtų gydymo eigoje procesą. - Įvesti sveikatos rodiklius; - Stebėti nešiojamų įrenginių rodiklius; - Peržiūrėti ir valdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinės veiklos užduotis); - Komunikuoti su sveikatos priežiūros specialistais (atvejo vadybininku, sveikatos priežiūros specialistais); - Įkelti duomenis į sistemą; - Peržiūrėti ir valdyti vartotojo paskyros duomenis; Peržiūrėti paskirtus laboratorinius tyrimus ar jų rezultatus; - Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų išrašus; - Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistų pateiktą mokomąją medžiagą (pranešimus); - Pildyti vaistų dienoraštį; - Pildyti mitybos dienoraštį; - Peržiūrėti treniruotės ar mankštos video įrašus; - Pažymėti borgo skalę po mankštos ar treniruotės; - Peržiūrėti borgo skalės rezultatus; - Įvesti validuotų diagnostinių klausimynų reikšmes; - Valdyti paciento paskyros duomenis. |
| Internetinės programos |  |
| Pacientų registravimo modulis | - Autentifikuoti vartotoją prisijungiantį prie internetinės programos; - Registruoti naujus pacientus; - Peržiūrėti pacientų sąrašus; - Atlikti paiešką pacientų sąrašuose; - Siųsti prisijungimo duomenis prie mobiliosios programėlės; - Leisti įvesti šią informaciją registracijos metu: - Paciento vardas ir pavardė - Paciento kodas - Kontaktinė informacija - Sveikatos priežiūros įstaiga ar padalinys - Prižiūrintis gydytojas - Asmeninė informacija: ūgis, svoris, gimimo data - Kita informacija. - Peržiūrėti ir valdyti paciento paskyros duomenis; - Peržiūrėti ir valdyti nešiojamų įrenginių paskyrų duomenis. |
| Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis skirtas paciento medicininei informacijai valdyti: - Peržiūrėti, įvesti, filtruoti, koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis; - Peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros duomenis; - Peržiūrėti įspėjamuosius pranešimus sveikatos rodikliams nukrypus nuo normos; - Koreguoti ribines sveikatos rodiklių reikšmes individualiai pacientui (pagal tai sistema turi siųsti įspėjamuosius pranešimus pacientui į mobiliąją programėlę, į sistemos laiko juostą, atvaizduoti informaciją prie grafikų bei ataskaitose); - Įvesti sveikatos rodiklių duomenis: kraujo spaudimą, širdies pulsą, svorį ir t.t.; - Peržiūrėti ir valdyti paciento laboratorinių tyrimų rezultatus; - Įvesti laboratorinių tyrimų rezultatus; - Įkelti laboratorinių tyrimų rezultatus (failą); - Peržiūrėti ir valdyti paciento instrumentinių tyrimų rezultatus; - Įvesti instrumentinių tyrimų rezultatus; - Įkelti instrumentinių tyrimų rezultatus (failą); - Peržiūrėti diagnostinių klausimynų rezultatus; - Peržiūrėti fizinio krūvio intensyvumo rezultatus; - Peržiūrėti ir valdyti paciento diagnozes; - Peržiūrėti ir valdyti su paciento sveikata susijusius failus; - Įkelti su paciento sveikata susijusius dokumentus; - Peržiūrėti pacientui paskirtų užduočių rezultatus; - Peržiūrėti paciento fizinio aktyvumo veiklą ir pasiektus tikslus; - Peržiūrėti ir valdyti paciento vaistų istoriją; - Peržiūrėti mitybos dienoraščio įrašus; - Paskirti vaistus pacientui. |
| Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis skirtas sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti. - Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtas užduotis ir jas valdyti; - Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtus pacientus ir jų informaciją; - Peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistų sąrašus ir jų informaciją; - Pridėti naują sveikatos priežiūros specialistą; - Ieškoti sveikatos priežiūros specialisto sąrašuose; - Valdyti sveikatos priežiūros specialisto informaciją (kontaktinę, darbinės veiklos, specialisto informaciją). |
| Konsultacijų modulis | Modulis skirtas nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - Peržiūrėti ir valdyti konsultacijų išrašus; - Įvesti rekomendacijas pacientui ir jas išsiųsti į mobiliąją programėlę (jeigu pažymėta, kad siųsti pacientui); - Įvesti nurodymus pacientui dėl tolimesnio gydymo; - Paskirti vaistus pacientui; - Priskirti diagnozę pacientui; - Pažymėti, kurios konsultacijų išrašo dalys nėra matomos (siunčiamos į mobiliąją programėlę) pacientui; - Peržiūrėti paciento konsultacijų išrašų sąrašus. |
| Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis skirtas: - Analizuoti ir vertinti paciento sveikatos rodiklius; - Vykdyti paciento fizinės veiklos analizę; - Vykdyti paciento mitybos įpročių vertinimą; - Vykdyti emocinės, fizinės ir savijautos vertinimą pagal diagnostinių klausimynų rezultatus; - Taikyti nešiojamųjų įrenginių duomenis paciento sveikatos vertinime; - Taikyti paciento įvestų per mobiliąją programėlę duomenis paciento sveikatos vertinime; - Informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie staigius paciento sveikatos rodiklių pasikeitimus siunčiant įspėjamuosius pranešimus (alert) prižiūrinčiam specialistui. |
| Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis skirtas individualizuotai formuoti gydymo ar sveikatos priežiūros planus: - Paskirti nustatytam laikotarpiui sveikatos priežiūros planą (pradžios ir pabaigos datą); - Paskirti sveikatos rodiklių matavimus ir jų dažnumus plano vykdymo eigoje; - Paskirti fizinės veiklos užduotis (mankštas, treniruotes); - Paskirti judėjimo tikslus (žingsnių skaičių); - Paskirti mankštas ir treniruotes pagal intensyvumo lygį; - Nustatyti pacientui intensyvumo lygį (3 lygiai); - Nustatyti, kad pacientas žymėtų mitybos ir vandens suvartojimo dienoraštį; - Nustatyti validuotus diagnostinius klausimynus stebėsenos laikotarpiui; - Nutraukti, pratęsti ar koreguoti individualizuotą gydymo ar sveikatos priežiūros planą; - Automatiškai valdyti plano būsenas (sukurtas, aktyvuotas, sustabdytas, atnaujintas, užbaigtas); - Leisti uždaryti planą sveikatos priežiūros specialistui; - Leisti įvesti plano uždarymo priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka. |
| Komunikavimo modulis | Modulis skirta valdyti ir organizuoti komunikavimą tarp paciento ir pacientą prižiūrinčio specialisto. - Pacientas gali susirašinėti su jį prižiūrinčiu specialistu ir gauti iš jo patarimus bei nurodymus; - Komunikavimas su specialistu vyksta tarp mobiliosios programėlės ir internetinio portalo „chat“ principu. |
| Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis skirtas vartotojo paskyrų kūrimui ir jų valdymui. - Autentifikuoti vartotoją prisijungiantį prie internetinės programos; - Sukurti ir valdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyras; - Sukurti ir valdyti pacientų paskyras; - Prijungti ir valdyti nešiojamuosius įrenginius pacientams; - Priskirti sveikatos priežiūros specialistus ir atvejo vadybininkus pacientams. |
| Duomenų perdavimo modulis |  |
| Duomenų perdavimo modulis | Duomenų perdavimo modulis yra skirtas organizuoti duomenų perdavimą iš išmaniųjų prietaisų naudojantis mobiliosios programėlės pagalba į sistemą ir analizės modulį. - Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio) su EKG (elektrokardiogramos) matavimo galimybe. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir atvaizduojami prie paciento duomenų. - Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. Siekiant sprendimo tvarumo, pasikeitus iOS ar Android platformos versijoms, turi būti užtikrinta prieiga per programinės įrangos kūrimo sąsają (angl. API), kad nenutrūktų duomenų perdavimas. Išmanioji apyrankė privalo turėti integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) ir programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API). - Naudojant programinės įrangos kūrimo sąsaja nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. |

# SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

Sistemos palaikymo reikalavimai

Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas ir veikimo užtikrinimas. - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Vartotojų informavimas, reakcija į gautus pranešimus. Reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas iki 4 darbo valandų.

Planiniai sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Perkančiosios įstaigos nedarbo metu (t.y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 17:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo Perkančiajai įstaigai turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais.

Reikalavimai sistemos palaikymui: - Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) palaikymą. - Palaikymo priežiūros terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. - Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. - Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistemos ar jos dalimi (posistemiu). - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąją organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiąjai organizacijai tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus.

# FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai Paciento mobiliai programėlei

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti įgyvendinta užduočių, duomenų įvedimo bei individualaus plano, žinučių/pranešimų siuntimo integracija su mobiliąja programėle (toliau programėlė), skirta paciento stebėsenai ir duomenų įvedimui. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti paciento sveikatos rodiklių reikšmes tam tikrai datai (pvz.: pulso, kraujo spaudimo duomenis). |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paciento sveikatos rodiklių reikšmes gaunamas iš nešiojamų įrenginių pagal datą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduotis priskirtas pacientui. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti atliktų užduočių istoriją. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paciento paskyros informaciją ir nustatymus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė užpildyti diagnostinius klausimynus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė koreguoti paskyros informaciją ir nustatymus (preliminariai turi būti galima koreguoti bei keisti asmens duomenis, el. paštą, slaptažodį, kalbos pasirinkimą). |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti paskirto prižiūrinčio sveikatos priežiūros specialisto informaciją. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos priežiūros specialisto paskirtus medicininius vaistus ir jų informaciją. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos priežiūros specialisto paskirtus laboratorinius tyrimus ir jų rezultatus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduotis ir jų vykdymo rezultatus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti informaciją/pranešimus (su gydymu susijusią informaciją) priskirtą pacientui sveikatos priežiūros specialisto. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, t.y. konsultuotis gydymo klausimais. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti sistemos pateiktos individualios sveikatos priežiūros plano užduoties rezultatus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pacientui įkelti su sveikata susijusius failus, t.y. nuotraukas, dokumentus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti konsultacijos išrašus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių grafikus (pvz.: pulso, kraujospūdžio). |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių kitimo istoriją. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti užduočių vykdymo istoriją. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti nešiojamų įrenginių informaciją. |
|  | Programėlėje turi būti siunčiami priminimai apie užduočių įvykdymą (angl. push-notifications). |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti fizinio aktyvumo užduotis ir jų rezultatus. |
|  | Programėlėje turi būti atvaizduojama sveikatos priežiūros plano trukmė, t.y. nuo kada pacientas pradėjo dalyvauti programoje ir kada ji baigiasi. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti duomenis pagal datą. |
|  | Programėlėje turi būti pateikiami įspėjamieji pranešimai (kai sveikatos rodikliai nukrypo nuo normos ribų). |
|  | Programėlėje turi būti pateikiami pranešimai iš sveikatos priežiūros specialisto. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti individualaus sveikatos priežiūros plano tikslus ir užduočių planą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė prijungti nešiojamųjų įrenginių tiekėjų paskyras arba prijungti nešiojamuosius įrenginius per bluetooth technologiją, kad būtų užtikrintas duomenų perdavimas iš nešiojamųjų įrenginių į sistemą. |
|  | Programėlėje turi būti sukurtas funkcionalumas užtikrinant vartotojų autentifikavimą, vartotojų duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą. |
|  | Pirmojo prisijungimo metu, pagal sukonfigūruotą veiksmų seką, paciento turi būti prašoma susipažinti su sistemos naudojimo taisyklėmis (angl. terms&conditions), asmens duomenų tvarkymu (anlg. privacy policy). |
|  | Programėlėje turi būti pateikiami trumpieji iššokantys pranešimai (angl. push-notifications), kurie primena apie užduoties vykdymą ar pateikia svarbią su gydymu susijusią informaciją iššokdami/pasirodydami mobilaus telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano viršuje. |
|  | Turi būti galimybė parsisiųsti mobiliąją programėlę iš šių internetinių mobiliųjų programėlių parduotuvių: - GooglePlay - App Store |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pildyti mitybos dienoraštį. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pasirinkti ir priskirti maistą ar produktą maitinimosi laikui, t.y. pusryčiams, pietums ir t.t. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė suvesti užkandžius. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti suvartoto vandens kiekį. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė vykdyti maisto/produktų paiešką. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įsivesti naują maisto produktą ar patiekalą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti mankštų ar treniruočių pratimų vaizdo įrašus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė sustabdyti ir pratęsti pratimo vaizdo įrašą. |
|  | Programėlėje turi būti pateikiamos trumpos instrukcijos vaizdo įrašo pradžioje kaip atlikti pratimus. |
|  | Programėlėje turi būti pateikiama pratimo trukmė ir pavadinimas. |
|  | Programėlėje turi būti pateikiamas paskirtų pratimų sąrašas. |
|  | Programėlėje turi būti pateikiama bendra savaitės fizinės veiklos trukmė. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė nurodyti kitą fizinę veiklą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti dienos užduotis. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti rankiniu būdu matavimus (esant sutrikimams su duomenų perdavimu iš nešiojamųjų įrenginių ar sugedus įrenginiams). |
|  | Programėlėje turi būti galimybė peržiūrėti pranešimus gautus iš sveikatos priežiūros specialisto. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė atsijungti nešiojamuosius įrenginius. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pateikti prašymą panaikinti vartotojo paskyrą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė pakeisti kalbą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė inicijuoti slaptažodžio pakeitimą. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė perskaityti programinės įrangos informaciją (versiją, versijos datą). |
|  | Programėlėje turi būti galimybė ištrinti rankiniu būdu įvestus matavimus. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė matyti, kurie duomenys gauti iš nešiojamųjų įrenginių, o kurie įvesti rankiniu būdu. |
|  | Programėlėje turi būti priminimai apie artėjančias dienos užduotis (angl. push-notifications). |
|  | Programėlėje turi būti leidžiama nurodyti tylos valandas, t.y. kada priminimai ir pranešimai nebus siunčiame pacientui. |
|  | Programėlėje turi būti galimybė įvesti kitą kontaktinį el. paštą (kuris skiriasi nuo paskyros el. pašto). |

  - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę užregistruoti naują pacientą sistemoje, t.y. įvesti paciento duomenis, priskirti jį prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą, nurodyti kontaktinius duomenis, kitą informaciją būtiną paslaugų teikimui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti paciento kontaktinę informaciją: el. pašto, telefono numerį, ir pan. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui įvesti su pacientu susijusią informaciją: ūgis, svoris, gimimo data ir t.t. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai sukuriama paciento paskyra, kai sveikatos priežiūros specialistas užregistruoja pacientą sistemoje. |
|  | Sistemoje pacientui turi būti išsiųsti prisijungimo duomenys į nurodytą paciento el. paštą prisijungimui prie mobiliosios programėlės. Pacientui išsiunčiamas: - Prisijungimo vardas; - Laikinas slaptažodis; - Informacinė žinutė, kiek galioja laikinas slaptažodis (pvz.: 24 val.). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui priskirti gydymo įstaigą ar padalinį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui priskirti paciento požymį (tai gali būti tikslinė grupė ar pan). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui peržiūrėti užregistruotų pacientų sąrašus, pacientų korteles ir profilio informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui peržiūrėti jam priskirtų pacientų sąrašus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vykdyti paciento paiešką pacientų sąrašuose. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė iš pacientų sąrašų peržiūrėti išsiskleidžiamam sąraše pagrindinę su pacientu susijusią informaciją bei naviguoti į jo profilį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui paciento registracijos metu (ar vėlesniame paciento vertinime) priskirti pacientui prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui prijungti nešiojamuosius įrenginius paciento paskyros nustatymuose, t.y. prijungti nešiojamojo įrenginio tiekėją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui atjungti įrenginių tiekėjus paciento paskyros nustatymuose. |
|  | Paciento paskyroje turi būti pateikiama pagrindinė paciento kontaktinė informacija. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti registracijos klausimynus užpildyti pacientui, kurie siunčiami į paciento el. paštą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti registracijos klausimynus užpildyti sveikatos priežiūros specialistui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nenaudoti registracijos klausimynų paciento registracijos metu. |

  - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje Paciento sveikatos kortelę turi sudaryti ši informacija: - Paciento stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - Vaistų istorija; - Diagnozės; - Laboratoriniai tyrimai; - Sveikatos rodikliai: širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino, saturacijos (SP02) ir temperatūros. - Konsultacijos; - Fizinio aktyvumo duomenys; - Matavimo duomenys; - Paciento įkelti medicininiai failai; - Paciento individualaus plano duomenys ir paciento stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - Ataskaitos; - Paciento paskyros informacija. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pacientui priskirtam sveikatos priežiūros specialistui pildyti paciento sveikatos kortelės duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pacientui priskirtam sveikatos priežiūros specialistui koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pacientui priskirtam sveikatos priežiūros specialistui pašalinti paciento sveikatos kortelės duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirtiems sveikatos priežiūros specialistams peržiūrėti paciento kortelės duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirtam sveikatos priežiūros specialistui užpildyti paciento ligų istoriją (pacientui nustatytas diagnozes). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirtam sveikatos priežiūros specialistui įvesti alergijas. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirtam sveikatos priežiūros specialistui įvesti vaistų vartojimo informaciją (naudojami receptiniai ir nereceptiniai vaistai, kuriuos pacientas naudoja registracijos momentu), t.y. nurodyti vaisto pavadinimą, vartojimą, dozės dydį, vartojimo sąlygas ir kita. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pašalinti paskirtą vaistą pacientui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė koreguoti paskirto vaisto informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paskirtų vaistų sąrašą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pacientui paskirti laboratorinius tyrimus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti paciento laboratorinių tyrimų rezultatus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti paciento instrumentinių tyrimų rezultatus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti laboratorinių tyrimų žymenų vertes. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paskirtų laboratorinių tyrimų sąrašus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paskirtų instrumentinių tyrimų sąrašus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti tyrimų žymenų dinamiką (kaip kito pvz. Hemoglobino vertės gydymo plano laikotarpiu). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė ligų diagnozes pasirinkti iš į sistemą integruoto TLK diagnozių sąrašo. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti su paciento sveikata susijusius dokumentus (t.y. medicinines nuotraukas, sveikatos išrašus ir t.t.). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti su diagnozėmis susietus dokumentus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė parsisiųsti su diagnozėmis susietus dokumentus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė parsisiųsti su paciento sveikata susietus dokumentus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti papildomą informaciją apie paciento diagnozę, t.y. nurodyti diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė išsiųsti pranešimą vienam pacientui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė išsiųsti pranešimą keletui pacientui ar jų grupei. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pranešime pridėti šio tipo informaciją: paveikslėlį, nuorodą, prisegti susijusius dokumentus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti siuntimo datą ir laiką. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti keletą pranešimo gavėjų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė filtruoti pranešimo gavėjus pagal požymį, prižiūrintį specialistą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pašalinti pranešimą, jeigu jis dar nėra išsiųstas (t.y. pranešimus kurie yra numatyti išsiųsti vėliau nei dabartinė data ir laikas). |

  - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eilės Nr | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sukurti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti sveikatos priežiūros specialistui instituciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti sveikatos priežiūros specialisto kontaktinę informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti sveikatos priežiūros specialisto darbinę informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė koreguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyros informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos priežiūros specialistui priskirtų pacientų sąrašą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė koreguoti sveikatos priežiūros specialisto kontaktinę informaciją. |

  - Reikalavimai Individualizuotos stebėsenos plano moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įdiegti standartizuotą nuotolinės sveikatos priežiūros planą pagal perkančiosios organizacijos specialistų parengtus gydymo protokolus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui sudaryti individualizuotą gydymo ar stebėsenos planą individualiai pacientui. |
|  | Sistemoje turi būti integruoti algoritmai leidžiantys analizuoti paciento fizinį krūvį bei teikti rekomendacijas dėl fizinio krūvio didinimo/mažinimo bei intensyvumo didinimo/mažinimo. |
|  | Sistema turi pateikti vaizdo įrašus arba instrukcijas kaip teisingai atlikti fizinės veiklos pratimus. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi sveikatos priežiūros planas. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai deaktyvuojamas užduočių siuntimas pacientui, kai baigiasi planas arba jis yra uždaromas sveikatos priežiūros specialisto. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius ir keisti sveikatos rodiklių ribų parametrus (adaptuoti pacientui pagal sveikatos būklę). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti gydymo ar sveikatos priežiūros plano užbaigimo datą bei priežastį. |
|  | Sistemoje turi būti įgyvendintas pranešimų ir užduočių siuntimas pacientui gydymo ar sveikatos priežiūros plano aktyvavimo pradžios dieną. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai formuojamos užduotys pacientui pagal sistemoje nustatytus parametrus. |
|  | Sistemoje turi būti leidžiama nustatyti, kokius sveikatos rodiklius pacientas turi matuotis plano laikotarpyje. |
|  | Sistemoje turi būti leidžiama nustatyti, kokiu dažnumu pacientas turės matuotis sveikatos rodiklius (pvz.: du kartus per savaitę). |
|  | Sistemoje individualiame plane turi matytis prijungti įrenginių tiekėjai. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti žingsnių reikšmę judėjimo tikslams nustatyti. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti individualizuotų planų sąrašus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė planų sąraše matyti plano laikotarpį (nuo ir iki) bei plano būseną. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatizuotai valdyti plano būsenas: aktyvuoti, užbaigti, sustabdyti. |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena į koreguotas, kai sveikatos priežiūros specialistas atlieka koregavimo veiksmus plane ir juos išsaugo. |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena į uždarytas, kai sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą ir įveda plano uždarymo priežastį. |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena automatiškai, kai planas aktyvuojasi pagal nurodytą plano pradžios datą. |
|  | Sistemoje turi keistis plano būsena automatiškai, kai planas užbaigiamas pagal nurodytą plano pabaigos datą. |
|  | Sistemoje automatiškai suteikiama būsena sukurtas planui, kuris buvo sudarytas individualiai pacientui, tačiau aktyvavimo data yra vėlesnė nei sukūrimo. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti fizinio krūvio lygį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti fizinės veiklos pratimus pagal intensyvumo lygius. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti skirtingą pratimų skaičių kiekvienai treniruotei. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sukurti skirtingas programas kiekvienai savaitės dienai. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė koreguoti pratimų skaičių. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paskirto pratimo vaizdo įrašą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti pratimo trukmę. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti vienos treniruotės bendrą trukmę. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti pakartojimo skaičių pratimui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti savaitės treniruočių bendrą trukmę. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti daugiau nei vieną treniruotę per dieną. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti vienodą treniruotės programą visoms savaitėms dienoms. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti skirtingą treniruotės pratimų sudėtį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti žymėti mitybos dienoraštį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti žymėti vandens vartojimą, nurodant rekomenduojamą išgerti kiekį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai apskaičiuoti rekomenduojamo išgerti vandens kiekį, jeigu įvesti paciento kūno svorio duomenys. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti diagnostinius klausimynus pacientams. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti diagnostinių klausimynų pateikimo dažnumą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti maisto produktų rekomenduotinas porcijas savaitei ar mėnesiui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė koreguoti individualaus plano parametrus, t.y. išjungti arba įjungti šiuos elementus: mitybos dienoraštį, vandens vartojimo rekomendacijas, fizinės veiklos pratimus, matavimus ir diagnostinius klausimynus. |

  - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu atlikti paciento sveikatos rodiklių ir įrašų peržiūrą, pagal sistemoje prieinamus sveikatos kortelės duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius ir jų kitimą laike. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai formuojami sisteminiai pranešimai informuojantys apie naujai priskirtus pacientus. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai formuojami sisteminiai pranešimai sveikatos priežiūros specialistui informuojantys apie paciento sveikatos rodiklių pasikeitimus (rodikliai pasiekia kritines vertes). |
|  | Sistema turi gebėti formuoti/generuoti ataskaitas su informacija apie paciento sveikatos būklės dinamiką sveikatos priežiūros laikotarpiu. |
|  | Sistemoje turi būti valdymo skydeliai, kurie sveikatos priežiūros specialistui leistų matyti bendrinę paciento informaciją: - Būseną, kada paskutinį kartą duomenys buvo sinchronizuoti iš tam tikro tiekėjo. - Įspėjamųjų pranešimų skaičių. - Pacientų sąrašą su informacija: - Paciento kodas - Požymis - Vardas ir pavardė - Kita svarbi informacija - Plano galiojimo pradžią ir pabaigą. - Paskutinę ataskaitą. - Kitą stebėsenai reikalingą informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti plano užduočių vykdymą laiko juostoje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti įspėjamuosius pranešimus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis grafikuose. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis lentelėje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė filtruoti duomenis dienai, savaitei, mėnesiui ar kitam laikotarpiui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti sveikatos rodiklių duomenis paciento sveikatos kortelėje: sveikatos rodiklių grafikus ir jų kitimą gydymo laikotarpiu (pvz.: temperatūrą, kraujospūdžio duomenis). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti ataskaitų sąrašus. Sąraše turi matytis automatiškai sugeneruotos ir rankiniu būdu sugeneruotos ataskaitos. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė formuoti ataskaitas pasirinktam laikotarpiui apie paciento sveikatos būklę, fizinį aktyvumą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vieno mygtuko paspaudimu suformuoti ataskaitą (pvz.: pdf formatu). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė parsisiųsti ataskaitas (pvz. pdf formatu). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti užduočių vykdymą laiko juostoje (angl. timeline). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paciento sveikatos rodiklių ir veiklos aktyvumą prietaisų skydelyje (angl. dashboard). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti diagnostinių klausimynų rezultatus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti fizinio krūvio intensyvumo rezultatus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti atliktų pratimų informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti mitybos dienoraščių informaciją. |

  - Reikalavimai Konsultacijų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti nuotolinės konsultacijos išrašo formą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti konsultacijos išrašą apie paciento sveikatą ar gydymo eigą, t.y. sveikatos priežiūros specialistui atlikus paciento vertinimą ar atlikus nuotolinę konsultaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti rekomendacijas atvejo vadybininkui į konsultacijos išrašą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti konsultacijos aprašymą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti rekomendacijas pacientui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti nurodymus atvejo vadybininkui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti laukus, kurie neturi būti matomi pacientui, atsidarius konsultacijos išrašą mobiliojoje programėlėje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti laukus, kurie bus matomi pacientui, atsidarius konsultacijos išrašą mobiliojoje programėlėje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskirti vaistus pildant konsultacijos išrašą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti diagnozę pildant konsultacijos išrašą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti konsultacijos išrašą (kai nėra siunčiamas pacientui). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė paskelbti konsultacijos išrašą (kai siunčiamas pacientui). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pildyti konsultacijos išrašą naviguojant per kitus sistemos modulius ir neprarandant suvestų duomenų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentą į konsultacijos išrašą. |

  - Reikalavimai Komunikacijos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė komunikuoti sveikatos priežiūros specialistui su pacientu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė komunikuoti atvejo vadybininkui su pacientu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui internetinėje programoje rašyti žinutes pacientui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui internetinėje programoje peržiūrėti iš paciento gautas žinutes. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė siųsti informaciją per komunikacijos kanalą („chat“). |
|  | Sistemoje turi būti pateikiami paaiškinamieji, įspėjantieji pranešimai, informuojantys apie tolimesnius veiksnius. |

  - Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi leisti įvesti ir koreguoti vartotojo kontaktinę informaciją (preliminariai turi būti galima koreguoti asmeninę informaciją, darbinės veiklos informaciją, kalbos pasirinkimus, nuotrauką). |
|  | Sistema turi leisti priskirti nešiojamuosius įrenginių tiekėjus pacientui. |
|  | Sistema turi leisti priskirti sveikatos priežiūros specialistui gydymo įstaigą, kurioje sveikatos priežiūros specialistas dirba. |
|  | Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti kalbą, kuria bus pateikiama Sistema. |
|  | Sistema turi leisti pakeisti vartotojui slaptažodį. |
|  | Prisijungimo prie sistemos metu vartotojui turi būti pateikiami sistemos privatumo politikos (angl. privacy police) informacija. |
|  | Vartotojas turi būti prijungiamas tik tuomet prie sistemos, kai patvirtina (sutinka) su sistemos privatumo politika. |
|  | Prisijungimo prie sistemos metu vartotojui turi būti pateikiama sistemos paslaugų teikimo tvarkos (angl. terms&conditions) informacija. |
|  | Vartotojas turi būti prijungiamas tik tuomet prie sistemos, kai patvirtina (sutinka) su sistemos paslaugų teikimo tvarka. |
|  | Sistema turi gebėti autentifikuoti vartotoją pagal paskyroje pateiktus ir validuotus prisijungimo duomenis. |
|  | Sistema turi pateikti sistemos funkcionalumus pagal suteiktas prieigos teises rolei, įskaitant bet neapribojant prieigą prie internetinės programos. |
|  | Sistemoje turi būti sukurtas funkcionalumas užtikrinant internetinės programos vartotojų autentifikavimą, vartotojų paskyrų duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir archyvavimą. |
|  | Pirmojo prisijungimo metu, pagal sukonfigūruotą veiksmų seką, internetinės programos vartotojo turi būti prašoma susipažinti su sistemos naudojimo taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymu. |

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Mobilioji programėlė turi būti adaptuota naudojantis Paslaugų teikėjo nuotolinės pacientų stebėsenos platformos technologiniu pagrindu ir dedikuota perkančiajai organizacijai – turi atitikti Centro poliklinikos pateiktus vizualinio identiteto (pavadinimas, logotipas, spalvos, piktogramos ir kt.) reikalavimus. |
|  | Mobilioji programėlė turi būti patalpinta ir pilnai paleista naudoti „Google Play Store“ ir „Apple App Store“ parduotuvėse Paslaugų teikėjo sąskaita, užtikrinant, kad ji būtų prieinama tiksliniams naudotojams. |
|  | Sistemoje sukurtoms atskiroms sveikatos priežiūros įstaigoms turi būti prieinamas vienodas funkcionalumas, suderintas ir patvirtintas koordinuojančios įstaigos - Centro poliklinikos. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, jog naudojama sistema pilnai veikia su mobiliąja programėle ir yra vykdomas duomenų perdavimas iš tam tikrų nešiojamų įrenginių per mobiliąją programėlę į sistemą. |
|  | Sistemoje turi būti užtikrinta, kad duomenų pasirinkimo laukuose vartotojas galės pasirinkti reikšmes iš sąrašo, t.y. baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus tuos atvejus, kai įvedimo laukas pagrįstai skirtas įvesti reikšmę tekstu, skaitine išraiška, data ar pasirenkamuoju lauku (angl. check box). |
|  | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip), prie įvedimo laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas, pavyzdys ar kita pagalbinė informacija. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė aprašomųjų laukų tekstą koreguoti su teksto stiliaus redaktoriumi (redaguoti, keisti dydį, šriftą, storį, ir t.t.). |
|  | Sistemoje turi būti nurodama sukūrimo ir/ar atnaujinimo data, sukūrusio asmens duomenys sąrašinėse formose. |
|  | Sistemoje vartotojas turi būti informuojamas apie įvykius informaciniu pranešimu, ar el. paštu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vykdyti įrašų paiešką sąrašinėse formose, pradėjus vesti paieškos raktažodį, sistema turi siūlyti galimos paieškos rezultatus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti šių tipų dokumentus į sistemą: pdf, jpg, png, tiff, docx, xslx. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į pdf formatą. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Centro poliklinikos prekinio ženklo stilistiką ataskaitoms. |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros ataskaitų formas, atitinkančias Centro poliklinikos poreikius. |
|  | Tiekėjas turi suderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros ataskaitose pateikiamą turinį su Centro poliklinika. |
|  | Tiekėjas turi parengti sveikatos priežiūros plano struktūrą, atitinkančią Centro poliklinikos poreikius. |
|  | Tiekėjas turi susiderinti ir pasitvirtinti sveikatos priežiūros plano struktūrą su Centro poliklinika. |
|  | Tiekėjas turi adaptuoti sistemą pagal Centro poliklinikos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė organizuoti sveikatos priežiūrą pagal Centro poliklinikos pateiktus reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |
|  | Sistema turi būti CE sertifikuota kaip I klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |

  - Reikalavimai vartotojams ir jų grupėms

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sistemos naudotojams priskirti vartotojų roles bei vartotojų rolėms priskirti teises. Vartotojų rolės gali būti: šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas, reabilitologas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas ir t.t. |

  - Reikalavimai architektūrai ir funkciniams komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti EAIS aukštą prieinamumą (angl. high availability), kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas internetinės programos, mobiliosios programėlės, integracijų ir duomenų lygiuose. |
|  | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos. |
|  | Sistemoje turi būti integracija su duomenų analitikos algoritmais skirtais analizuoti fizinio krūvio rodiklius, teikti duomenų analizės rezultatus dėl fizinės veiklos intensyvumo ir širdies ritmo parametrų. |
|  | Įdiegti priemones, užtikrinančias žurnalinių įrašų (angl. logs) surinkimą iš visų sistemos kuriamų komponentų. |
|  | Sistemoje duomenys turi būti saugomi MS SQL ar analogiškoje duomenų bazių valdymo sistemoje. |
|  | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant tinklines sąsajas (WS) ar lygiavertes technologijas ir protokolus. Esant objektyvioms priežastims, galimos išimtys, tačiau jos turi būti suderintos su pirkėju (technologijos, protokolai). |

  - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis tarp internetinės programos ir paciento mobilios programėlės. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis tarp Paciento sveikatos duomenų saugojimo posistemės ir internetinės programos, pateikiant paciento sveikatos stebėsenos rezultatus. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas klaidų ir trikdžių saugojimo servisas, kuriame būtų kaupiama informacija apie integracijų, el. pranešimų, sisteminių trikdžių bei vartotojų jungimosi prie sistemos klaidas, skirtas Sistemos veiklos stebėsenai ir analizei (pvz.: Grafana ar analogiškas įrankis). |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas duomenų apsaugos ir autentifikavimo servisas, kuriame vykdoma informacijos saugumo ir duomenų apsaugos kontrolė, vartotojų autentifikavimas ir kiti procesai užtikrinantys BDAR reglamento reikalavimų ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų laikymąsi. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio) su EKG matavimo galimybe. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų įrenginių tiekėjų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis paciento įvestus per mobiliąją programėlę. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis įvestus vartotojų per internetinę programą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti pacientų sutikimus dėl duomenų apsaugos reikalavimų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti algoritmų rezultatus ataskaitų formavimui ir pateikimui per internetinę programą ar mobilią programėlę. |

  - Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų įrenginių gautus sveikatos rodiklius, pacientų įvestus per mobilią programėlę rodiklius. |
|  | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui. |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius. |
|  | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai. |
|  | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas į mobiliąją programėlę. |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena, ir negaunant duomenų iš nešiojamųjų įrenginių ar neįvedant pacientui per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu parą laiko nebuvo gauti duomenys. |
|  | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvestų paciento per mobilią programėlę. |
|  | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t.y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t. |
|  | Sistema turi palaikyti ne mažiau 95 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. |

  - Reikalavimai saugumui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Kadangi sistema kaups ir apdoros sveikatos duomenis, turės būti gauti vartotojų sutikimai tokius duomenis kaupti ir apdoroti analizės tikslais. Turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą ir laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR general data protection regulation) ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |
|  | Spendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninės sveikatos sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus. |
|  | Sistemoje turi būti apsauga nuo nesankcionuoto vartotojo sesijos perėmimo, nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo. |
|  | Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t.y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .com, .exe, .bat ir t.t. |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t.y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus. |
|  | Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). |
|  | Vartotojų prisijungimas prie sistemos autorizuotų vartotojų srities turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos, t.y. prie šių internetinės programos sričių gali prieiti tik identifikuoti, autentifikuoti ir autorizuoti vartotojai pagal sistemoje nustatytą rolių ir teisių rinkinį. |
|  | Naudotojų prisijungimas prie internetinės programos ir mobilios programėlės turi būti apsaugotas naudotojo vardu ir slaptažodžiu. |
|  | Mobiliojoje programėlėje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis BDAR reglamento ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų. |
|  | Mobiliojoje programėlėje turi būti įdiegtos techninės priemonės užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimus. |
|  | Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reglamento reikalavimus ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |
|  | Sistema turi būti CE sertifikuota kaip I klasės medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |

  - Reikalavimai Sistemos naudotojo sąsajai ir ergonomikai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi sukurti dizainą,taikant geriausias UX ir UI praktikas, kad vartotojo sąsaja būtų kuo labiau intuityvi ir suprantama, vengiant perteklinių veiksmų. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti poliklinikos prekinio ženklo elementus (logotipą) internetinėje programoje. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti poliklinikos prekinio ženklo elementus (logotipą) mobiliojoje programėlėje. |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos. |
|  | Sistema turi būti konstruojama prie ekrano prisitaikančio dizaino (angl. responsive Web design) principais. |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus. |
|  | Per interneto naršyklę pasiekiami sistemos komponentai turi vienodai funkcionuoti bei turi būti atvaizduojami šiose naršyklėse: Google Chrome. |
|  | Internetinė programa ir mobilios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, sistemos pranešimus). |
|  | Naudotojų sąsajoje vartojama kalba turi atitikti bendrines lietuvių kalbos taisykles. |
|  | Naudotojų sąsajos pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad vartotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą. |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti vartotojams bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus. |
|  | Sistemos komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. |
|  | Naudotojų sąsajos valdymas, neapribojant galimybių sąsajos valdyti lietimui jautrių ekranų / planšetinių kompiuterių įrenginiuose, turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas operatyvios duomenų paieškos priemonės funkcionalumas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant objekto (angl. tooltip) funkcionalumas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai funkcionalumas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas struktūrizuotas duomenų įvedimo funkcionalumas, kad duomenų įvedimui būtų naudojami klasifikatoriai, ar užpildoma duomenimis saugomais Sistemoje. |
|  | Sistemoje nenaudojami ar nematomi sąsajos elementai turi būti paslėpti ar pažymimi neaktyviais. |
|  | Sistemoje laukuose, kuriuose įvesta daug teksto, turi būti atvaizduojama tik dalis teksto su galimybe paslėptą tekstą išskleisti ar peržiūrėti slankios juostos pagalba. |
|  | Sistemoje duomenų sąrašai turi būti puslapiuojami arba peržiūrimi su slankios juostos pagalba (tose vietose, kur puslapiavimas nėra patogus, ar dėl objektyvių priežasčių neįmanomas). |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas, tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz. eksportavimui, pasirinktų įrašų šalinimui). |
|  | Sistemoje esantys įrašai gali būti eksportuojami į rinkmenas (.pdf ar lygiavertes). |
|  | Sistemoje duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę. |
|  | Sistemoje turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, jeigu jau yra iškviesta ilgiau trunkanti funkcija/procesas. |
|  | Sistema turi pateikti identifikatorių, kad ilgiau veikiantis procesas dar vyksta, nebent vartotojas inicijavo ilgiau trunkančio proceso atšaukimą. |
|  | Sistemoje turi būti pateikiami sėkmės pranešimai vartotojui, nurodantys, kad vartotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.). |
|  | Sistemoje klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti kokio tipo pranešimas yra pateiktas vartotojui. |
|  | Sistemoje vartotojui atlikus veiksmus, kurio rezultatai turės didelės įtakos tolimesniam veikimui ar duomenų būklei, prieš atliekant veiksmą Sistema turi pateikti pranešimą ir paprašyti vartotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti ir įspėjimą, kas atsitiks patvirtinus veiksmą. |
|  | Sistemoje vartotojui turi būti pateikiamos pagalbinės priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis Sistema, t.y. naudotojo instrukcijos, pagalba. |
|  | Sistemoje esančių duomenų įvedimo laukams turi būti taikomos duomenų validavimo taisyklės ir tikrinamas įvedamų duomenų logikos korektiškumas, t.y. tikrinami privalomi įvesties laukai, duomenų formatas, įkeliamų rinkmenų formatas ir dydis. |
|  | Sistemoje turi būti įgyvendintos duomenų vientisumo priemonės, kurios leistų užtikrinti rankiniu ir automatiniu būdu įvedamų, tvarkomų ar šalinamų duomenų suderinamumą ir vientisumą. Bandant atlikti neleistiną veiksmą, pavyzdžiui, neužpildžius būtino lauko ar pateikus duomenis, nesuderinamus su nustatytu duomenų tipu, kontrolės priemonės turi suformuoti ir pateikti Sistemos vartotojui informatyvius sisteminius pranešimus. |

  - Reikalavimai Sistemos perdavimui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemos perdavimas Perkančiajai organizacijai turi būti atliekamas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. |
|  | Sistemos turi veikti pagal pirkėjo parengtą techninę specifikaciją. |
|  | Turi būti realizuoti sprendimai, kad programinio kodo, internetinės programos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų naudotojo veiksmų. |

  - Reikalavimai mokymams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas pagal mokymų plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus vartotojus naudotis Sistema. |
|  | Tiekėjas turi suderinti mokymų planą su perkančiąja organizacija. |
|  | Sistema turi būti apmokyti naudotis ne mažiau kaip 10 darbuotojų. Mokymai turi būti atlikti pademonstruojant Sistemoje realizuotas vartotojų roles, t.y. šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas ir kitos su Pirkėju suderintos rolės. |
|  | Tiekėjas su Pirkėju turi suderinti tikslų mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičių ir nurodyti tai mokymo plane. |
|  | Pirkėjas atsakingas už mokymų vietą ir reikalingas priemones mokymams atlikti (išskyrus mokomąją medžiagą). |
|  | Tiekėjas atsakingas už mokymo medžiagos ir priemonių reikalingų mokymams parengimą (naudotojo instrukcijas ir t.t.) |

  - Reikalavimai galutiniam Sistemos priėmimui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemos bus priimamos pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. |
|  | Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |
|  | Perkančiosios organizacijos neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |