VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

| Pirkimo Nr. 3045792 dalyviams |  | 2025-06-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU „KP-3502 REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BENDRO HEMATOLOGINIO TYRIMO SU LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMU IR C REAKTYVINIO BALTYMO TYRIMO ATLIKIMUI BEI ANALIZATORIAUS ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU“ (PIRKIMO NR. 3045792) ATSAKYMO Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

Informuojame, kad nepraleidžiant pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ (toliau – 1 priedas) 3 punkte nurodyto termino, buvo gautas tiekėjo klausimas dėl pirkimo sąlygų. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 1 priedo 4 punktu ir nepraleisdama jame nurodyto termino, CPO Vilnius paaiškina pirkimo sąlygas.

KLAUSIMAS:

„Prašome patikslinti detalizuoti techninių reikalavimų 7 punktą -Mėginių identifikavimas. Ką turite omenyje?“

ATSAKYMAS:

„Mėginių identifikavimas“ reiškia procesą, kurio metu mėginiams (pvz., biologiniams ar laboratoriniams) priskiriama unikali informacija ar kodai, leidžiantys juos atskirti vieną nuo kito ir tiksliai žinoti, kas jie yra, iš kur paimti, kada, kokiomis sąlygomis ir pan.

Šiuo atveju:

a) kraujo mėginys paimamas iš paciento, jam priskiriamas unikalus kodas (etiketė su brūkšniniu kodu), kad būtų žinoma, kuriam pacientui tas mėginys priklauso. Pacientų mėginių identifikavimas analizatoriuje atliekamas nuskaitant jiems priskirtą brūkšninį kodą.

b) kiekviena kokybės kontrolė (kontrolinio kraujo mėginys) žymimas taip, kad būtų aišku, kokia tai medžiaga, kokios matavimo ribos, stabilumas ir kt. Kontrolinio kraujo mėginių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą arba QR kodą arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID), priklausomai nuo medžiagos gamintojo ir įrangos gamintojo pasirinkto sprendinio.