KLAUSIMYNAS

Individualaus kranialinis implantas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastabos ir pasiūlymai |
| --- | --- | --- |
|  | Individualaus kranialinis implantas |  |
| 1 | Individualaus kranialinis implantas |  |
| 2 | Implantas pritaikytas naudoti kranioplastikoje užpildant kaukolės defektus |  |
| 3 | Implantas pagamintas specialiai ir atitinkantis individualią paciento kaukolės anatomiją. |  |
| 4 | Kranialinis implantas pagamintas iš 100% medicininio PEEK (polieter-eter-ketonas) arba lygiavertės medžiagos, 3D spausdinimo technologija arba frezuojant. |  |
| 5 | Sukomplektuotas su reikalingais chirurginiais gidais (jeigu taikoma). |  |
| 6 | Į implanto kainą įskaičiuotos visos planavimo procedūrų ir priemonių išlaidos (įskaitant planavimui skirtų modelių gamybą ir pateikimą). |  |
| 7 | Į implanto kainą turi būti įskaičiuotos pristatymo išlaidos. |  |
| 8 | Paruoštas sterilizavimui autoklavuojant. |  |