| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | Lentelėje Nr.1 pateikiamas perkamų 110-330 kV oro linijų atramų gelžbetoninių stiebų (toliau – Prekės) tipas ir kiekis: | In Table No. 1 are listed the types and quantity of the purchasable 110 - 330 kV overhead line ferroconcrete poles (here in after – Goods): |

|  |  |  | Lentelė Nr. 1 /Table No.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr./ No. | Pavadinimas/ Description | Tipas/ Type | Mato vnt./ Unit. | Preliminarus kiekis/ Preliminary quantity |
| 1. | Oro linijų gelžbetoninių atramų stiebas/ Overhead lines ferroconcrete pole | SK26.1-1.1 (arba lygiavertis)/ (or equivalent) | vnt./ pcs. | 90 |
|  |  | SK26.1-6.1 (arba lygiavertis)/ (or equivalent) | vnt./ pcs. | 110 |
|  |  | SK26.2-1.1 (arba lygiavertis)/ (or equivalent) | vnt./ pcs. | 3 |
| 2. | Transportavimo išlaidos/ Transportation costs | Nuo Lietuvos-Lenkijos Respublikų sienos iki suderintos iškrovimo vietos/ From the border of the Republic of Lithuania-Poland to the agreed place of unloading | km. | 10 000 |

| 1.2. | Perkamos Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nurodytus reikalavimus. | The purchasable Goods must meet the requirements specified in Annex 1 of the Technical Specification. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prekių pristatymas: | Delivery of Goods: |
| 2.1. | Tiekėjas Prekes turi pristatyti į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą konkrečiame objekte Lietuvos Respublikoje arba į avarinio rezervo sandėlius. Už iškrovimo vietos suderinimą su žemės sklypo savininkais atsakingas Perkantysis subjektas. | The Supplier must deliver the Goods to a location agreed with the Contracting Entity at a specific object in the Republic of Lithuania or to emergency reserve warehouses.The Contracting Entity is is responsible for coordinating the unloading location with the land plot owners. |
| 2.1.1. | Avarinio rezervo sandėlis: - 330/110 kV Kauno TP, Pastotės g. Biruliškių k., Kauno r. sav. | Emergency reserve warehouse: - 330/110 kV Kaunas TP, Pastotės str. Biruliškių village, Kaunas district. municipality. |
| 2.2. | Transportavimo išlaidas nuo Lietuvos-Lenkijos Respublikų sienos iki suderintos iškrovimo vietos apmoka Perkantysis subjektas pagal Sutartyje nurodytą transportavimo išlaidų įkainį. Transportavimo išlaidos iki Lietuvos-Lenkijos Respublikų sienos ir iškrovimo išlaidos įskaičiuojamos į Prekių įkainį. | Transportation costs from the border of the Lithuania-Poland Republics to the agreed unloading place shall be paid by the Contracting Entity in accordance with the transportation cost rate specified in the Agreement. Transportation costs to the border of the Lithuanian-Poland Republics and unloading costs are included in the price of the Goods. |
| 2.3. | Transportavimo išlaidos nuo Lietuvos-Lenkijos Respublikų sienos iki suderintos pristatymo vietos, aktuojamos pagal faktinį maršrutą suderintą su Perkančiuoju subjektu ir kitomis maršrutą derinančiomis institucijomis. Transportavimo išlaidos skaičiuojamos vertinant, vieno vilkiko, vežančio 3 Prekes, maršrutą iki suderintos iškrovimo vietos. | Transportation costs from the border of the Lithuanian-Poland Republics to the agreed place of delivery are actuated according to the actual route coordinated with the Contracting Entity and other institutions coordinating the route. Transportation costs are calculated by evaluating the route of one truck carrying 3 Goods to the agreed place of unloading. |
| 2.4. | Už Prekių iškrovimą Perkančio subjekto nurodytoje vietoje atsakingas Tiekėjas. Tiekėjas nurodytoje vietoje savo sąskaita turi pasirūpinti sandėliavimui reikalingomis medžiagomis. Prekės sandėliavimo vietoje sukraunamos pagal Techninės specifikacijos 2 priede nurodytus reikalavimus. | The Supplier shall be responsible for unloading the Goods at the place specified by the Contracting Entity. The supplier must take care of the materials required for storage at the specified location at his own expense. The goods are stacked at the storage place according to the requirements specified in Annex 2 to the Technical Specification. |
| 2.5. | Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamo pristatymo. Tikslus pristatymo terminas nurodomas 2 valandų tikslumu. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą krovinio iškrovimui. Vykdant iškrovimo darbus Perkančiojo subjekto sandėliuose Tiekėjo atstovai turi turėti visus darbui su krovimo mechanizmais reikalingus leidimus ir pažymėjimus bei asmenines apsaugos priemones. Derinant pristatymo laiką Perkantysis subjektas gali pareikalauti nurodyti krovimo darbus vykdančių asmenų vardų ir pavardžių, telefono numerių, automobilių valstybinių numerių Pažeidus šio punkto reikalavimus Perkantysis subjektas gali nepriimti Prekių ir/ar neįleisti Tiekėjo į sandėlio teritoriją, nepratęsiant Sutarties termino. | The delivery time of the Goods must be coordinated at least 2 working days before the planned delivery. The exact delivery time is specified with an accuracy of 2 hours. The Supplier must have all the necessary equipment for cargo unloading. When carrying out unloading work in the warehouses of the Contracting Entity, the Supplier's representatives must have all the necessary permits and certificates for work with loading mechanisms, as well as personal protective equipment. When coordinating the delivery time, the Contracting entity may require the names and surnames of the persons carrying out the loading work, telephone numbers, car license plates. In case of violation of the requirements of this point, the Contracting entity may not accept the Goods and/or not allow the Supplier to enter the warehouse territory, without extending the term of the Agreement. |
| 2.6. | Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. | Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use. |
| 2.7. | Kartu su Prekėmis turi būti pateikiami visi Techninės specifikacijos 1 priede nurodyti dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems reikalavimams. | Goods must be accompanied by all the documents specified in Annex 1 to the Technical Specification proving the conformity of the Goods with the requirements set in Annex 1 to the Technical specification. |
| 3. | Priedai: | Annexes: |
| 1 priedas – Oro linijų gelžbetoninių atramų stiebų techniniai reikalavimai. |  | Annex 1 – Technical requirements for overhead lines forreconcrete poles. |
| 2 priedas – Oro linijų gelžbetoninių atramų stiebų sandėliavimo reikalavimai. |  | Annex 2 – Requirements for storage of ferroconcrete poles. |