Tiekėjams						2025-06-09

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Šiaulių miesto įrengtos viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos nuolatinės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos“ (CVP IS pirkimo Nr. 3022109) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, BENDRIEJI REIKALAVIMAI, 1.5. punkte nurodoma:“ . . . vaizdo kamerų visiškas arba dalinis neveikimas neviršytų 4 valandų nuo pranešimo apie sutrikimą registravimo momento, tačiau 1.10 punkte nurodoma . . . Tiekėjo gedimų šalinimo reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą ne ilgesnis kaip 2 val., o pilnas VSS funkcionalumo atstatymas darbui ne ilgiau kaip per 5 val.“.

Klausimas. Prašome patikslinti, kuriuo reikalavimu privaloma vadovautis.

Atsakymas:

Vadovautis 1.10 punkte nurodytais terminais. Punkte 1.5. likusi techninė redagavimo klaida, taisytina į <...> 5 valandų <...>.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, BENDRIEJI REIKALAVIMAI, 1.11. punkte nurodoma: „Nutrūkus vaizdo kameros signalui gali būti gaunamas automatinis pranešimas apie esantį gedimą, o vaizdo kamera privalo įrašyti vaizdą į vidinę atminties kortelę, kol ryšys bus atstatytas“.

Klausimas. Prašome patvirtinti, kad miesto vaizdo stebėjimo sistemoje, kuriai ketinama nupirkti nuolatinės priežiūros ir aptarnavimo paslaugas yra įdiegti funkciniai sprendimai ir jie yra funkcionuojantys, tokie kaip:

automatinis pranešimas apie esantį gedimą;

visose vaizdo kamerose yra vidinės atminties kortelės į kurias vaizdas automatiškai įrašinėjamas dingus ryšiui su vaizdo įrašymo įrenginiais

Atsakymas:

1.11. punkte nurodyta, jog esant tokiai galimybei gali būti gaunamas automatinis pranešimas apie gedimą;

Šiuo metu ši galimybė neįdiegta. Paslaugos tiekėjas nėra atsakingas už šio funkcionalumo įdiegimą.

Taip, visose vaizdo kamerose yra vidinės atminties kortelės į kurias vaizdas automatiškai įrašinėjamas dingus ryšiui su vaizdo įrašymo įrenginiais.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, BENDRIEJI REIKALAVIMAI, 1.13 punkte reikalaujama, kad: „Tiekėjas turi užtikrinti kokybišką ir saugų vaizdo stebėjimo kamerų veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą“.

Klausimas. Prašome paaiškinti, kaip reikia vertinti jūsų reikalavimą . . . „saugų vaizdo stebėjimo kamerų veikimą“? Koks vaizdo stebėjimo kamerų veikimas bus vertinamas nesaugiu? Prašome pateikti šiuo metu naudojamų ryšio linijų kokybinių parametrų matavimo protokolus ir patvirtinti, kad šiuo metu naudojamos visos ryšio linijos yra kokybiškos užtikrinančios vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą?

Atsakymas:

Punkto 1.13. reikalavimu siekiama užtikrinti, kad priežiūros paslaugų Tiekėjas savo veiksmais (pvz., sistemų konfigūravimu, atnaujinimais, programinės įrangos pakeitimais ar kitais priežiūros veiksmais) nesukeltų grėsmės esamos vaizdo stebėjimo sistemos saugumui ir stabilumui.

Vaizdo kamerų veikimas nesaugiu būtų laikomas, jeigu:

po Tiekėjo priežiūros veiksmų, atsirastų galimybė neteisėtai prisijungti prie sistemos, būtų pašalinami ar apeinami autentifikacijos / prieigos kontrolės mechanizmai, būtų naudojamos pažeidžiamos programinės įrangos versijos, duomenų perdavimas taptų nešifruotas ar kaip kitaip pažeidžiamas.

Prižiūrima VSS veikia izoliuotame vidaus tinkle be prieigos prie viešųjų tinklų, todėl priežiūros paslaugų Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi priežiūros veiksmai būtų suderinami su tokia architektūra ir nepažeistų izoliuoto ryšio tinklo veikimo principų.

Dėl ryšio linijų kokybės:

VSS šiuo metu veikia stabiliai, vaizdo perdavimas ir vaizdo stebėjimo kamerų valdymas vykdomas be trikdžių. Todėl pagrindinis 1.13 punkto tikslas – užtikrinti, kad priežiūros paslaugų Tiekėjo veiksmai nepablogintų esamos sistemos veikimo kokybės. Tokiu būdu šis reikalavimas įpareigoja tiekėją:

- veikti profesionaliai ir atsakingai, nepažeidžiant sistemos stabilumo;

- naudoti tik patikimus ir suderinamus sprendimus;

- užtikrinti, kad atlikti darbai nesukeltų trikdžių ar pažeidžiamumų.

Sistema šiuo metu veikia tinkamai, todėl priežiūros paslaugų tikslas – palaikyti šią būklę.

Informuojame, kad:

- ryšio linijos ir infrastruktūra nėra pirkimo objektas;

- ryšio linijų kokybės parametrai buvo vertinami sistemos diegimo metu ir atitinka stabilaus tinkamo veikimo reikalavimus;

- protokolų dėl esamos ryšio infrastruktūros šiuo metu neteikiame, nes jie nėra aktualūs priežiūros paslaugų pirkimui;

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.1.5. punkte reikalaujama: „Patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir prireikus atlikti reikalingus reguliavimus ir atlikti būtinuosius reguliavimus“.

Klausimas. Prašome pateikti visus parametrus, tuo neapsiribojant, kuriuos panaudojus bus vertinama kamerų transliuojamo vaizdo kokybė? Prašome nurodyti vaizdo stebėjimo sistemos įrenginius, pateikiant jų konkretų modelį, kuriems, vadovaujantis jūsų reikalavimu, būtų galima prireikus atlikti reikalingus reguliavimus ir atlikti būtinuosius reguliavimus? Prašome paaiškinti, kaip vertinti jūsų reikalavimą bei nurodyti esminius skirtumus tarp „reikalingus reguliavimus“ ir „būtinuosius reguliavimus“

Atsakymas:

1. Dėl vaizdo kokybės vertinimo parametrų:

Techninės priežiūros paslaugos metu kamerų transliuojamo vaizdo kokybė vertinama pagal šiuos praktinius parametrus:

- Ar kamera perduoda vaizdą be trikdžių (užstrigimų, trūkčiojimų, pertrūkių);

- Ar vaizdo raiška atitinka kameros specifikaciją ir yra pakankama identifikuoti stebimus objektus (pvz., veidus, numerius ir pan.);

- Ar vaizdas nėra pernelyg tamsus / šviesus, išdegęs ar neryškus/išplaukęs dėl netinkamo fokusavimo;

- Ar filmuojamas vaizdas atitinka diena/naktis apšviestumo režimus;

- Ar nėra akivaizdžių artefaktų (spalvų iškraipymų, linijų, „vaizdo triukšmo“);

- Ar matymo kampas ir kamera fiksuoja stebimą zoną taip, kaip numatyta pagal sistemos projektą.

Tai bendrieji vertinimo kriterijai, naudojami praktinėje priežiūroje. Jie grindžiami vizualiniu patikrinimu per VSS realaus laiko ar įrašų peržiūros priemonę.

2. Dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių:

Visas priežiūrai skirtos įrangos sąrašas ir modeliai yra pateikti TS 6 skyriuje.

3. Dėl „reikalingų“ ir „būtinųjų“ reguliavimų skirtumo:

Šios sąvokos vartojamos tam, kad apimtų tiek:

- reikalingus reguliavimus – kai vaizdo kokybė neoptimali, tačiau sistema veikia (pvz., neryškus ar neteisingai sufokusuotas vaizdas, netinkamas kampas ir pan.);

- būtinuosius reguliavimus – kai nustatomas trūkumas, kuris daro vaizdą nepanaudojamu/neįžiūrimu  (pvz., kamera nieko nerodo, stipriai išdegęs ar tamsus vaizdas, nepataikoma į stebimą objektą) arba apskritai vaizdo kamera ar garsiakalbiai tampa nevaldomi/nepasiekiami ir pan.

Abiem atvejais priežiūros paslaugų teikėjas įpareigotas ne tik nustatyti problemą, bet ir ją išspręsti, jeigu tai įmanoma be naujos įrangos ar esminės rekonstrukcijos.

Papildoma pastaba:
Šie priežiūros darbai apima eksploatacinių savybių palaikymą, o ne įrenginių projektavimą ar įrengimą. Jei tam tikras reguliavimas neįmanomas dėl fizinių ar programinių gedimų, ar kokių nors ribojimų, todėl tokie atvejai dokumentuojami ir, jei reikia, Tiekėjas „...per 3 darbo dienas pateikia išsamią specifikaciją ir preliminarią sąmatą (kainą) tokios pat arba ne prastesnių techninių parametrų įrangos ar jos dalių įsigijimui, reikalingos sugedusios remontui arba pakeitimui“ (punktas 1.10.), analogiškai reikalaujama TS punktuose 4.1.10., 4.2.8., 4.3.8., 4.4.6., 4.5.3, 4.6.3., 4.7.4., 4.8.4.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.1.8. punkte reikalaujama: „Patikrinti vaizdo kamerų atramų žaibosaugos grandines dėl patikimo sujungimo ir atlikti būtinuosius keitimus, remontą“.

Klausimas. Siekiant maksimaliai teisingai suskaičiuoti pasiūlymo kainą, prašome pateikti vaizdo kamerų atramų žaibosaugos grandinių schemas ir paskutinio patikrinimo aktus visų atramų ant kurių yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros.

Atsakymas:

1. Dėl žaibosaugos grandinių schemų ir dokumentų:

Techninės priežiūros paslaugų pirkimo objektas – veikiančios vaizdo stebėjimo sistemos palaikymas, įskaitant fizinės infrastruktūros periodinę apžiūrą, o ne naujos sistemos projektavimas ar rekonstrukcija. Todėl:

- žaibosaugos sistemų schemos ar pirminiai projektiniai dokumentai nėra pirkimo dokumentacijos dalis;

- šie dokumentai nėra būtini pasiūlymo kainos apskaičiavimui, kadangi žaibosaugos grandinių patikra ir smulkūs remontai įtraukiami į bendrąsias einamosios priežiūros veiklas pagal faktinę situaciją vietoje;

- paskutinių patikrinimų aktai neteikiami, kadangi jų turinys neturi įtakos paslaugų teikimo apimčiai – tiekėjas įsipareigoja atlikti patikras pagal nurodytą dažnumą ir techninę būklę, o ne pagal istorinius duomenis.

2. Dėl reikalavimo esmės:

4.1.8 punkte nustatyta pareiga reguliariai apžiūrėti ir, esant poreikiui:

- patikrinti ar yra nuolatinis kontaktas tarp žaibosaugos komponentų (pvz., laidininko ir įžeminimo elemento);

- identifikuoti fizinius pažeidimus (nutrūkęs laidas, atsipalaidavęs spaustukas ir pan.);

- atlikti smulkius būtinus remonto darbus vietoje (pvz., suveržimas, oksidacijos nuvalymas, pakeitimas esant smulkiems gedimams).

Šis darbas neapima visos žaibosaugos sistemos projektavimo ar naujos sistemos diegimo.

3. Dėl pasiūlymo kainos:

Tiekėjas pasiūlymo kainą apskaičiuoja remdamasis savo praktine patirtimi teikiant panašias priežiūros paslaugas. Patikra ir būtinieji smulkūs keitimai vertinami kaip įprasta paslaugos dalis – jų apimtis nėra apibrėžiama iš anksto dokumentais ar brėžiniais, nes konkreti būklė gali keistis eksploatacijos metu. Apie darbų apimtį galima spręsti iš pateiktos atitinkamos įrangos sąrašo.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.2.2. punkte reikalaujama: „Patikrinti garsiakalbių darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą“.

Klausimas. Prašome nurodyti kokiais režimais šiuo metu garsiakalbiai dirba? Prašome paaiškinti, kaip vertinti jūsų reikalavimą bei nurodyti esminius skirtumus tarp „tinkamai reguliuoti“ ir „būtinuosius reguliavimus“.

Atsakymas:

1. Dėl garsiakalbių darbo režimų:

VSS dalyje, kurioje įdiegti garsiakalbiai, jie veikia pagal lokaliai nustatytus režimus, priklausomai nuo konkretaus objekto konfigūracijos ir naudojimo scenarijaus:

- gali būti  aktyvuojami per VSS valdymo sistemą operatoriaus sprendimu (pvz., įspėjimui ar pranešimo įrašo transliacijai);

- gali būti naudojami automatinėms žinutėms ar pranešimams perduoti (pvz., per planavimo tvarkaraštį ar įvykių taisykles).

Kadangi priežiūros paslaugų tiekėjas jungiasi prie veikiančios sistemos, konkretūs darbo režimai bus matomi prisijungus prie VSS sistemos ar garso įrangos sąsajų.

Ši informacija bus suteikta paslaugos teikimo metu – ji nėra būtina pasiūlymo kainai apskaičiuoti.

2. Dėl reikalavimo „tinkamai reguliuoti“ ir „atlikti būtinus reguliavimus“:

Šie terminai nurodo skirtingas priežiūros veiklų apimtis:

- Tinkamai sureguliuoti – reiškia užtikrinti, kad garsiakalbiai būtų sureguliuoti pagal praktinius naudojimo reikalavimus: garso lygis pakankamas, bet ne iškraipytas; nėra trukdžių ar aidų; balansas tarp įrenginių koreguotas, jei yra keli garsiakalbiai vienoje zonoje.

- Būtinas reguliavimas / remontas – tai veiksmai, atliekami nustačius esminius sutrikimus, kurie trukdo naudoti garsiakalbį pagal paskirtį. Pvz., jei garsiakalbis nefunkcionuoja, yra nutrauktas laidas, iškreiptas garsas dėl pažeidimo, išsijunginėja ar yra fiziniai pažeidimai – tokie atvejai reikalauja neatidėliotino reguliavimo arba remonto, galbūt ir keitimo, kaip numatyta Techninės specifikacijos punktuose 1.10.ir 4.2.8.

Tokie darbai atliekami įprastos priežiūros metu – jie nėra vertinami kaip papildomi projektavimo ar rekonstrukcijos darbai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.2.3. punkte reikalaujama: „Patikrinti garsiakalbių transliuojamo garso kokybę, girdimumą vietoje ir prireikus atlikti reikalingus reguliavimus ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą“.

Klausimas. Prašome pateikti parametrus, kuriais vadovaujantis yra vertinama garsiakalbių transliuojamo garso kokybė, girdimumas vietoje.

Atsakymas:

1. Dėl garso kokybės ir girdimumo vertinimo parametrų:

Kadangi pirkimo objektas – veikiančios VSS sistemos techninė priežiūra, garso kokybė ir girdimumas vertinami remiantis praktiniais eksploataciniais kriterijais vietoje, įskaitant:

- Aiškus ir be iškraipymų transliuojamas garsas (nebyra, netraška, neiškraipo, nėra trikdžių, nėra aidėjimo);

- Pakankamas garsumo lygis, kad pranešimas būtų girdimas ir suprantamas konkrečioje vietoje (pvz., gatvėje, parko dalyje kurias stebi vaizdo kamera ar kelios vaizdo kameros ir pan.);

- Garso atkūrimo pastovumas, t. y. nėra protarpinio veikimo ar savaiminio išsijungimo;

- Girdimumas numatytoje aprėpties zonoje (pvz., perimetrinė zona, įvažiavimas, saugoma teritorija).

Vertinimas atliekamas vietoje, praktiškai, testuojant garso transliaciją realiomis sąlygomis. Naudojami standartiniai metodai: testinės frazės ar signalai, vertinimas pagal žmogaus garso jutimą bei poreikį atlikti koregavimą (pvz., garsumo padidinimą, balanso pakeitimą, sureguliavimą per VSS arba įrangos sąsajas).

2. Dėl formalių matavimo vienetų:

Kadangi priežiūros paslaugos teikėjas neatlieka naujos įrangos projektavimo ar garso sistemų akustinio modeliavimo, konkrečių decibelų (dB) ar garso slėgio verčių nenurodyta – reikalavimas grindžiamas veikimo funkcionalumu ir pakankamumu realiomis sąlygomis, t. y. kad garsas aiškiai girdimas, o paskirtis (pvz., įspėjimo ar informavimo) yra įgyvendinama.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.2.6. punkte yra reikalaujama: „Patikrinti garsiakalbių atramų žaibosaugos grandines dėl patikimo sujungimo ir atlikti būtinuosius keitimus, remontą“.

Klausimas. Siekiant maksimaliai teisingai suskaičiuoti pasiūlymo kainą, prašome pateikti garsiakalbių atramų žaibosaugos grandinių schemas ir paskutinio patikrinimo aktus visų atramų ant kurių yra sumontuoti garsiakalbiai

Atsakymas:

1. Dėl žaibosaugos grandinių schemų ir dokumentų:

Techninės priežiūros paslaugų pirkimo objektas – veikiančios vaizdo stebėjimo sistemos palaikymas, įskaitant fizinės infrastruktūros periodinę apžiūrą, o ne naujos sistemos projektavimas ar rekonstrukcija. Todėl:

- žaibosaugos sistemų schemos ar pirminiai projektiniai dokumentai nėra pirkimo dokumentacijos dalis;

- šie dokumentai nėra būtini pasiūlymo kainos apskaičiavimui, kadangi žaibosaugos grandinių patikra ir smulkūs remontai įtraukiami į bendrąsias einamosios priežiūros veiklas pagal faktinę situaciją vietoje;

- paskutinių patikrinimų aktai neteikiami, kadangi jų turinys neturi įtakos paslaugų teikimo apimčiai – tiekėjas įsipareigoja atlikti patikras pagal nurodytą dažnumą ir techninę būklę, o ne pagal istorinius duomenis.

2. Dėl reikalavimo esmės:

4.2.6 punkte nustatyta pareiga reguliariai apžiūrėti ir, esant poreikiui:

- patikrinti ar yra nuolatinis kontaktas tarp žaibosaugos komponentų (pvz., laidininko ir įžeminimo elemento);

- identifikuoti fizinius pažeidimus (nutrūkęs laidas, atsipalaidavęs spaustukas ir pan.);

- atlikti smulkius būtinus remonto darbus vietoje (pvz., suveržimas, oksidacijos nuvalymas, pakeitimas esant smulkiems gedimams).

Šis darbas neapima visos žaibosaugos sistemos projektavimo ar naujos sistemos diegimo.

3. Dėl pasiūlymo kainos:

Tiekėjas pasiūlymo kainą apskaičiuoja remdamasis savo praktine patirtimi teikiant panašias priežiūros paslaugas. Patikra ir būtinieji smulkūs keitimai vertinami kaip įprasta paslaugos dalis – jų apimtis nėra apibrėžiama iš anksto dokumentais ar brėžiniais, nes konkreti būklė gali keistis eksploatacijos metu. Apie darbų apimtį galima spręsti iš pateiktos atitinkamos įrangos sąrašo.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.3.4. punkte yra reikalaujama: „Kibernetinio saugumo užtikrinimo programinės įrangos nustatymų patikra ir naujinimas (Operacinė sistema, antivirusinė programa, ugniasienė ir kt.)“.

Klausimas. Prašome patvirtinti, kad šiuo metu įdiegta Kibernetinio saugumo programinė įranga yra nelicenzijuojama, o aparatinė įranga gali būti naujinama ir pritaikyta visiems naujausiems atnaujinimams? Ar teisingai suprantame, jei Kibernetinio saugumo programinė įranga yra licenzijuojama, o aparatinė įranga negali būti naujinama ir nepritaikyta naujausiems atnaujinimams, Pirkėjas už visas reikiamas atnaujinimams licenzijas, nepriklausomai kiek jų būtų, bei aparatinę įrangą apmokės Tiekėjui papildomai?

Atsakymas:

1. Dėl esamos programinės įrangos licencijavimo ir atnaujinimo:

Šiuo metu vaizdo stebėjimo sistemos komponentuose yra įdiegta licencijuota programinė įranga, kurios kibernetinio saugumo funkcionalumas (operacinės sistemos, antivirusinės, ugniasienės ir kt.) yra aktyvus ir palaikomas pagal gamintojo ar sistemų tiekėjo specifikacijas.

Priežiūros paslaugų tiekėjas, vykdydamas TS 4.3.4 punkto reikalavimus, turi:

- atlikti kibernetinio saugumo nustatymų patikrą (įsitikinti, kad saugumo lygiai atitinka gerąją praktiką),

- įdiegti prieinamus atnaujinimus pagal jau įsigytas licencijas,

- atlikti šių sistemų parametrų sureguliavimą, jei tai būtina tinkamam saugumui užtikrinti.

2. Dėl licencijų ar aparatinės įrangos įsigijimo:

- šis pirkimas neapima naujų licencijų ar naujos aparatinės įrangos pirkimo;

- jeigu priežiūros metu būtų nustatyta, kad dėl programinės ar aparatinės įrangos apribojimų negalima atlikti būtinų atnaujinimų, Pirkėjas vertins tokios situacijos sprendimo būdus atskirai, tačiau tai netampa priežiūros Tiekėjo atsakomybe;

- Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti tik tuos atnaujinimus ir konfigūracijas, kuriuos galima atlikti esamos įrangos ir turimų licencijų rėmuose.

3. Dėl tiekėjo interpretacijos:

- Tiekėjo pateikta interpretacija, kad jeigu įranga ar programinė įranga negali būti atnaujinama, pirkėjas apmokės už visus reikiamus atnaujinimus ar keitimus papildomai, yra neteisinga.

- Šis pirkimas nėra skirtas nei naujų licencijų įsigijimui, nei esamos įrangos keitimui ar atnaujinimui – tiekėjas turi vykdyti tik palaikymo darbus pagal šiuo metu veikiančios sistemos galimybes.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.3.5. punkte yra reikalaujama: „Pirkėjo klientinių programų funkcionalumų nustatymas, atnaujinimas“.

Klausimas. Prašome pateikti tikslius Pirkėjo klientinių programų pavadinimus, versijas, nurodyti jų kiekį.

Atsakymas:

1. Dėl klientinių programų apibrėžimo:

Šiame punkte minimos klientinės programos reiškia Pirkėjo naudojamas programines sąsajas (klientines dalis), skirtas darbui su VSS – t. y. vaizdo peržiūros, valdymo, incidentų analizės ar kitų funkcijų vykdymui skirtas programines priemones, įdiegtas Pirkėjo kompiuteriuose ar darbo stotyse:

- VSS kliento programinę įrangą DIGIFORT Enterprise, MyDocking, IPX ANALYTICS;

- Interneto naršyklės papildinius ar valdymo modulius;

- Kitas sąsajas, per kurias atliekamas valdymas ar stebėsena.

2. Dėl pasiūlymo kainos skaičiavimo:

Tiekėjas pasiūlymo kainą turi skaičiuoti įtraukiant:

- tipinius klientinių programų veikimo patikrinimus nurodytuose kompiuteriuose;

- galimų atnaujinimų įdiegimą esamoje aplinkoje;

- funkcionalumo patikras, susijusias su darbo vietose naudojamomis sąsajomis.

Visa tai laikoma standartine priežiūros paslaugos dalimi, nereikalaujančia papildomos įrangos ar licencijų.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.4.3. punkte yra reikalaujama: „Kibernetinio saugumo užtikrinimo programinės įrangos nustatymų patikra ir naujinimas (Operacinė sistema, antivirusinė programa, ugniasienė ir kt.)“.

Klausimas. Prašome patvirtinti, kad šiuo metu įdiegta Kibernetinio saugumo programinė įranga yra nelicenzijuojama, o aparatinė įranga gali būti naujinama ir pritaikyta visiems naujausiems atnaujinimams? Ar teisingai suprantame, jei Kibernetinio saugumo programinė įranga yra licenzijuojama, o aparatinė įranga negali būti naujinama ir nepritaikyta naujausiems atnaujinimams, Pirkėjas už visas reikiamas atnaujinimams licenzijas, nepriklausomai kiek jų būtų, bei aparatinę įrangą apmokės Tiekėjui papildomai?

Atsakymas:

Tiekėjas turi vykdyti programinės įrangos priežiūrą esamomis sąlygomis ir tik tiek, kiek leidžia turimos priemonės. Naujų licencijų ar įrangos keitimo šis pirkimas neapima.

Tiekėjo interpretacija, kad Pirkėjas „apmokės papildomai už visas licencijas ir aparatinę įrangą“, nėra teisinga. Šis pirkimas nesuteikia pagrindo Tiekėjui reikalauti papildomo apmokėjimo už licencijas ar įrangos pakeitimą. Tokie veiksmai būtų svarstomi tik Pirkėjo sprendimu ir tik atskirai inicijuotų pirkimų metu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.4.4. punkte yra reikalaujama: „Pirkėjo klientinių programų funkcionalumų nustatymas, atnaujinimas“.

Klausimas. Prašome pateikti tikslius Pirkėjo klientinių programų pavadinimus, versijas, nurodyti jų kiekį.

Atsakymas:

1. Dėl klientinių programų apibrėžimo:

Šiame punkte minimos klientinės programos reiškia Pirkėjo naudojamas programines sąsajas (klientines dalis), skirtas darbui su VSS – t. y. vaizdo peržiūros, valdymo, incidentų analizės ar kitų funkcijų vykdymui skirtas programines priemones, įdiegtas Pirkėjo kompiuteriuose ar darbo stotyse:

- VSS kliento programinę įrangą DIGIFORT Enterprise, MyDocking, IPX ANALYTICS;

- Interneto naršyklės papildinius ar valdymo modulius;

- Kitas sąsajas, per kurias atliekamas valdymas ar stebėsena.

2. Dėl pasiūlymo kainos skaičiavimo:

Tiekėjas pasiūlymo kainą turi skaičiuoti įtraukiant:

- tipinius klientinių programų veikimo patikrinimus nurodytuose kompiuteriuose;

- galimų atnaujinimų įdiegimą esamoje aplinkoje;

- funkcionalumo patikras, susijusias su darbo vietose naudojamomis sąsajomis.

Visa tai laikoma standartine priežiūros paslaugos dalimi, nereikalaujančia papildomos įrangos ar licencijų.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.7.1. punkte yra reikalaujama: „Dėl galimo nesankcionuoto įsijungimo į uždarą ryšio tinklą aptikimo atliekamas profilaktinė VSS ryšių tinklo įrangos tinkle inventorizacija“.

Klausimas. Ar nesankcionuotam įsijungimui į uždarą ryšio tinklą aptikti Pirkėjas šiuo metu yra įdiegęs specializuotą programinę įrangą ir ją naudoja? Jei ne, prašau išsamiai paaiškinti, kaip turi būti vykdomas galimų nesankcionuotų įsijungimų į uždarą ryšio tinklą aptikimas?

Atsakymas:

Šis pirkimas apima tik periodinį patikrinimą, o ne specializuotos IDS/IPS (įsilaužimų aptikimo ar prevencijos sistemų) diegimą ar aktyvią stebėseną. Esant poreikiui, Pirkėjas tokias sistemas įdiegs atskirų projektų metu.
Pirkėjas nėra įdiegęs automatizuotos aptikimo programinės įrangos. Tiekėjas profilaktiškai turi patikrinti tinklo struktūrą ir prijungtus įrenginius, naudodamasis turimais administraciniais ir techniniais įrankiais.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.7.2. punkte yra reikalaujama: „Ryšių tinklo uždarumo profilaktinis patikrinimas“.

Klausimas. Ar šiuo metu yra sukurtas uždaras ryšių tinklas, kuris pilnai atitinka Pirkėjo reikalavimus?

Atsakymas:

Taip, šiuo metu yra sukurtas uždaras ryšių tinklas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.8.1. punkte yra reikalaujama: „Atnaujinti vaizdo įrašymo įrenginių, vaizdo duomenų tarnybinių stočių, analitikos tarnybinių stočių (toliau – Serverių) ir vaizdo kamerų programinės įrangos versijas, datą, laiką ir privatumo kaukes,  jei tokios buvo nustatytos“.

Klausimas. Prašome nurodyti iki kurios versijos turi būti atlikti įrenginių naujinimai? Prašome nurodyti šiuo metu esamą vaizdo įrašymo įrenginių, vaizdo duomenų tarnybinių stočių, analitikos tarnybinių stočių ir vaizdo kamerų programinės įrangos versiją?

Atsakymas:

Atnaujinimai turi būti vykdomi iki naujausių stabilios versijos atnaujinimų, kuriuos palaiko gamintojas. Šiuo metu naudojamos programinės įrangos versijos bus pateiktos tik paslaugų vykdymo pradžioje. Atnaujinimai vykdomi tik tuo atveju, jei jie neprieštarauja esamos sistemos suderinamumui ir nereikalauja papildomo licencijavimo ar aparatinės įrangos pakeitimų. Programinės įrangos versijos nėra būtinos Pirkėjui pasiūlymo kainos nustatymui, nes programinės įrangos atnaujinimai Tiekėjui nereikalauja papildomų išlaidų, susijusių su įrangos keitimais ar licencijavimu. Šiuo metu įdiegtos programinės įrangos versijos gali pasikeisti pirkimo vykdymo metu, todėl šios informacijos pateikimas nėra tikslingas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI, 4.8.2. punkte yra reikalaujama: „Užtikrinti VSS prižiūrimos dalies programinės įrangos techninę atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  (NKSC)  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos (KAM) rekomendacijoms pateiktoms atliekant Lietuvoje tiekiamų vaizdo stebėjimo kamerų kibernetinio saugumo vertinimą“.

Klausimas. Prašome patvirtinti, ar šiuo metu naudojama VSS programinė įranga pilnai atitinka/užtikrina techninę atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Nacionalinio  kibernetinio  saugumo  centro  (NKSC)  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos (KAM) rekomendacijoms?

Atsakymas:

Šiuo metu naudojama VSS programinė įranga atitinka esminius techninius BDAR reikalavimus bei NKSC pateiktas rekomendacijas pagal paskutinę diegimo metu turėtą informaciją, t. y. duomenų šifravimą, prieigos kontrolę, privatumo kaukių naudojimą, įvykių žurnalų kaupimą, duomenų tvarkymo atsekamumą ir pan. Tiekėjas vykdydamas priežiūrą turi periodiškai vertinti šią atitiktį ir informuoti Pirkėją apie būtinybę atnaujinti konfigūracijas ar imtis papildomų veiksmų.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS PRIEŽIŪROS PASLAUGAI PRISKIRTOS ĮRANGOS TEIKIMO PRIEŽIŪRAI SĄLYGOS, 5.1., 5.2. ir 5.3. punktuose pateikiamos dviprasmybės ir reikalavimai formuluojami neaiškiai bei nesuprantamai, t.y.: „Maksimalus, tačiau ne baigtinis; ... Pirkėjas pats savo iniciatyva gali nuspręsti . . . papildyti sudarytos VSS priežiūros sutarties pagrindu prižiūrimos įrangos sąrašą; VSS priežiūros paslaugos pirkimo sutarties prižiūrimos įrangos sąrašas gali būti tikslinamas ne dažniau vieną kartą per kalendorinį mėnesį.; . . . gali būti išbraukiama Pirkėjo nuožiūra ne dažniau nei kartą per kalendorinį mėnesį“.

Klausimas. Prašome pagrįstai paaiškinti, patvirtinti, kad Jūsų naudojami neaiškūs, dviprasmiški, neapibrėžti reikalavimai neprieštarauja Viešojo pirkimo įstatymo nuostatoms.

Atsakymas:

- Pateikiamas įrangos sąrašas yra maksimalus, tačiau ne baigtinis, reiškia, jog jame išvardyta įranga, kuri šiuo metu patenka į priežiūros apimtį, bet sistema yra eksploatuojama realiomis sąlygomis, todėl įrangos sąrašas gali kisti – dėl natūralaus įrangos nusidėvėjimo, atnaujinimų, techninių pasikeitimų ar infrastruktūros korekcijų.

- Formuluotė apie papildymą ar išbraukimą ne dažniau kaip kartą per kalendorinį mėnesį įtvirtinta kaip kontrolės mechanizmas, užtikrinantis, kad pokyčiai būtų nepiktnaudžiaujantys, prognozuojami ir riboto dažnumo.

- Pasiūlymo formos  1 lentelėje yra pateikiami maksimalūs prižiūrimos  įrangos kiekiai per mėnesį, kurie leidžia Tiekėjui tinkamai paskaičiuoti ir pateikti maksimalią ir vienareikšmę pasiūlymo vertę.

- Pateikti reikalavimai yra:

- proporcingi pirkimo objektui (priežiūros paslaugai), kadangi nedaro įtakos pačios paslaugos pobūdžiui ar vertės esmės keitimui;

- apibrėžti pagal dažnumą (ne dažniau kaip kartą per mėnesį), todėl nesudaro galimybės neribotiems ar vienašališkiems pokyčiams;

- nustatantys tvarką, o ne suteikiantys neribotą teisę – t. y. papildymai ar pašalinimai gali būti inicijuoti, bet tai daroma tik laikantis aiškių periodiškumo ribų;

- todėl nepažeidžia VPĮ nuostatų, kadangi tiekėjui suteikiama galimybė iš anksto įsivertinti galimą pokyčių pobūdį ir rizikas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, VSS PRIEŽIŪROS PASLAUGAI PRISKIRTINOS ĮRANGOS DATA IR SĄRAŠAS, lentelės stulpelyje „Priežiūros pradžios data, nuo“ prie kai kurios lentelėje išvardintos įrangos nurodoma: „Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos“

Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad visos likusios įrangos, ketinamos sudaryti paslaugų sutarties apimtyse jos galiojimo laikotarpiu, prižiūrėti nereikės ir tai nėra pirkimo objektas?

Atsakymas:

Kadangi nėra žinoma data, kada bus pasirašyta priežiūros sutartis, todėl visa įranga kur yra įrašas „ Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos“ bus įtraukta į pirminį prižiūrimos įrangos sąrašą, bet šis sąrašas gali būti patikslintas įrašant ir kitą „Prižiūrimos įrangos sąraše“ esančią įrangą, prie kurios tokio įrašo šiuo metu nėra.

Pirkimo objektas apima visas įrangos esančios „Prižiūrimos įrangos sąraše“ priežiūros paslaugas. Prižiūrimos įrangos apimtis gali skirtis kas mėnesį ir tiesiogiai susijusi su Trečios šalies palaikoma įrangos garantinės priežiūros data.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija