PASTATŲ (JO DALIŲ) IR PATALPŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas, Klientas – VĮ Turto bankas;

  - Paslaugų tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Pirkėjo pastatų, pastatų dalių ir patalpų (toliau – Objektas), esančių visoje šalies teritorijoje energinio naudingumo skaičiavimas, sertifikavimas ir/ar atnaujinimas.

- PAGRINDINIS PASLAUGŲ PIRKIMO TIKSLAS

3.1 Atlikti Pirkėjo Objekto energetinio naudingumo sertifikavimą ar atnaujinti esamus sertifikatus (kuriems pasibaigęs galiojimo terminas).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugas įeina:

- Faktinės būklės, medžiagiškumo nustatymas;

- Energinio naudingumo parametrų skaičiavimas;

- Energinio naudingumo sertifikatų parengimas ir / ar atnaujinimas;

- Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas ir atnaujinimas atliekamas naudojantis Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterine programa;

- Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registravimas sertifikavimą prižiūrinčioje įstaigoje;

- Paslaugos vykdymo metu sertifikavimo Paslaugų teikėjui nustačius, kad kurių nors Objektų sertifikavimas nėra privalomas ir energinio naudingumo reikalavimai jiems nenustatomi, arba Objektai negali būti sertifikuoti dėl jų būklės (fiziškai pažeisti, neeksploatuojami, nesandarūs), kuri neatitinka Objekto kadastro duomenų, įregistruotų NT registre, Paslaugų teikėjas parengia Objekto pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti reikalingą pažymą, kurioje nurodomos sertifikavimo negalimumo priežastys.

- ENERGINIO SERTIFIKAVIMO PASLAUGOS APIMTIS

| Eil. Nr. | Sertifikuotinų pastatų (patalpų) klasifikatorius pagal įkainius |
| --- | --- |
| 5.1 | Pastatas/patalpa iki 299,99 kv. m bendro ploto |
| 5.2 | Pastatas/patalpa nuo 300,00 kv. m iki 999,99 kv. m bendro ploto |
| 5.3 | Pastatas/patalpa nuo 1000 kv. m |
| 5.4 | Pažyma, išduodama dėl pagal NT registro duomenis sertifikuotinų, tačiau neeksploatuojamų, fiziškai pažeistų pastatų, jų dalių ar patalpų, kurioje nurodomos sertifikavimo negalimumo priežastys |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO, TVARKA IR TERMINAI

  - Objektai sertifikuojami pagal Užsakovo atskirus prašymus. Per mėnesį gali būti pateikiama prašymų dėl 20 (dvidešimt) ir daugiau Objektų sertifikavimo. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso paslaugų kiekio. Sertifikuotinų Objektų skaičius pagal jų tipą ir bendrą plotą bei bendras Objektų skaičius gali keistis priklausomai nuo Užsakovo poreikio. Tiekėjui sumokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal pasiūlyme pateiktus įkainius, neviršijant visos sutartyje nurodytos paslaugų kainos.

  - Paslaugos suteikimo terminas - per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštu arba elektroniniu paštu Užsakovo prašymo su sertifikavimui atlikti reikalingais Objektų dokumentais pateikimo dienos. Paslauga laikoma atlikta, Objekto energinio naudingumo sertifikatą įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

  - Užsakovas pažymi, kad dalis sertifikuotinų Objektų yra neeksploatuojami, nefunkcionuoja jų šildymo ir kitos energinio aprūpinimo sistemos, yra blogos fizinės būklės, nesandarūs ir pan. Todėl Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai, dalyvausiantys Paslaugų teikime, turėtų pirkimo dokumentuose reikalaujamus galiojančius atestatus bei kitus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus, būtų instruktuoti saugos ir sveikatos darbe klausimais, supažindinti su esamais ir galimais profesinės rizikos, pavojingais ir kenksmingais veiksniais, o taip pat užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir visapusiškai laikytųsi priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbų saugos ir sveikatos, sanitarinių higieninių normų.

  - Paslaugos teikėjas, tinkamai suteikęs Paslaugas, Užsakovui el. paštu pateikia skanuotą energinio naudingumo sertifikavimą su kitais lydinčiais dokumentais, o jų originalus atsiunčia į VĮ Turto banko būstinę adresu Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi elektroniniu (el. parašais) arba tiesioginiu būdu (raštu). Pasirašytas Paslaugų perdavimo aktas yra pagrindas Paslaugos teikėjui išrašyti sąskaitą faktūrą.

  - Paslaugos kainoje turi būti numatytos visos išlaidos, įskaitant formų, blankų įsigijimo, spausdinimo, siuntimo, el. paslaugų, ryšių, kelionių, Objektų apžiūros, registravimo sertifikavimą prižiūrinčioje įstaigoje (Statybos produkcijos sertifikavimo centre), kitus kaštus ir visas galimas rizikas, susijusias su rinkos kainų svyravimais. ir k.t. Jokių papildomų mokėjimų Paslaugos teikėjas už Paslaugas reikalauti negali;

  - Pirkėjas neįsipareigoja pateikti visos paslaugos suteikimui galimai reikalingos dokumentacijos, nes objekto perėmimo metu nebuvo perduota visa techninė dokumentacija. Pirkėjas pateiks tik turimą visą dokumentaciją, susijusią su pirkimo objektu.

  - Paslaugų tiekėjas privalo savarankiškai rūpintis leidimų, licencijų ir kvalifikacijos atestatų, sertifikatų, reikalingu statinių techninės priežiūros vykdymui gavimu.

  - Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos būtų pakankamas kiekis darbuotojų, kad užtikrintų nepertraukiamą ir kokybišką paslaugų teikimą.

  - Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Paslaugų teikimo metu saugiai elgtųsi su visu ir bet kokiu Pirkėjo ir / ar trečiųjų asmenų turtu, saugotų Kliento materialines vertybes. Už Paslaugų teikėjo darbuotojų Paslaugų teikimo metu Pirkėjui ir / ar trečiųjų asmenų turtui padarytą žalą atsako Paslaugų tiekėjas.

  - Paslaugų tiekėjas įsipareigoja nesidomėti Pirkėjo vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Pirkėją per 24 valandas apie teikiamų paslaugų atlikimo eigą. Paslaugų tiekėjas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Pirkėjo nurodymus.

  - Paslaugų tiekėjas prieš vykdamas į objektą iš anksto (prieš 2 darbo dienas) privalo susiderinti atvykimo datą ir laiką su Pirkėjo atstovu;

- KITI PAAIŠKINIMAI IR REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

7.1. Pirkėjas paaiškina, kad jei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, tai daroma tik paslaugos, proceso, prekės, tiekimo šaltinio apibūdinimo tikslu ir potencialus tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę, paslaugą, procesą ir (ar) tiekimo šaltinį nurodytajam techninėje specifikacijoje;

7.2. Perkančioji organizacija vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.1. punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą: „4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas). Tuo atveju jeigu dalis medžiagos privalomai turi būti spausdinta, tuomet ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapų pusių ir naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz.: duomenis ar paslaugos teikimui buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir/ar kt.).