SKELBIAMOS APKLAUSOS SU DERYBOMIS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| - BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perkantysis subjektas (KN) |  | AB „KN Energies“, Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, www.kn.lt |  |  |
|  | Pirkimo objektas |  | Baterijų įrengimas |  |  |
|  | Pirkimas |  | Mažos vertės pirkimas |  |  |
|  | Pirkimo objekto dalys |  | Pirkimas skaidomas į 2 dalis: I pirkimo objekto dalis - Akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos ≥ 100 kW, ≥220 kWh įrengimas; II pirkimo objekto dalis - Akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos ≥4 kW, ≥10 kWh įrengimas. Tiekėjas gali pateikti Pasiūlymą vienai ar visoms Pirkimo objekto dalims. Pasiūlymai bus vertinami kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai. |  |  |
|  | Pirkimo vykdymo priemonės |  | Pirkimas vykdomas CVP IS elektroninėmis priemonėmis, nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt |  |  |
|  | Nepirkimo iš CPO pagrindimas |  | Pirkimo objekto CPO kataloge nėra |  |  |
|  | Tiekėjų pašalinimo pagrindai tikrinami |  | Taip, žr. Pasiūlymo formos 2 punktą. |  |  |
|  | Tiekėjų kvalifikacija tikrinama |  | Taip |  |  |
|  | Ar galima teikti alternatyvius pasiūlymus |  | Ne |  |  |
|  | Pasiūlymų vertinimo kriterijus |  | Kaina |  |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo terminas |  | 60 dienų nuo galutinio pasiūlymo pateikimo termino |  |  |
|  | Siekiama sudaryti |  | Rangos darbų sutartį |  |  |
|  | Sutarties projektas |  | Pridedama |  |  |
|  | Taikoma kainodara |  | Fiksuota kaina |  |  |
|  | Pirkimo sąlygų kalba |  | anglų/lietuvių Neatitikimų tarp lietuviško ir angliško tekstų atveju pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba. |  |  |
|  | Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas |  | Ne |  |  |
|  | Ar bus organizuojami susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo objekto apžiūros |  | Taip Norintys dalyvauti apžiūroje tiekėjai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nedelsiant bet nevėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos turi pateikti, prašymą apžiūrai, Pirkėjui asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.), kurie dalyvaus apžiūroje. Atvykstantys asmenys turi su savimi turėti asmens dokumentą (pasas arba tapatybės kortelė) ir darbuotojo pažymėjimą arba įgaliojimą patvirtinantį kokį subjektą jis atstovauja. Apie paskirtą apžiūros datą ir laiką informuosime atskiru CVP IS pranešimu. |  |  |
|  | Pasiūlymo forma (su priedais) turi būti pateikiami |  | Pasiūlymas turi būti teikiami lietuvių arba anglų kalba. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai gali būti teikiami originalo kalba. Perkančiajam subjektui paprašius turi būti pateikiamas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą jei paraiška/pasiūlymas/pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai pateikiami kita kalba. |  |  |
|  | Derybų objektas |  | Pasiūlymo kaina, darbų atlikimo grafikas, kaupiklio talpa (I-II p.d. TS priedo Nr. 3 6 punkto reikalavimas (visais atvejais I p.d. kaupiklio talpa negali būti mažesnė kaip 220 kWh, II p.d. - 10 kWh), mokėjimo sąlygos, sutartinių įsipareigojimų užtikrinimas ir atsakomybės (baudos, delspinigiai) |  |  |
|  | Esminės sąlygos dėl kurių nevykdomos derybos |  | Nesiderama dėl Pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, galutinio derybų rezultato, užfiksuoto galutiniuose pasiūlymuose. Derybų metu negalės būti keičiamos šios esminės sąlygos: 1. Techninėje specifikacijoje – kainodara, pirkimo objektas, išskyrus I-II p.d. TS priedo Nr. 3 6 punktą 2. Sutarties projekto sąlygos, išskyrus darbų atlikimo terminą, sutarties kainą. |  |  |
|  | Kontaktinis asmuo pirkimo procedūros klausimais |  | Pirkimų projektų vadovė Eglė Kaminaitė, el.p. e.kaminaite@kn.lt, tel. +37066591819 |  |  |
|  | Žaliasis pirkimas |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. Pirkimo objektui taikomi žalieji kriterijai detalizuoti Techninės specifikacijos 3 dalyje (žr. SPS 1 priedą). |  |  |
|  | Prekių pavyzdžiai |  | Ne |  |  |
|  | Kitos specialiosios nuostatos |  | - Šio Pirkimo metu nebus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. - Pirkėjas planuoja pasirašyti pirkimo sutartį su laimėtoju tik tuomet, kai bus užtikrinama ES paramos dotacija - gautas patvirtinimas dėl dotacijos kaupikliui. Negavus ES paramos dotacijos, Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti šio pirkimo objekto įsigijimo ir sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju. Pirkėjui yra suteiktos ESO sąlygos prijungti kaupiklį į savo sistemą, kurio galia ne didesnė kaip 100 kW. Pasikeitus sąlygoms ar aplinkybėms, kurias įtakoja ESO, ir sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nėra pasirašyta, Pirkėjas pasilieka teisę nevykdyti sutarties. |  |  |
| - REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI |  |  |  |  |  |
| Su Pirminiu pasiūlymu teikiami dokumentai |  | Su Galutiniu pasiūlymu teikiami dokumentai |  |  | Dokumentai, kuriuos teikia potencialus Pirkimo laimėtojas (KN paprašius) |
| 1. pasirašyta Pasiūlymo forma su priedais (SPS2 priedas); |  | 1. pasirašyta Pasiūlymo forma (SPS 2 priedas); |  |  | 1)dokumentai, įrodantys atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (žr. SPS 4 priedą). |
| 2. jei Pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė - pasirašyta jungtinės veiklos sutarties kopija; |  | 2. jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) visą pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo - įgaliojimo skaitmeninė kopija; |  |  |  |
| 3. jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) visą pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo - įgaliojimo skaitmeninė kopija; |  | 3. Atnaujintas darbų atlikimo grafikas (kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas); |  |  |  |
| - Užpildytas I pirkimo dalies TS priedas Nr. 3 (jei teikiamas pasiūlymas I pirkimo daliai); |  | - Atnaujinta detali darbų ir medžiagų sąmata (kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas). |  |  |  |
| - Užpildytas I pirkimo dalies TS priedas Nr. 4 (jei teikiamas pasiūlymas I pirkimo daliai); |  |  |  |  |  |
| - Dokumentai, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes (I pirkimo dalis TS priedas Nr. 3-4); |  |  |  |  |  |
| - Užpildytas II pirkimo dalies TS priedas Nr. 1 (jei teikiamas pasiūlymas II pirkimo daliai); |  |  |  |  |  |
| - Užpildytas II pirkimo dalies TS priedas Nr. 3 (jei teikiamas pasiūlymas II pirkimo daliai); |  |  |  |  |  |
| - Dokumentai, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes (II pirkimo dalis TS priedas Nr. 1 ir Nr.3); |  |  |  |  |  |
| - Darbų atlikimo grafikas (kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas); |  |  |  |  |  |
| - Detali darbų ir medžiagų sąmata (kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas). |  |  |  |  |  |
| - NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41): |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas |  |  | Įrodantys dokumentai |  |
| 3.1. | Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti šiose valstybėse ar teritorijose: 1) Rusijos Federacija; 2) Baltarusijos Respublika; 3) Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; 4) Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; 5) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |  |  | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1). |  |
| 3.2. | Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys šiose valstybėse ar teritorijose: 1) Rusijos Federacija; 2) Baltarusijos Respublika; 3) Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; 4) Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; 5) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |  |  | - Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1). |  |
| 3.3. | Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš šių valstybių ar teritorijų: 1) Rusijos Federacija; 2) Baltarusijos Respublika; 3) Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; 4) Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; 5) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |  |  | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1). |  |
| 3.4. | Remiantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priimamas sprendimas, patvirtinantis, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų. |  |  | Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |
| 3.5. | Perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. |  |  | Iš subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. |  |
| 3.6. | Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šiose valstybėse ar teritorijose: 1) Rusijos Federacija; 2) Baltarusijos Respublika; 3) Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; 4) Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; 5) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje. |  |  | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1) |  |
| - PRIEDAI |  |  |  |  |  |
| 1 priedas. Techninė specifikacija 2 priedas. Pasiūlymo forma 3 priedas. Sutarties projektas 4 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai 5 priedas. Specialistų sąrašo forma |  |  |  |  |  |

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr