## Patikros
1 priedas. Preliminarios šilumos ir papildymo skaitiklių keitimo paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Srauto jutiklio DN | Preliminarus kiekis per 1 metus, vnt. | Skaitiklio keitimo vieneto įkainis, eur. | Metrologinės patikros vieneto kaina, eur (esant galimybei teikti paslaugą)
|  | 15 | 500
1. | Šilumos skaitiklių (maitinamų nuo baterijos) SKS-3, Qalcomet Heat 1, | 20 | 600
| Qalcomet E1 su srauto jutikliais UD-01, 2WR7, SDU-3, Sono 2500CT, | 25 | 500
| Sharky VMC087, SDU-1L, Qalcosonic flow 2, Qalcosonic F2 | 32 | 1400
| keitimas po metrologinės patikros ar gedimo atveju. | 40 | 800
| Šilumos skaitiklių (maitinamų nuo baterijos) Multical 603, Multical 403, | 50 | 80
| Megatron 2 keitimas po metrologinės patikros ar gedimo atveju. | 65 | 20
|  | 80 | 5
|  | 100 | 5
|  | 150 | 5
| Viso: |  | 3915 |  | 0
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Srauto jutiklio DN | Preliminarus kiekis per 1 metus, vnt. | Skaitiklio keitimo vieneto įkainis, eur. | Metrologinės patikros vieneto kaina, eur (esant galimybei teikti paslaugą)
|  | 20 | 30
|  | 25 | 50
| Šilumos skaitiklių (maitinamų nuo 220V tinklo) SKM-1M | 32 | 45
2. | keitimas po metrologinės patikros ar gedimo atveju. | 50 | 25
|  | 80 | 20
|  | 100 | 5
|  | 150 | 5
| Viso: |  | 180 |  | 0
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Srauto jutiklio DN | Preliminarus kiekis per 1 metus, vnt. | Skaitiklio keitimo vieneto įkainis, eur. | Metrologinės patikros vieneto kaina, eur (esant galimybei teikti paslaugą)
|  | 15 | 3000
3. | Termofikacinio vandens papildymo skaitiklių keitimas po metrologinės | 20 | 140
| patikros ar gedimo atveju. | 25 | 5
|  | 32 | 5
| Viso: |  | 3150 |  | 0
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Srauto jutiklio DN | Preliminarus kiekis per 1 metus, vnt. | Remonto vieneto įkainis, eur.
4. | Šilumos skaitiklių smulkus remontas eksploatacijos vietoje (baterijos pakeitimas, klaidos kodo pašalinimas, pažeistų laidų sutvarkymas, kontakto nebuvimo pašalinimas ar kitas smulkus gedimas). | Nuo DN15 iki DN150 | 500
| Viso: |  | 500